昆明市晋宁区审计局关于2019年晋宁区

水环境专项资金审计调查的结果

（二○二○年十二月二十三日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定，我局自2019年6月至10月，对2019年晋宁区水环境专项资金开展了审计调查。审计调查了昆明市晋宁区财政局、上蒜镇等6个单位，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计调查所涉及的有关单位对其所提供的财务会计资料、电子数据及其他证明资料的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺。现审计调查工作已结束，将审计调查情况报告如下。

一、基本情况及审计评价意见

（一）基本情况

昆明市晋宁区2019年水环境专项资金收支管理及项目实施，主要涉及昆明市晋宁区财政局、晋宁区水务局等12个单位和部门。截止2019年12月31日，昆明市晋宁区2019年水环境专项资金各级财政投入共计12 451.44万元，其中：中央专款投入1 177万元、市级专款投入3 014万元、区级投入8 260.44万元。财政资金拨付共计12 451.44万元，其中：1.昆明市晋宁区水务局6 026.86万元；2.晋宁区计划供水节约用水办公室346.75万元；3.晋宁区河（湖）长制工作办公室2.85万元；4.晋宁区财政局农业科2 677.97万元；5.晋宁区农业农村局1 109万元；6.昆明市生态环境局晋宁分局120万元；7.晋宁区昆阳街道办事处296.90万元；8.晋宁区宝峰街道办事处228.13万元；9.晋宁区夕阳彝族乡20万元；10.晋宁区上蒜镇631.79万元；11.晋宁区六街镇609.30万元；12.晋宁区晋城镇381.89万元。

昆明市晋宁区2019年水环境专项资金涉及主要项目资金支出共计12 451.44万元，其中：1.晋宁区污水处理厂运行费346.75万元；2.水源保护治理项目3 376.88万元；3.湿地管护129.33万元；4.农业面源污染治理205万元；5.滇池流域已建农村污水处理设施管理经费43.74万元；6.滇池流域畜禽禁养关闭搬迁2 099.97万元；7.农村环境保护284万元；8.河道治理管护经费1 228.23万元；9.滇池治理经费1 299.57万元；10.上缴滇池流域河道生态补偿金2 677.97万元；11.稻鱼共生环境治理、古城片区排洪应急工程、饮水安全等760万元。

（二）审计评价意见

审计调查结果表明：晋宁区2019年度投入的水环境专项资金管理使用真实、合规合法，在此次审计调查中没有发现违规违纪问题。水环境专项资金的不断投入，对加快晋宁水生态文明建设发挥了积极的作用，改善了晋宁部分乡（镇）、街道办事处农村和滇池周边的人居生态环境，提高了饮用水源安全。但在审计调查中也发现晋宁区部分职能部门和乡（镇）、街道办事处对饮用水源地保护、湿地管护以及河道管理等方面还存在一些问题。如对已建项目日常监管不到位，执法力度不够，致使部分水资源保护设施遭受人为破坏严重。

二、审计发现的主要问题及处理情况

（一）部分饮用水源地保护存在问题

1.2020年8月11日，审计组到昆明市晋宁区宝峰街道办事处辖区饮用水源地大春河水库调查饮用水源地保护情况，发现大春河水库水源保护区范围内有大棚蔬菜、多肉植物种植，这些大棚蔬菜、多肉植物种植正好处于水库上游，由于长期施肥、农药使用等过程难免造成对入库水质的污染，同时，在降雨过程中多年累积的农业污染物随雨水进入水库河道，造成水库水质污染，存在较大的饮水安全隐患。

2.2020年7月23日，审计组到昆明市晋宁区宝峰街道办事处辖区饮用水源地双龙水库调查饮用水源保护情况，发现饮用水源地双龙水库日常管护不到位，位于任家营村委会双龙水库中段周围已建围网破损严重；位于小河口村双龙水库库尾，从入库河道打捞上来的各种垃圾随意堆放晾晒后直接放入旁边新建的垃圾池焚烧，焚烧的部分白色垃圾异味难闻，由于垃圾池没有完全封闭，所留开口和地面平齐，焚烧后的垃圾如遇到雨天很容易随雨水从开口处流进入库河道，最终流入水库造成二次污染。

晋宁区水务局、晋宁区农业农村局、昆明市生态环境局晋宁分局等有关部门和乡（镇）人民政府、街道办事处，已对审计调查发现问题认真进行疏理和查找，并整改落实。

（二）部分湿地管护存在问题

2020年8月12日，审计组到昆明市晋宁区上蒜镇与晋城镇交界辖区下海埂湿地公园（大河主流白鱼河河口）调查湿地管护情况，发现湿地日常管护不到位，湿地内存在开荒、复耕、倾倒建筑垃圾等问题；位于湿地（梁王山脚）滇池一级保护区范围内存在地笼捕鱼、钓鱼、洗车、洗鞋等问题。

晋宁区水务局、晋宁区林业和草原局等有关部门和乡（镇）人民政府、街道办事处，对复耕复种进行清除，对乱堆放生产生活垃圾和建筑垃圾进行清运，有效打击在湿地和滇池一级保护区范围内捕鱼、钓鱼、洗车的行为。

- 部分河道管护存在的问题

2020年7月31日，审计组到昆明市晋宁区昆阳街道办事处辖区中河（护城河）调查入滇河道管护情况，发现中河河道日常管护不到位，河道水面有油污、白色垃圾等漂浮物，还有未打捞的家禽尸体。2020年8月20日审计组再次查看中河（护城河）入滇河道，发现河道水面能见度低，有油污、白色垃圾等漂浮物。

晋宁区水务局、昆明市生态环境局晋宁分局等有关部门和乡（镇）人民政府、街道办事处，坚决把河（湖）长制工作落到实处，强化河道日常巡查、管护工作。认真查找河道污染原因，及时截断河道污染源。

三、审计建议采纳情况

针对本次审计中发现的问题，我局提出了2条审计建议，已采纳落实。