投诉问题办理情况公示表

公示单位：昆明市晋宁区人民政府　　　2021年5月7日

| 投诉问题 | 受理编号：D2YN202104300079 投诉问题：昆明市晋宁区‘启迪环保’废水及部分未处理废菜叶去向不明。 |
| --- | --- |
| 核实情况 | 2021年5月1日，由昆明市生态环境局晋宁分局牵头，组织晋宁区农业农村局等相关职能部门进行了现场核实。经核实： 投诉人反映的“昆明市晋宁区‘启迪环保’废水及部分未处理废菜叶去向不明”问题，情况部分属实。 “启迪环保”实为启迪环境科技发展股份有限公司，昆明滇清生物科技发展有限公司是启迪环境科技发展股份有限公司的全资子公司。昆明滇清生物科技发展有限公司位于昆明市晋宁工业园区上蒜基地二期，主要建设内容为主厂房（包含预处理车间、沼渣脱水车间、沼渣包装车间、臭气处理车间），1栋3层办公、住宿综合楼，沼气净化车间，地埋式沼液处理站，门卫、计量间以及综合用房（锅炉房、水泵房）等相关附属设施。项目为年处理蔬菜废弃物36.5万吨，年产沼气803万m3，年产车用燃气438万Nm3，年产固体有机肥1.6万吨。该公司正在生产，现日处理废菜叶约450吨，并建有生产记录。 项目建有1000吨/天污水处理站一座，运行正常，污水经过处理后进入昆明市晋宁区工业园区上蒜基地污水管网，最终进入昆明市白鱼河水质净化厂，目前昆明市白鱼河水质净化厂运行正常。 经现场核查，该公司和昆明城市污水处理运营有限责任公司签订了废水（污水）处置服务合同，2020年9月至11月期间由于该公司污水处理站由于设备故障，故将部分生产废水交由昆明城市污水处理运营有限责任公司捞鱼河污水处理厂、淤泥河水质净化厂、海口水质净化厂、白鱼河水质净化厂等进行处理。未严格按照“沼液处理站出水和化粪池出水汇合后通过总排口排入环湖截污污水管网，最后进入白鱼河污水处理厂”环评批复要求进行处理。昆明市生态环境局晋宁分局已要求企业整理提供生产废水监测数据，若存在超标排放生产废水的情况，将按照相关法律法规严肃查处。该投诉情况废水未按照规定处理部分属实。经查阅该公司2019年6月21日至2021年5月2日物料台账记录，进厂尾菜总净重249801吨，系统调启动试时加注清水4000立方米，日常车间清洗废水2162立方米，污水排放量130132立方米，委托处置污水量72500立方米，沼气产生量3886吨，沼渣量3555吨，目前厂区存储46050吨，污水产生量和污水处置、暂存量相差为140吨，该项目物料基本平衡，该公司严格进厂多少处理多少原则。投诉反映的部分未处理废菜叶去向不明不属实。 |
| 办理情况 | 要求昆明滇清生物科技发展有限公司加强对污水处理站的运行维护及保养工作，污水处理站必须保证正常运行，生产废水经过处理后进入园区污水管网，最终进入昆明市白鱼河水质净化厂。各职能部门加大对该公司的日常检查及管理力度，督促企业污染物防治设施正常运行，污染物达标排放。 |
| 办理单位 | 昆明市生态环境局晋宁分局 |
| 主要工作成效 | 昆明滇清生物科技发展有限公司生产废水经过处理后进入园区污水管网，最终进入昆明市白鱼河水质净化厂。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至市生态环境局晋宁分局（地址：昆明市晋宁区昆阳街道办北苑路21号，邮箱：jnhbjb@163.com）。联系人员及电话：张子迈克，18206730174 |