昆明市晋宁区集中式生活饮用水水源水质状况报告

（2021年二季度）

2021年二季度，昆明市晋宁区共监测2个在用集中式生活饮用水水源，具体为双龙水库和洛武河水库，均为湖库型地表水水源。自2020年5月份起，晋宁区双龙水库和洛武河水库监测事权由云南省生态环境厅驻昆明市生态环境监测站负责。

监测项目为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目23项，（化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），共28项。表3的优选特定项目（33项）监测频次为每季度一次。

评价依据为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

2021年二季度，昆明市晋宁区2个地表水水源地，双龙水库和洛武河水库3个月均达标（达到或优于Ⅲ类标准），2个地表水水源地达标率100%，其中1个（洛武河水库）达到或优于Ⅱ类标准，占50％。

2021年一季度昆明市晋宁区城市集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 水源名称 （监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双龙水库 | 地表水 | 1-3月份达标 |  |
| 2 | 洛武河水库 | 地表水 | 1-3月份均达标，水质类别为Ⅱ类 |  |

注：基本项目按照环办[2011]22号地表水水质评价指标为：（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标。21项中除化学需氧量、补充项目5项、特定项目33项采用单因子评价法进行评价。