建设项目环境影响报告表

（污染类）

项目名称：年产30万m3湿拌砂浆混凝土项目

建设单位（盖章）：云南众尊混凝土有限公司

编制日期：二零二一年六月

中华人民共和国生态环境部制

目录
1

一、建设项目基本情况

17

二、建设项目工程分析

44

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

51

四、主要环境影响和保护措施

82

五、环境保护措施监督检查清单

85

六、结论



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产30万m3湿拌砂浆混凝土项目

	项目代码
	2020-530115-30-03-053967

	建设单位联系人
	王程林
	联系方式
	15368338901

	建设地点
	云南省（自治区）昆明市晋宁县（区）晋城乡（街道）

云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地

	地理坐标
	（102度45分8.035秒，24度39分62.628秒）

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	第二十七项“非金属矿物制品业”第55条“石膏、水泥制品及类似制品制造302”中的“商品混凝土”

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	晋宁区发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2101-530425-04-01-603097

	总投资（万元）
	4605.26
	环保投资（万元）
	80.2

	环保投资占比（%）
	1.74
	施工工期
	12

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	9943

	专项评价设置情况
	项目周围500m范围内无大气环境保护目标，不涉及有毒有害其他，故不设大气专章。项目无工业废水外排，不设地表水专章。项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界值，无需设置风险专章。项目不涉及取水口，无需设置生态专章。综上，项目不设置专章评价。

	规划情况
	规划名称：云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）

审批机关：云南省工业和信息化委员会；

审批文件名称及文号：“云南省工业和信息化委员关于云南晋宁工业园区总体规划修编给予以备案的意见”（园区【2012】684号）。

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》；

召集审查机关：云南省生态环境厅；

审查文件：“云南省环境保护厅关于云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书审查意见的函”（云环函【2014】131号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》相符性分析

①规划概述

根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，园区空间布局结构为“一园三区六基地”。“一园”即晋宁工业园区；“三区”即东区、西区和南区；三区又划分为“六基地”，东区含晋城工业基地和上蒜工业基地，西区含二街工业基地和青山工业基地，南区含宝峰工业基地和乌龙工业基地，六个工业基地共同构成晋宁工业园区。

晋城工业基地：定位为云南省重要的先进装备制造及相关产业基地，由先进装备制造产业园和轨道交通产业园构成。规划总用地面积为10.92平方公里，装备制造产业园规划总用地面积为8.63平方公里，轨道交通产业园规划总用地面积为2.29平方公里。

上蒜工业基地：定位为新型建材和电子信息材料产业基地，规划总用地面积为2.66平方公里。

二街工业基地：定位为云南乃至中国西南的国家重点精细磷化工产业园，规划总用地面积为8.55平方公里。

青山工业基地：定位为以大宗生产资料和生活原料生产储运为重点的国际公铁联运平台、综合性物流产业、国际贸易及加工制造工业基地，规划总用地面积为8.62平方公里。

宝峰工业基地：定位为晋宁大健康产业配套健康食品加工产业和生物医药制造产业基地，规划总用地面积2.14平方公里。

乌龙工业基地：定位为中小企业孵化、总部经济产业和光学仪器产业基地，规划总用地面积0.72平方公里。

②用地符合性分析

本项目位于晋宁工业园区晋城基地，根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，晋城工业基地由泛亚家具及汽车装备制造产业园、轨道交通产业园两部分构成。

①泛亚家具及汽车装备制造产业园南起化乐村及东南绕城高速公路，北接新昆明南城，抵昆玉高速公路，东临凤凰山，西临规划中的晋江高速公路。

②轨道交通产业园北至南北大道，南至南城片区规划南外环路，西靠晋城工业品商贸中心，东至本母山。晋城工业基地规划用地面积为42.39平方公里。

本项目为商品混凝土生产项目，根据与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》的晋城区规划叠图分析，项目位于晋城基地片区功能结构规划中的“建材加工组团”内（详见附图5），项目用地规划为工业用地，本项目属于工业项目，项目类型、用地性质符合园区规划、用地性质要求。目前项目已取得寻晋宁工业园区管理委员会出具的项目入园批复关于《年产30万m3湿拌砂浆混凝土项目》的入园批复，园区管委会复【2020】97号，取得昆明市晋宁区发展和改革局的立项备案，备案号：晋发改备案【2020】67号，因此本项目建设符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》。

2、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030））环境影响报告书》符合性分析

根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》（以下简称“园区规划环评”），《园区规划环评》未列明“鼓励入园项目”及“负面清单”，但提出了入园原则和要求，本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，属于晋宁工业园区晋城基地，本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的相符性分析详见下表1-1。

表1-1项目与规划环评的相符性分析

晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书相关要求

本项目

相符性

入驻企业原则

符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求
本项目属于商品混凝土制造业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。

本项目已于2021年8月取得投资项目备案证（备案编号：2020-530115-30-03-053967），

符合国家及地方产业政策要求。

符合

有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；
本项目主要使用水泥、砂石料等建筑材料生产混凝土，符合晋城基地的产业定位，有利于园区规划目标的达成。

符合

资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；
项目使用电能，同时采取先进的治理措施减少污染物排放；生物污水主要为员工生活，无生产废水外排；固废实现综合利用。企业后续生产将严格落实国家的清洁生产相关政策要求，做到清洁生产水平达到国内先进水平以上。

符合

入驻企业环保要求

项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；
本项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+沉淀系统”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。

符合

入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；

本项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+沉淀系统”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。

符合

入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；

本项目细粉料筒仓和搅拌机除尘设备收集的粉尘回收至生产线使用；搅拌机和混凝土运输罐车清洗混凝土均进入砂石分离机处理，残留混凝土经砂石分离后再经过破碎筛分作为混凝土骨料回用；实验室废弃混凝土块暂存于干渣暂堆场内，破碎后回用于生产；生产废水三级沉淀池沉淀泥沙定期清理，并堆存在干化后，破碎后回用于生产；设备维修产生的废机油使用高密度的聚丙烯桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处理，建立相关台账管理记录。工业固废实现废物的零排放；
符合

限制发展高耗水、高排水产业

本项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。项目搅拌机清洗废水混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+沉淀系统”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。

因此不属于高耗水、高排水产业。
符合

滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。

本项目符合《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过），本项目属于混凝土生产项目，不属于新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目
符合

综上所述，项目与规划环评是相符的。

3、与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的相符性分析

本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析，详见下表：

表1-2项目与规划环评审查意见的相符性分析

序号

审查意见的函

（主要摘选与项目相关要求）
本项目情况
符合性
1

关于水资源和水环境保护问题：

（三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、晋城基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。
本项目属于混凝土生产制造，不在《云南省滇池保护条例》所禁止的行业范围内。项目位置距离大河最近距离为420m。
符合
2

关于园区大气环境保护问：

（一）青山基地产业定位中加工业定位不明确，建议下步规划中进一步明确，严格控制大气污染，不应规划布局大气污染较重的加工产业，发展精加工的低污染产业。

（二）园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。
（一）本项目废气主要为有组织粉尘采用布袋除尘器处理，无组织粉尘通过采用彩钢瓦封闭及洒水降尘措施处理，粉尘排放量少，不属于大气重污染型企业。

（二）本项目环境影响评价文件类型为报告表，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目距离最近保护目标（耿家营）840，位于村庄的风向西北侧，项目已取得了入园批复。
符合
3
关于园区固体废弃物处置问题：

（二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废弃物充分综合利用，尽量将园区固体废物资源化和减量化。
本项目生产固废主要为除尘设备收集的粉尘回收至生产线使用、实验室废弃混凝土块，破碎后回用于生产。设备维修产生的废机油使用高密度的聚丙烯桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处理。
符合
类

别

审查意见

（主要摘选与项目相关要求）

本项目情况

符合

性

大气污染防治措施
从严格筛选入园企业入手，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。

本项目主要使用电能，使用的设备均不属于高耗能设备，废气治理均选用环保可行工艺。项目符合国家和地方产业政策，生产工艺主要为破碎、筛分、储料、混料、搅拌等，工艺和设备均不属于《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》中所列项目。

符合

严格项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。产生的废气应处理达标后才可以排放。
本项目粉料仓通过仓顶脉冲布袋除尘器处理，混凝土生产线搅拌机每台搅拌楼主机各安装1套布袋除尘器，除尘效率不低于99%。搅拌楼等进行全封闭处理，处理后达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物排放限值，即水泥仓及其他通风生产设备颗粒物浓度≤20mg/m3，达标排放。无组织粉尘通过采用带顶棚的彩钢瓦进行全封闭遮挡降尘，骨料料仓地面进行硬化；骨料料仓顶部安装全自动喷淋抑尘装置。
符合

对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。对于SO2、NOX、烟（粉）尘等大气污染物，要求各企业严格进行治理，达标排放。
符合

水污染防治措施
乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各自企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理；生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排。
本项目位于晋城基地，生活污水经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+三级沉淀”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。
符合

管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值高的产业及企业。
项目生产工艺和设备未列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》，项目生活、生产废水循环利用不外排
符合

未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。
项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+三级沉淀”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。
符合

水污染防治措施
做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水污水收集管网只能设置1个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。
本项目不单独设置废水排口
符合

避免引进高耗水、高污染企业入驻滇池流域内各工业基地。

本项目不属于高污染、高耗水行业类项目，生产生活废水主处理之后综合利用，不外排；固废100%依法依规处置，不外排。
符合

生产废水不能做到零排放的企业不得入驻晋城、青山、上蒜、乌龙基地。
本项目废水不外排。

符合

滇池流域禁止引进不符合《云南省滇池保护条例》相关规定的企业入驻。
本项目不在条例禁止行为中。

符合

声环境污染防

治措施

为确保园区边界噪声达标排放，园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，并通过对企业合理布局，将噪声较大的企业布置在远离园区边界和园区内村庄等噪声敏感目标的地方。

本项目噪声设备均设置在厂房内，安装时进行基础减震，可实现厂界达标排放。

符合

主要固废污染防治措施
对于危险废物，需按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善处置。

本项目危险废物设置危废暂存间进行收集暂存，委托有资质单位定期清运处置，危废暂存间设置严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行建设

符合

大力推行循环经济和清洁生产，从源头减少工业固体废物的产生量。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区。

本项目生产工艺均不属于淘汰落后工艺，也不属于高污染行业。

符合

（2）符合性分析
针对规划环评对规划的优化调整建议及规划环评审查意见及其函，且项目已获得入园的批复，批复同意本项目入驻晋宁工业园晋城基地。

项目建设符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见和审查意见的函的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于混凝土制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，同时，目前项目已取得寻晋宁工业园区管理委员会出具的项目入园批复关于《年产30万m3湿拌砂浆混凝土项目》的入园批复，园区管委会复【2020】26号，取得昆明市晋宁区发展和改革局的立项备案，备案号：晋发改备案【2020】57号，因此项目的建设符合国家现行产业政策。

2、与《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日施行）符合性分析

（1）相关内容

根据《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日施行），滇池保护范围是以滇池水体为主的整个滇池流域，涉及五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、嵩明7个县（区）2920平方公里的区域。滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区：

①一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

②二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；

③三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

（2）符合性分析

本项目距滇池主要入湖河道大河420m，不在禁止建设区和限制建设区内，项目属于滇池保护区的三级保护区，项目建设范围不涉及城镇饮用水源保护区。根据《云南省滇池保护条例》第五十三条，其相符性分析详见下表。
表1-3与《云南省滇池保护条例》符合性分析

云南省滇池保护条例

项目情况

相符性

三级保护区内禁止下列行为

①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。。项目搅拌机清洗废水混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+三级沉淀”系统处理后回用于项目生产过程，不外排；生产固废部分由项目回收利用，剩余部分外售；生活垃圾由当地环卫部门清运；危险固废交由有资质的单位处置。

符合

②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

生产固废部分由项目回收利用，剩余部分外售，生活垃圾定期由当地环卫部门清运处置，危险固废交由有资质的单位处置，处置率100%。

符合

③盗伐、滥伐林木或-者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

④毁林开垦或者违法占用林地资源；

⑤猎捕野生动物；

⑥在禁止开垦区内开垦土地；

项目为混凝土生产项目建设用地为园区规划空地，不涉及禁止行为。

符合

⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。项目搅拌机清洗废水混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+三级沉淀”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。不涉及禁止建设项目行为。

符合

第二十五条滇池保护范围内对重点水污染物排放实施总量控制制度。

本项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。。项目搅拌机清洗废水混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+三级沉淀”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。
符合

第四十九条不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

项目为混凝土生产项目，不涉及条例中严禁建设的项目。

符合

综上所述，本项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。

与《昆明市预拌混凝土管理办法》相符性分析

表1-4《昆明市预拌混凝土管理方法》符合性分析

《昆明市预拌混凝土管理方法》要求

本项目情况

是否

相符

第九条预拌混凝土生产企业应当按照有关规定取得建设行政主管部门颁发的资质证书，并在资质范围内组织生产和销售预拌混凝土。未取得资质证书的预拌混凝土生产企业不得生产和销售预拌混凝土。

本项目处于环评阶段，项目未建设，建设单位正在办理企业资质证书。

符合

第十条预拌混凝土生产企业设立搅拌站,应当符合国家和省、市有关资源节约、清洁生产、安全文明生产的规定，做到搅拌站场地全硬化，绿化达标，配置相应的污水处理、除尘、降噪、砂石料分离等设施，并报市建设行政主管部门备案。

本项目预拌混凝土站设立搅拌站,符合国家和省、市有关资源节约、清洁生产、安全文明生产的规定，做到了搅拌站场地全硬化，绿化达标，配置相应的污水处理、除尘、降噪、砂石料分离等设施，并报市建设行政主管部门备案。

符合

第十一条预拌混凝土生产企业在生产过程中应当遵守下列规定：

(一)严格执行国家、省有关标准、规范和规程，建立完善的质量安全保证体系和运行机制；

(二)使用合格的建筑材料，按照有关技术标准的要求对进厂原材料进行取样、存样、检验和验收，并对检验和验收资料存档备查；

(三)禁止使用在滇池流域和其他重点区域采挖的砂石料；

(四)法律、法规、规章及相关技

术标准的其他规定。

本项目所使用原材料均从合法厂家购买，为厂家检验合格的产品。项目后续投产运行将严格按照第十一条规定要求落实相应内容

符合

第十三条预拌混凝土生产企业

应当保证运输车辆车况良好、安全

本项目保证运输车

辆车况良好、安全运输

符合

与《昆明市预拌混凝土、预拌砂浆场内扬尘防控细化规定》的通知的相符性分析

表1-5《昆明市预拌混凝土、预拌砂浆场内扬尘防控细化规定》

《昆明市预拌混凝土、预拌砂浆场内扬尘防控细化规定》要求

本项目情况

是否

相符

一、预拌混凝土（砂浆）企业应在厂区醒目位置设置企业法人、排污许可证、环评批复公示牌，并公示监督电话。

企业建设期间在厂区醒目位置设置企业法人、排污许可证、环评批复公示牌，并公示监督电话。

符合

二、预拌混凝土（砂浆）企业要建立施工场地的扬尘防控方案，形成工作制度，制定应急预案。由专人负责企业厂区内扬尘防控措施的制定和执行，确保将扬尘防控措施落实到位。

项目在建设期间建立施工场地的扬尘防控方案，形成工作制度，制定应急预案。由专人负责企业厂区内扬尘防控措施的制定和执行，确保将扬尘防控措施落实到位。

符合

三、企业出入口必须设置“三池一设备”，运输预拌混凝土（砂浆）及建筑材料的车辆在进出企业施工现场之前，必须清洗干净，不得拖带泥土上路。

企业出入口建设期间设置“三池一设备”，运输预拌混凝土（砂浆）及建筑材料的车辆在进出企业施工现场之前，清洗干净，不拖带泥土上路。

符合

四、预拌混凝土（砂浆）企业要在厂区内安装质量合格的可吸入颗粒物体（PM2.5）和细颗粒物(PM10)检测装置，并保证24小时正常运行，检测装置要有数据联网功能。检测数据做好留档备查。

项目建设完成企业在厂内安装质量合格的可吸入颗粒物体（PM2.5）和细颗粒物(PM10)检测装置，并保证24小时正常运行，检测装置要有数据联网功能。检测数据做好留档备查。

符合

五、企业厂区内的裸露土体100%覆盖或绿化；建筑废料及建筑垃圾100%覆盖或袋装化处理；厂区内的有关设备及材料要堆放整齐。

项目建设完成后裸露土体100%覆盖或绿化；建筑废料及建筑垃圾100%覆盖或袋装化处理；厂区内的有关设备及材料要堆放整齐。

符合
六、预拌混凝土（砂浆）生产企业应当保证运输车辆车况良好、运输安全和车容整洁，并在运输工程中采取相应的防漏措施，防止预拌混凝土、预拌砂浆泼洒污染路面。

企业进出入车辆设置清洗池，并在运输工程中采取相应的防漏措施，防止预拌混凝土、预拌砂浆泼洒污染路面。

符合
七、做好厂区内的绿化达标、污水处理、除尘防噪等工作，企业内部的主要道路必须硬化；其余场内道路及通道需硬化或覆盖（硬质材料）。

厂内建设2000m2绿化，厂内设置一体化污水处理设施，设置有洒水降尘设备及布袋除尘器，防噪措施，厂内道理全部硬化。
符合
八、企业内的料场、场内废料及裸面100%上盖苫盖，并确保场站区域内喷淋降尘有效开启。

项目厂内所有料场均在场内，并配有喷淋降尘设备。
符合
九、加强预拌混凝土（砂浆）生产企业原材料运输车辆的文明安全运输管理，车容不整洁的车辆一律不许进场，防止泼洒污染市政路面。

企业进出入车辆设置清洗池，并在运输工程中采取相应的防漏措施，防止预拌混凝土、预拌砂浆泼洒污染路面

符合

十、预拌混凝土（砂浆）生产企业应按照《昆明市人民政府关于印发2018年昆明市大气污染防治工作目标任务的通知》要求制定防尘应急方案，当可吸入颗粒物( PM10)浓度超过60时，立即对场地实施洒水降尘+喷雾降尘的等综合措施；12小时平均可吸入颗粒物( PM10)浓度超过100时，企业立即停工整改。

企业按照《昆明市人民政府关于印发2018年昆明市大气污染防治工作目标任务的通知》要求制定防尘应急方案，当可吸入颗粒物( PM10)浓度超过60时，立即对场地实施洒水降尘+喷雾降尘的等综合措施；12小时平均可吸入颗粒物( PM10)浓度超过100时，企业立即停工整改。

符合
6、选址合理性分析

项目为混凝土生产项目，位于晋宁工业园区晋城基地，属工业用地，符合园区规划。由于园区基础设施的建设，所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利。根据环境质量数据及补充监测，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；废水可做到不外排；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容。建设用地周围无需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围。

综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。

7、平面布置合理性分析

项目区域主导风向为西南风。项目厂区主要分为生产区和办公生活区，项目生产区和办公生活区采用厂区道路分隔，项目生产设备、危废暂存间均放置在生产车间内，并采取隔声、减震垫等措施。项目隔油池、化粪池等处理设施均设置在综合楼西北侧，处于厂区侧风向。厂区内道路进行绿化，美化环境。因此项目平面布局合理。

8、周边环境相容性分析

项目位于云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地，从项目周边环境关系可知，项目500m范围内无保护目标。 
本项目生产过程产生的废气、废水、噪声、固废等均采取相关的治理措施，对周围环境的影响较小；噪声厂界能够达标排放；生产废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后，通过一体化污水处理设施处理，处理后用于料仓喷淋洒水降尘使用，对周边环境不会产生影响；固废的处置率为100%，对周边环境不会产生影响。 
本项目位于晋宁工业园区晋城基地，项目配套的水、电等市政设施已基本配置到位。项目周边企业多为建材制造企业、家具和装备制造企业。本项目周边企业主要业务及污染详见表1-6。

表1-6
本项目周边企业污染源调查一览表
序

号

周围环境

方位

距离

产品方

案

污染物排放

备注

1

昆明三恒机械制造有限公司

东南

100m

汽车轮毂
颗粒物

运行中

2

云南源越工贸有限公司

东北

80m

人造草坪、塑胶颗粒

颗粒物、非甲烷总烃

运行中

3

昆明格林磊鑫家具制造有限公司

东

180m

家具

颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯

运行中

4

云南三雨大型钢管有限责任公司

南

400m

螺纹钢管

颗粒物

运行中

综上所述，本项目产生的污染物不会对周边环境产生较大的
影响，周边的企业对本项目不存在制约因素，因此，本项目与区域环境相容。



二、建设项目工程分析


JJ-161


1

	
	8

	净浆搅拌机

	套

	NJ-160

	1


	9

	净浆搅拌机程控器

	个

	NJ-160

	1


	10

	水泥标准稠度凝测定仪

	套

	/

	1


	11

	微机控制压力试验机

	套

	YAW-300D

	1


	12

	标准养护室全自动控温控湿设备

	套

	FHBS-100型

	1


	13

	水泥细度负压筛析仪

	台

	FYS-150型

	1


	14

	标准恒湿养护箱

	台

	YH-40B

	1


	15

	砼试模(方形)

	个

	150*150*150

	300


	16

	抗渗试模

	个

	185*175*150

	36


	17

	100*100小试模

	个

	100*1000000

	0


	18

	HW-60型搅拌机

	台

	HJW-33060型

	1


	19

	坍落度筒

	个

	100×200×300mm

	6


	20

	电热鼓风机干燥箱

	台

	FX101-3

	3


	21

	程控抗渗仪主机

	台

	HS-40

	1


	22

	空压机

	台

	/

	1


	23

	压力试验机

	台

	YAW-2000B

	1


	24

	F数显示抗折抗压试验机

	台

	/

	/


	25

	ISO振实台程控器

	台

	ZS-15型

	1


	26

	混凝土膨胀收缩测定仪

	台

	/

	/


	27

	混凝土含气量测定仪

	台

	CA-3型

	1


	28

	国家标准方孔石子筛

	套

	/

	2


	29

	国家标准方孔砂子筛

	套

	/

	1


	30

	机械式温度计

	个

	WS-A1

	2



	4、产品方案

本项目设置建设ZHS180C8H混凝土生产线1套，包括2条商品混凝土生产线，年产30万m3商品混凝土，混凝土应执行GB50164-2011《混凝土质量控制标准》。项目产品方案见表2-4。

表2-4年产量、品种及规格表

序号

产品名称

规格

年产量

备注

1

C10~C60

30万m3
每种规格混凝土根据需求情况配比生产

5、原材料及资源能源消耗量

（1）原辅料消耗量

据建设单位提供的资料，为加强混凝土质量控制，项目生产所需的原辅料（除生产用水外）进厂前均须进行检验，供应商按规定向项目方提供原辅料的检验报告、质量证明文件等材料，经项目方依次验收合格后方能进厂，确保项目原辅料符合现行国家标准要求。

项目使用原辅材料为水泥、矿粉、粉煤灰、碎石、机制砂、外加剂（聚羧酸高性能外加剂）等，所用原材料中无危险化学品。此外，厂区内设化验室，仅对成品抽样检测试验，主要对力学性能，如：抗压强度、轴压强度、弹性模量、劈裂抗拉强度和抗折强度；耐久性能，如：抗冻性能、抗水渗透性能等进行测定，均为物理试验，不涉及化学品的使用。

根据建设方提供的资料，项目混凝土、级配料和水泥稳定碎石平均容重为2.5t/m3，项目年产30万m3商品混凝土，每m3混凝土和级配料原材料用量（kg）为：水泥：矿粉：粉煤灰：砂：碎石：水：外加剂=370：45：45：857：1005：170：8。经计算项目主要原辅材料及用量见表2-5，所有原辅料均为常温常压储存。

表2-5主要原辅材料用量

序号

名称

年用量

储存位置及方式

原料质量控制标准

来

源

1

水泥

9万t

筒仓

（4个）

GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB200-2017《中热硅酸盐水泥低热硅酸盐水泥》

外购

2

矿粉

2.1万t

筒仓

（2个）

GB/T18046-2000《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》

3

粉煤灰

2.1万t

筒仓

（2个）

GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》。

4

碎石

25万t

骨料仓库

JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

5

机制砂

33.75万t

骨料仓库

6

减水剂（聚羧酸高性能减水剂）

0.51万t

高密度聚乙烯

HDPE罐（2个）

JGJ56-84《混凝土减水剂质量标准和试验方法》

7

生产用水

4.5万m3
生产用水蓄水池

JGJ63-2006《混凝土用水标准》

自来水供水，生产废水循环使用

小计

生产原辅料

76.96万t

/

/

/

8

机油

2.5t

聚四氟乙烯PTFE桶（3个）

/

外

购

部分原辅材料物料理化性质：

水泥：硅酸盐水泥的主要化学成分为氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3。

碎石：破碎的小块岩石，它的大小、形状、及纹理都呈现不规则状态。本项目使用的碎石粒径≤2.6cm。

机制砂：是指通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂子。本项目使用的机制砂细度模数2.3~2.8。

聚羧酸系高性能外加剂：是羧酸类接枝多元共聚物与其它有效助剂的复配产品，密度：1.07±0.02g/mL，固含量：20±2，水泥净浆流动度（基准水泥）：≥250mm（W/C=0.29），pH：6~8，氯离子含量：≤0.02%，外加率可高达45%，碱含量≤0.2%。产品无色无味，无毒无害，不含甲醛，不属于危险化学品，是新一代环保型外加剂，属于节能环保产品，产品外观为浅棕色液体。本项目使用的外加剂固含＞7.5%。
6、公用工程

（1）给排水

给水：生产、生活用水由园区自来水管网接入供给。

排水：实行雨污分流

①雨水：厂区初期雨水经厂内雨水管网收集进入初期雨水池经“砂石分离机+三级沉淀”系统处理后回用于项目生产过程，降雨后期较洁净雨水直接外排。
②污水：项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。项目搅拌机清洗废水混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+三级沉淀”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。

（2）供电系统

项目供电由园区电网引入本项目配电室。

7、施工进度

本项目施工期施工人员10人，建设周期为12个月，拟于2021年9月开工建设，2022年9月竣工。

8、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目员工总人数68人，其中管理人员8名，生产员工60人，均在项目内食宿。

工作制度：项目年工作300天，项目每天实行2班制，每班8小时（其中晚22:00~次日6:00不生产）。

9、平面布局

项目进场道路晋江公路，交通较为便利，整个厂区大致分为办公区、料场和生产区三部分，办公综合楼位于厂区东南角，堆料场位于厂区东部，生产区位于厂区中部，检验楼位于厂区北部。

10、环保设施及投资估算

本项目总投资4605.26万元，其中环保投资为80.2万元，占总投资的1.74%，环保投资明细见表2-6。

表2-6环保设施投资估算表

序号

环保设施

数量或规模

投资金额

1

雨污分流管网

按规范设计并建设雨水收集管网、污水收集管网。

3

2

生活污水处理设施

隔油池

设容积0.5m3三级隔油池1座，用于含油废水隔油预处理。

0.5

化粪池

设容积10m3化粪池1座，用于生活污水熟化预处理。

3

污水处理站

设处理能力8m3/d污水处理站1座，用于生活污水深度处理。

2

生产废水处理设施

“砂石分离机+三级沉淀”系统

设1套“砂石分离机+三级沉淀”系统，处理流程为：砂石分离、一级沉淀、二级沉淀、三级沉淀（最终进入生产用水蓄水池），该系统总容积为1632m3。

10

初期雨水收集池

设置在项目区北侧最低位置，容积为60m3
2

3

有组织粉尘治理设施

1#生产线

1#粉料（水泥）筒仓除尘设施

设置1套LX-Y36-2.0型脉冲布袋除尘器（仓顶），风量为2500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA001）高度18m（高出本体建筑物3m），内径0.25m。

1

2#粉料（水泥）筒仓除尘设施

设置1套LX-Y36-2.0型脉冲布袋除尘器（仓顶），风量为2500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA002）高度18m（高出本体建筑物3m），内径0.25m。

1

3#粉料（粉煤灰）筒仓除尘设施

设置1套LX-Y36-2.0型脉冲布袋除尘器（仓顶），风量为2500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA003）高度18m（高出本体建筑物3m），内径0.25m。

1

4#粉料（矿粉）筒仓除尘设施

设置1套LX-Y36-2.0型脉冲布袋除尘器（仓顶），风量为2500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA004）高度18m（高出本体建筑物3m），内径0.25m。

1

1#搅拌楼除尘设施

搅拌楼主机自带1套布袋除尘器，风量为15000m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA005）高度15m，内径0.35m。

5

2#生产线

5#粉料（水泥）筒仓除尘设施

设置1套LX-Y36-2.0型脉冲布袋除尘器（仓顶），风量为2500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA006）高度18m（高出本体建筑物3m），内径0.25m。

1

6#粉料（水泥）筒仓除尘设施

设置1套LX-Y36-2.0型脉冲布袋除尘器（仓顶），风量为2500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA007）高度18m（高出本体建筑物3m），内径0.25m。

1

7#粉料（粉煤灰）筒仓除尘设施

设置1套LX-Y36-2.0型脉冲布袋除尘器（仓顶），风量为2500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA008）高度18m（高出本体建筑物3m），内径0.25m。

1

8#粉料（矿粉）筒仓除尘设施

设置1套LX-Y36-2.0型脉冲布袋除尘器（仓顶），风量为2500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA009）高度18m（高出本体建筑物3m），内径0.25m。

1

2#搅拌楼除尘设施

搅拌楼主机自带1套仕高玛DC/10/1A型布袋除尘器，风量为15000m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA010）高度15m，内径0.35m。

5

无组织粉尘治理

混凝土搅拌楼封闭措施

搅拌楼主体二层及以上部分、原材料上料、配料、搅拌等设施、设备均进行封闭处理。

5

骨料皮带输送机抑尘措施

皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，下部设有收料盘，物料装卸处配有喷淋装置。

3

骨料料仓抑尘措施

骨料料仓采用彩钢瓦进行整体封闭，仅将进出物料口设置为敞开式。配料地仓设置在料仓内。骨料料仓顶部安装全自动喷淋抑尘装置。

3

破碎区抑尘措施

破碎区采用彩钢瓦进行整体封闭，进料顶部安装全自动喷淋抑尘装置。

3

物料运输场地抑尘措施

厂内物料运输道路沿线安装2套自动喷淋设施进行降尘，在骨料料仓入口处、厂区出入口处设置3台雾炮机。

3

厂区内配备1台洒水车对厂区硬化地面洒水降尘。

15

车辆清洗设施

在搅拌机主楼前方设1个车辆清洗设施，配套2个高压水枪，对运输罐车外部进行清洗。

1

食堂油烟治理

油烟净化系统

厨房灶头上方设置油烟集气罩，集气罩末端安装1套油烟净化设施，处理效率不低于60%，排气筒高于自身及周围10m范围内建筑1.5m。

0.5

4

设备噪声

设置减震垫、隔声设施。

3

5

固废处置

生活垃圾桶

若干，分布设置于办公生活区。

0.2

干渣库

建设1座干渣库，设置顶棚及围挡，用于堆存实验室废渣，生产废水沉淀池沉渣等。

3

危废暂存间

1间，建筑面积10m2，于机修车间南侧隔离出一独立区域进行建设，必须防扬散、防流失、防渗漏，且按重点防渗要求进行防渗处理。危废暂存间内设高密度的聚丙烯桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌。

2

合计

/

/

/

80.2

水量平衡

（1）生产用水

1）混凝土生产用水

混凝土生产过程中，搅拌工段需加入一定比例的水，根据建设单位提供的资料，平均每立方混凝土用水量约0.15m3，在搅拌过程中约有10%的水量自然蒸发损失，本项目年产混凝土30万m3，则项目生产工艺用水量为150m3/d（4.5万m3/a），该部分用水作为成品的有效成分运出厂外用于建筑工程建设使用，无废水外排。

2）清洗废水

①搅拌机清洗废水

搅拌机为项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。

根据建设单位提供资料，2台搅拌机主机每天冲洗1次，每次冲洗用水量以2m3计，600m3/a，产污系数为0.9，则搅拌机冲洗废水产生量为1.8m3/d，540.00m3/a，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为3000mg/L。

②混凝土运输罐车罐体清洗废水

本项目混凝土生产规模为30万m3/a、75万t/a，按每辆车每次运输35t计，混凝土需运输罐车21428辆次/年，即71.5辆次/天。根据建设单位提供的资料，每辆车平均用水量为0.1m3/d.辆，则厂区混凝土运输车辆罐体内部清洗用水量为7.15m3/d、2145m3/a，产污系数为0.9，则混凝土运输罐车罐体清洗废水产生量为6.435m3/d、1930.5m3/a。其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度约为3000mg/L。

建设单位拟在厂区内建设1套砂石分离机，用于处理残留混凝土；项目将运输罐车罐体内部清洗场地置于砂石分离机旁，砂石分离机旁建设1座沉淀系统池，具体清洗方式为：混凝土罐车待混凝土出料完毕后返回厂区后，在沉淀池旁的洗车台进行罐体清洗，主要清洗过程为：在罐内注入少量水，并让搅拌桶慢速转动，同时采用高压水枪清洗内壁，避免残余料渣附在桶壁和搅拌叶上，清洗结束后，通过导料槽将清洗废水及残留混凝土进行收集，在洗车池平台南侧建设1座容积为60m3的沉淀系统池，用于处理搅拌机、运输罐车罐体清洗废水。清洗废水经收集后通过浆水沟排至沉淀系统池处理；混凝土残渣经砂石分离机进行处理。
③运输车辆外部清洗废水

运输车辆每次装料后需要对其表面进行冲洗，避免装料过程逸散出来的料渣附在外部，项目生产线东南侧设置1个洗车池平台，采用全封闭式工程洗车机对运输罐车外部进行清洗。根据建设单位介绍，混凝土运输车辆外部清洗用水量约0.05m3/（d﹒辆），混凝土需运输21428辆次/年，即71.5辆次/天，即清洗用水量约3.575m3/d，1072.5m3/a，产污系数为0.9，则混凝土运输车辆外部清洗废水产生量为3.2175m3/d，965.25m3/a，车辆外部清洗废水汇入生产废水沉淀池内。

本项目在洗车池平台南侧建设1座容积为60m3的沉淀系统池，用于处理项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水，清洗废水通过排水沟排至“沉淀系统”处理系统处理后回用于生产；项目在沉淀系统池进水口端设置1台砂石分离机，分离出的混凝土残渣返回生产线回用于生产。
④厂区硬化地面降尘用水

由于厂区内来往车辆较多，且运输物料部分为粉料、混凝土，根据建设单位提供资料，项目在非雨天情况下，采用洒水设施、自动喷淋系统、雾炮机等对厂区进行喷淋降尘。需要洒水降尘面积约为2000m2，其降尘用水量按2L/m2.次计，用水时间以每年非雨天215天计，每天洒水一次，则降尘用水量为4m3/d、860m3/a，降尘用水全部蒸发耗损，无废水排放。
4）料仓喷淋用水

本项目拟在原料料仓顶部设置自动喷淋设施，对料仓进行喷淋降尘，喷淋水量按1.5L/m2.天计，原料料仓面积约为2512m2，则用水量为3.77m3/d，该部分水均自然蒸发，无废水产生。

5）破碎区用水

本项目拟在破碎区设置自动喷淋设施进行物料加湿，加湿的物料量约为1000t，每吨物料用水量为150kg，则用水总量为150t/a，即0.5t/d，该部分水均自然蒸发，无废水产生。
6）实验设备清洗废水

本项目拟建设一栋实验办公室，对混凝土进行强度等物理检测，不涉及化学实验。根据建设单位提供资料，实验设备清洗用水量为0.1m3/d，排水量按用水量的80%计，故排水量为0.08m3/d，回用于生产。

（2）生活用水

运营期间工作人员共68人，年工作300天，均在项目内食宿，员工生活用水主要为食堂餐饮用水和盥洗用水。

根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），本项目住宿员工68人，生活用水量按100L/（人·d）计，其中餐饮用水为20L/（人·d），则住宿员工生活盥洗用水量6.8m3/d、2040m3/a，其中餐饮用水量为1.36m3/d，408m3/a，废水按用水量为80%计，则住宿员工废水量约为5.44m3/d，1632m3/a，其中餐饮废水量为1.088m3/d，326.4m3/a。

生活废水中污染物浓度约为CODcr350mg/L、BOD250mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、动植物油25mg/L、磷酸盐8mg/L。项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。项目搅拌机清洗废水混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+沉淀系统”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。

（3）初期雨水

本项目严格执行雨污分流，运输道路约2000m2，但生产车间为全封闭，原料堆场全部设置顶棚及围挡，并对地面进行硬化。本次环评提出生产车间及原料大棚顶设置雨水收集管网，直接进入雨水沟渠，排入市政雨水管网。运输道路设置完整的雨水沟渠，并建设初期雨水收集池，对项目运输道路雨水进行收集。

根据《昆明市城市雨水收集利用的规定》中昆明市城区暴雨强度公式：


[image: image1.wmf]8

.

0

4

.

14

t

lg

4

.

14

1

.

12

q

）

（

）

（

+

´

+

=

P


式中：q--设计暴雨强度mm/min；

P--设计重现期（a），采用2年；

t--降雨历时（min），15min；

根据计算，q=1.53mm/min，本项目拟收集道路区的雨水，本项目拟收集的雨水前15min初期雨水由阀门切换从雨水管网排入到污水管网进入厂区初期雨水收集池，15min后雨水经雨水管道外排至市政雨水管网，则：1.53mm/min×2000m2×15min=45.9m3，根据计算本项目应收集的初期雨水为45.9m3，但雨水收集池应留有20%的余量，根据计算：45.9m3×1.2≈55m3。所以本项目应建设60m3雨水收集池。收集后的雨水用于生产。

（4）绿化用水

本项目位于晋宁工业园区，本项目绿化面积2000m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019）中园林绿化用水3L/（m2·次），旱季按215天计算，则项目绿化拟未下雨时每天浇灌1次，则绿化用水6m3/d（1290m3/a）。

（5）小结

本项目生产用水量为183.895m3/d，生产废水产生量为11.5325m3/d；生活用水量为6.8m3/d，生活废水产生量为5.44m3/d。

评价要求：项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。。项目搅拌机清洗废水混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+沉淀系统”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。项目给排水情况见表4-6。
表4-6项目用排水情况一览表

用水类别

用水单位

用水

用水标准

用水量

污水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

生产用水

混凝土搅拌工艺

30万m3/a

0.15m3/m3
150

45000

0

0

产品带走

破碎物料用水

1000t

0.15t/t

0.5

150

0

0

物料带走

搅拌机清洗水

2台搅拌机

1.0m3/次·d

2

600

1.8

540

“沉淀系统”处理后回用于生产

混凝土运输罐

车罐体清洗水

71.5辆次/d

0.1m3/d.辆

7.15

2145

6.435

1930.5

混凝土运输车

辆外部清洗水

71.5辆次/d

0.05m3/d.辆

3.575

1072.5

3.2175

965.25

化验室用水

/

/
0.10

30

0.08

24

厂区硬化地面

降尘用水

2000m2
2.0L/m2·次
4

860

0

0

蒸发耗损

料场喷淋用水

2512m2
1.5L/m2·次

3.77

1131

0

0

小计

171.095

50988

11.5325

3214.5.75

/
生活用水

盥洗用水

68人

80L/人·d

5.44

1632

4.352

1305.6

项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。。项目搅拌机清洗废水混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+沉淀系统”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。

餐饮用水

68人

20L/人·d

1.36

408

1.088

326.4

小计

177.895

53028

16.9725

5091.75

/

其他用水

绿化

6.0

1290

0

0

/

合计

183.895

54318

16.9725

5091.75

/

本项目区水量平衡图如图2-1，2-2。


[image: image2.emf]混凝土和级配料生产用水

绿化

料仓喷淋用水

搅拌机清洗用水

罐车罐体内部清洗用水

罐车外部清洗用水

实验室设备清洗用水

食堂用水 隔油池

盥洗用水

138.4675

3.77

150

2.0

损耗

0.2

1.8

7.15 6.435

损耗

0.715

3.575

3.2175

损耗

0.3575

0.1

0.08

损耗

0.02

1.36

1.088

损耗

0.272

损耗

1.088

4.352 5.44

1.088

化粪池处理

5.44

沉淀系统

11.5325

6.8

154.1225

生活用水

生产用水

166.9225

新鲜水

一体化污水处

理设施

5.44

5.44

损耗

6

6

产品带走

300

厂区硬化地面降尘用水

0.5

损耗

4

2.33

物料破碎

0.5

物料带走

0.5

喷淋降尘系

统

沉淀系统

11.5325

1.67

11.5325

3.77


图2-1项目晴天用水水平衡图单位m3/d

[image: image3.emf]料仓喷淋用水

搅拌机清洗用水

罐车罐体内部清洗用水

罐车外部清洗用水

实验室设备清洗用水

食堂用水 隔油池

盥洗用水

2.0

损耗

0.2

1.8

7.15 6.435

损耗

0.715

3.575

3.2175

损耗

0.3575

0.1

0.08

损耗

0.02

1.36

1.088

损耗

0.272

损耗

1.088

4.352 5.44

1.088

化粪池处理

5.44

沉淀系统

6.8

105.8925

回用

57.4325

生活用水

生产用水

112.6925

新鲜水

一体化污水处理设施

5.44

初期雨水收集池

60

方 大气降雨

45.9

45.9

11.5325

物料破碎

物料带走

0.5

0.5 0.5

蓄水池

混凝土和级配料生产用水

92.5675

产品带走

150

150

3.77

3.77

雨水收集池

1.67

57.4325


图2-2项目雨天用水水平衡图单位m3/d
	

	工艺流程和产排污环节
	项目工艺流程简述（图示）

本项目为新建项目，项目的实施主要分为施工期和运营期两个阶段，因此本环评主要针对项目的施工期及运营期两个阶段分别进行分析。
1、施工期

根据现场踏勘，目前本项目搅拌站占用地块已完成土地整理，施工期主要建设混凝土搅拌楼、筒仓储罐、砂石料料场、破碎区、办公生活区等。项目共设置2条混凝土拌合站生产线及配套筒仓等设施。项目施工阶段程序及其产污节点示意图见图2-1。


[image: image4.emf]场地平整 土方开挖 建筑施工

装修及设

备安装

绿化

扬尘 噪声 扬尘 噪声 扬尘 噪声 废气 噪声

固废 固废 废水 生态 固废 废水

固废

生态


图2-1施工期工艺流程及产污节点图
本项目建设施工期主要产污工序如下：

①噪声：项目生产区和办公生活区建设、设备安装调试时产生的动力噪声；

②固废：建筑垃圾、设备的包装材料及生活垃圾；

③废水：施工废水和施工人员生活污水；

④废气：施工扬尘、运输生产设备的车辆运行时排放的尾气。

2、运营期工艺流程简述
本项目主要生产商品混凝土及废混凝土破碎深加工，生产工艺所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量，泵送入混凝土车，最后送建筑工地。该搅拌站砂、石提升以封闭式皮带机输送方式完成。水泥、矿粉则以压缩空气吹入散装粉料筒仓，辅以螺旋输送机给各粉料秤斗供料，搅拌用水采用压力供水。该搅拌站添加的外加剂主要为减水剂。破碎加工采用颚式破碎机及反击破碎机进行破碎，破碎后进行筛分，筛分后送至料仓作为原料。

（1）商品混凝土生产工艺流程简述：

①储料

骨料：本项目外购的已在厂外干净的骨料（机制砂、碎石）经汽车从厂区外分别运至骨料料堆内分开堆存，进入厂区后不再进行清洗。

细粉料：散装水泥、矿粉等经专用运输罐车运至厂区后，借助罐车上的气化装置，以及压缩空气为动力，将原料罐车的罐体与筒仓的管道相连，由蝶阀控制，利用罐内外压差排出送至筒仓储存。本项目共设置2条生产线，8个粉料筒仓，每条生产线分别建设4个细粉料筒仓（包括2个水泥筒仓、1个矿粉筒仓和1个粉煤灰筒仓）。结合实际运行情况，8个筒仓根据需要依次加料，不会出现同时加料的情况。骨料堆放及卸料过程会产生无组织排放粉尘。细粉料在卸料过程中，筒仓顶部呼吸口会产生粉尘。

②进料、计量

骨料经铲车从骨料料仓将其推至各个进料斗，骨料落入各骨料称量斗后按配比重量称重，称好的骨料再由称量斗下方的皮带输送机输送到搅拌机内。水泥、矿粉、粉煤灰等在筒仓内经螺旋输送机、计量后送至搅拌机。外加剂由自吸泵从外加剂储罐内抽至称量箱称量，称好的外加剂经喷水器喷入搅拌机。水由水泵从搅拌机主楼旁的沉淀池抽入水称量箱称量，称好的水由喷水器喷入搅拌。

骨料输送过程会产生无组织排放粉尘、噪声；细粉料、水、外加剂输送过程会产生噪声。

③搅拌

已按一定比例配比好的机制砂、碎石，水泥、矿粉、粉煤灰、水、外加剂等在搅拌机中均匀混合后产出产品，搅拌主机单次出量为4m3，搅拌时间为1.5min。然后进入混凝土运输车装运，装运完成后运往施工现场。

搅拌工序会产生噪声、搅拌机清洗废水。根据本项目生产特点，项目混凝土运输车和搅拌机均在每日生产运输结束后进行清洗。清洗废水收集后经三级沉淀池处理后通过水泵将上清液抽取回用于生产，不外排。

④项目实验室仅进行成品抽样检测试验，为物理试验，不涉及化学品的使用。若检测过程发现混凝土强度等性质发生较大波动时，及时向技术负责人汇报，立即采取调整措施，保证混凝土的品质，并将调整措施变化情况详细记录，签名负责。将检验出的不合格产品做降级处理使用。该过程会产生废弃混凝土块、实验室废水。

本项目运营期商品混凝土生产工艺流程及产污节点见图2-2。

[image: image5.png]W ARBERILES

ACRSHUREE > Wi





图2-2运营期商品混凝土工艺流程及产污节点图
（2）废弃混凝土破碎工艺流程简述：

（1）不合格回收：将实验不合格混凝土块和外售混凝土等级达不到要求混凝土干块收集。

（3）粗碎：利用1台PEF750×1150颚式破碎机对粒径＞160mm的物料进行粗破碎，破碎后运往一筛。

（4）一筛：粗碎后的物料连通固定格筛的筛下物一起再次运往SZZ1800×3600筛分机上进行筛分。筛下物料＜30mm运往双层振动筛，筛上物料＞30mm运往细碎。

（5）细碎：利用一台PEX250×1200的反击破碎机对一筛的筛上物料进行细碎，细碎后物料＜30mm，运往双层振动筛进行筛分。

（6）二筛（双层平板振动筛）：细碎后的物料运往1台ZKB1145-2直线振动筛。该振动筛为2层筛网，最上面第一层筛网的筛上物属于粒径6-30mmmm的石料，皮带输送至石料仓；第二层筛网的筛上物粒径小于6mm，皮带输送至机砂料仓；

[image: image6.png]ERHE L <500mm

1
N 160m <160mm
HEE e Btk >
— 0 ]
<30mm
>30mm
BE
Fila3
l wE
~
16 2 BFRIREFES [——
= = _
6-30mm J J =R
1-6mm
Ft Ry R &





图2-3运营期废弃混凝土破碎工艺流程及产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目。项目地块为待建空地，无与本项目有关的原有污染情况存在。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、地表水质量现状

晋宁大河位于项目区西面420m处，晋宁大河发源于晋城镇与江川县交界山脉的关岭西坡干洞、大陷塘和菖蒲塘等地，汇入大河水库，大河水库底涵排水渠分水闸，流经晋城镇八家、化乐、南山、十里、石碑、五里、南门、小寨，在小寨分洪闸分二支，一支为淤泥河（晋宁大河支流），一支为白鱼河。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，大河（水库坝址——入滇池口）断面，2030年水质目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》中“35条主要入湖河道中，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道（大河（淤泥河）、白鱼河、海河、中河（城河）、广普大沟）水质未达到昆明市考核目标，综合达标率为84.8%；19条河道水质类别为II~Ⅲ类，占57.6%；12条河道水质类别为Ⅳ类，占36.3%；2条河道水质类别为劣V类，占6.1%；大河（淤泥河）等12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。”

二、环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状

本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，本次评价收集了晋宁区监测站（站点编号：530122001）2019年1月1日-2019年12月30日共计12个月的监测资料。根据收集的资料统计分析，结果如下：

表3‑1区域空气质量现状评价（晋宁区2019年空气质量监测数据统计）

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m³）

标准值（μg/m³）

占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3

达标

NO2
15

40

37.5

达标

PM10
18

70

25.7

达标

PM2.5
10

35

25.5

达标

O3
93

/

/

/

CO

1.0（mg/m³）

/

/

/

SO2
24小时平均第98百分位数

23

150

15.3

达标

NO2
24小时平均第98百分位数

30

80

37.5

达标

PM10
24小时平均第95百分位数

60

150

40.0

达标

PM2.5
24小时平均第95百分位数

34

75

45.3

达标

O3
最大8小时平均第90百分位数

141

160

88.1

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.6（mg/m³）

4（mg/m³）

40.0

达标

根据收集的监测资料，对晋宁区2019年1月~12月的监测结果统计分析表明，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物的年平均质量浓度，SO2和NO2的24小时平均第98百分位数，PM10、PM2.5、CO的24小时平均第95百分位数、O3的最大8小时平均第90百分位数均满足相关标准限值要求，因此可以判定，项目所在的晋宁区环境空气质量属于达标区。

（2）其它污染物环境质量现状

云南源垚建材有限公司项目区中心点位于本项目东北1234m，保护目标凤凰村东北处2325m。监测点位详见下图3-1。
云南源垚建材有限公司距离项目区1120m处，根据《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》6.2.2.2选用评价范围内近三年的数据，本项目引用2019年12月23日至2019年12月29日云南源垚建材有限公司委托云南佳测环境检测科技有限公司对项目区中心点1个点、下风向凤凰村1个点进行了监测。

1、监测布点：项目区中心点1个点、项目区下风向凤凰村1个点；

2、监测项目：TSP；

3、监测时间：2019年12月23~2019年12月29日；

4、监测频率：连续监测7天，TSP取日均值。

5、监测单位：云南佳测环境检测科技有限公司；

6、评价标准：GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

7、监测及评价结果

表3-2监测结果

采样点

采样日期

12-23

12-24

12-25

12-26

12-27

12-28

12-29

项目中心

TSP

0.226

0.219

0.222

0.212

0.208

0.209

0.202

凤凰村

TSP

0.17

0.148

0.138

0.124

0.108

0.164

0.156

备注：“数据+L”表示低于检测方法的检出限

根据监测结果，监测点TSP日平均值浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，区域环境空气质量较好。

[image: image7.png]5 N

f294.22090138 75 {1 10:70.58°

A Wi
iRE

ndows
"LABGE Windows,

IR
=

206,01





图3-1与引用项目位置关系图

三、声环境质量现状

本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）本项目所在地属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。

根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》“各县（市）区区域环境噪声年平均等效声级为46.1-53.7分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）。与2019年相比，东川区、宜良县、富民县、寻甸县、呈贡区的区域环境昼间噪声等效声级均上升，安宁市、禄劝县、嵩明县、石林县、晋宁区的区域环境昼间噪声等效声级均下降。”
本项目位于晋宁工业园区晋城基地建材加工组团，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因项目所处区域属于工业园区，根据《晋宁县特色工业园区总体规划修编（2012-2030）》本项目所在地属于3类声功能区。

四、生态环境质量现状

项目区位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，根据现场调查，项目区域内植物仅有杂草，地带性植被已不存在，生物多样性差，评价区内未发现有自然保护区和国家重点保护的珍稀濒危动植物。项目不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区及生态保护红线。

	环境

保护

目标
	本项目厂界外500m范围内均为生产加工企业，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标；项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目位于昆明市晋宁区晋宁工业园区晋城基地，属于规划的工业园区，不涉及园区外用地，不涉及生态保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放

（1）施工期

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）中的无组织排放监控浓度限值标准，即颗粒物周界外浓度最高点无组织排放浓度限值1.0mg/m3。

（2）运营期

1）粉尘

根据GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》，水泥制品生产包括预拌混凝土、砂浆和混凝土预制件的生产，不包括水泥用于施工现场搅拌的过程。本项目为商品混凝土搅拌站项目，属于预拌混凝土的生产，因此，可执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中“散装水泥中转站及水泥制品生产”排放标准。

①有组织废气

本项目生产线各生产设备（设施）排气筒废气执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的相关规定。排气筒高度应不低于15m，排气筒高度应高出本体建筑物3m以上。排气筒标准值见表3-5。
表3-5水泥工业大气污染物排放标准（单位mg/m3）
生产过程

生产设备

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

（以NO2计）

散装水泥中转站及水制品生产

水泥仓及其他通风生产设备

20

—

—

②无组织废气

本项目营运期料场、骨料输送、粉料筒仓、拌合楼及道路运输等产生的无组织粉尘执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中监控点浓度限值要，具体限值见表3-6。

表3-6水泥工业大气污染物排放标准（单位mg/m3）

污染物项目

限值

限值含义

无组织排放监控位置

颗粒物

0.5

监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值

厂界外20m处上风向设置参照点，下风向设监控点

2）食堂废气

职工食堂厨房设置1个灶头，食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）小型规模标准要求。标准值见表3-7。

表3-7饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率

规模

最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设施最低去除率（%）

小型

2.0

60

2、水污染物排放标准

施工期废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排，不涉及污染物排放标准。

项目运营期采取雨污分流系统。

厂区初期雨水经厂内雨水管网收集进入初期雨水池，经“砂石分离机+沉淀系统”系统处理后回用于项目生产过程，降雨后期较洁净雨水直接外排。

项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+沉淀系统”处理后回用于项目生产过程，不外排。项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于骨料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分储存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。
项目回用水执行《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准。标准值见表3-8。

表3-8《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）单位：mg/L

基本控制项目

GB/T18920-2020中的建筑施工标准

pH值（无量纲）

6~9

色度（稀释倍数）

30

嗅

无不快感

浊度/NT

20

溶解性总固体/mg/L

/

生化需氧量（BOD5）/mg/L

15

氨氮（以N计）/mg/L

20

阴离子表面活性剂/mg/L

1

溶解氧/mg/L

2

总余氯/mg/L

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

粪大肠菌群数/个/L

3

注：根据《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准，建筑施工杂用水指建筑施工现场的土壤压实、灰尘抑制、混凝土冲洗、混凝土拌合的用水。本项目生活污水用于原料仓洒水抑尘，属于混凝土拌合用水。

3、噪声排放标准

施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-9。

表3-9筑施工噪声排放标准单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

运营期：东、南、北厂界均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目厂区设备噪声在西达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，标准值见表3-10。

表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

3类

65dB(A)

55dB(A）

4类

70dB(A)

55dB(A）

4、固体废物

（1）一般固废

本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）（2021年7月1日实施）。

（2）危险废物

本项目产生的废润滑油（废机油）属于危险固废，严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中相关要求进行暂存和管理；按照国家环保部第5号令《危险废物转移联单管理办法》进行转移。

	总量

控制

指标
	据“十三五”主要污染物总量控制规划的相关规定，总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx，本项目均不产生以上污染物。本项目的污染物控制总量仅作为项目内部指标，根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

1、废气：

废气总量为：24000万Nm3/a。

①有组织粉尘排放量0.3885t/a。
②无组织粉尘排放量1.0442t/a。

③全厂排放总量情况（有组织排放+无组织排放废气）：本项目建议粉尘排放量1.362t/a。

2、废水：

本项目废水经处理后全部回用，不外排，故本项目不设总量控制指标。

3、固废：

本项目固体废弃物处置率100%。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工废气污染防治措施

（1）根据《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发[2018]44号），加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；
（2）施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及酒水频次；

（3）施工建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放；

（4）施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理；

（5）加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路；

（6）优化施工期间运输车辆的出入场路径；

（7）运输车辆及机械驶出施工场地前应尽可能清除表面粘附的泥土等；

（8）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。

（9）使用商品混凝土，禁止在项目期内设置混凝土拌合站。

2、施工废水污染防治措施

（1）在施工场地修建临时排水沟收集，收集后的施工废水、施工人员清洁废水及初期雨水，经沉淀处理后回用于项目施工过程及施工场地洒水抑尘。

（2）合理规划，尽量避开雨季进行施工，在施工前做好相应的水土流失防治工作。

3、施工噪声防治措施

（1）选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

（2）合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作，对高噪声且固定设备加装减震垫；

（3）合理布置施工作业面和安排施工时间，禁止昼间12:00～14:30及夜间22:00～次日6:00进行施工，因特殊需要必须进行施工的，提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示；应严格执行建筑施工噪声申报登记制度，要求在工程开工15日内向所在区相关部门提出申报，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》经批准后方可开工；

（4）应强化行车管理制度，运输车辆限速行驶，保证场内运输畅通，减少噪声对周围保护目标的影响；

（5）加强对施工人员的管理，做到文明施工，施工过程搬运物件，必须轻拿轻放，严禁抛掷物件而造成噪声；

（6）工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。

4、固体废物防治措施

（1）项目施工期产生的土石方用于项目区内的场地回填平整以及区域的道路铺设，不外排。

（2）施工人员产生的生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运处置。

5、生态环境影响防治措施

（1）施工过程中涉及到土石方开挖和回填的活动，必须做到对管沟区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。尽可能降低对土壤养分的影响，使土壤得以尽快恢复。

（2）施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路和农田水利设施等农田基础设施。

（3）合理堆放和处置开挖土石，以减少占地和对环境的影响程度。

（4）施工期挖沟应尽可能选择在旱季，尽量避开雨季，既可能减小施工难度，又加快施工的进度；减少水土流失。

（5）施工结束后，临时占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	项目运营期对环境产生的影响主要有废水、废气、噪声、固体废物。

1、废气
本项目生产废气主要为生产过程粉尘、食堂油烟、汽车尾气等。生产过程粉尘污染主要来源于生产线有组织粉尘（粉料筒仓仓顶呼吸口粉尘）、生产线无组织粉尘（搅拌楼粉尘、皮带输送机粉尘、骨料料仓内（骨料堆场、卸料、上下料）无组织排放粉尘）等。

项目生产过程各环节产生的扬尘参考《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学2017.37（10）：3699~3707）表3混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子进行核算扬尘产生源强，具体如下表。

表4-1
混凝土搅拌站各环节扬尘产生系数

序号

源分类

扬尘产生系数

单位

排放情况

1

碎石

卸料

0.0035

kg/t（粗骨料）

无组织

2

配料地仓进料

0.0035

kg/t（粗骨料）

3

皮带输送机输送

0.0035

kg/t（粗骨料）

4

机制砂

卸料

0.0011

kg/t（细骨料）

5

配料地仓进料

0.0011

kg/t（细骨料）

6

皮带输送机输送

0.0011

kg/t（细骨料）

7

散装水泥

卸料至筒仓

0.36

kg/t（水泥）

有组织

8

矿粉

卸料至筒仓

1.57

kg/t（矿粉）

9

粉煤灰

卸料至筒仓

1.57

kg/t（粉煤灰）

10

搅拌机进料斗

骨料、水泥、矿粉、

粉煤灰进料

0.0026

kg/t（原辅料）

无组织

11

搅拌机

搅拌

0.286

kg/t（原辅料）

有组织

12

厂区道路

运输

4.4

kg/km·车

无组织

13

骨料堆场

物料储存

3.9

kg/万m2·d

（1）有组织废气

①细粉料筒仓呼吸粉尘

生产过程有组织排放的粉尘主要为细粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）卸料过程。细粉料通过运输车辆与相应料筒管道封闭直连，启用车辆自带的压缩空气，将其以吹入形式进入相应的细粉料筒仓。生产过程投料时采取密闭螺旋输送机计量给料。细粉料卸料过程仓顶呼吸口会产生粉尘。

项目细粉料均采用筒仓储存，项目内建设8个筒仓（包括4个水泥筒仓，2个粉煤灰筒仓；2个矿粉筒仓）。根据建设单位提供资料，粉料仓设计为全封闭式，且每个筒仓仓顶设有1台风机风量为2500m3/h的仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，根据设备生产厂家提供的除尘效率约为99%，粉料仓产生的粉尘经除尘后由仓顶的排气口排出，排气口距离地面高度为18m。

[image: image8.png]LX-Y36-2. 0O X ARZ A

EARH A
N E:
FEE
PSS
AR B
WHLI:
e
UMK
AR
PNsE S

ALTEE:

| IR
WL

HIER

wi
<1%
PLCEIE)
472 3.2
1600- 36008 /h
2. 2KW

27m’
0.5-0. TWPa
0. 26w /min
<2208/w’
< 10mg/m*
<120
12000a

: © 133X 1500mm X 36
+ RIBERA A B
+ @120X 1450mm X 36 %

ATbLEE iR/ B
1080 X 1080\
195X 1.2X2M




图4-1
筒仓仓顶除尘器技术参数

根据表4-1，水泥仓粉尘产生量按0.36kg/t（水泥）计、粉煤灰仓、矿粉仓粉尘产生量以1.57kg/t（矿粉、粉煤灰）计，项目水泥年总用量为9万t，粉煤灰的年用量为2.1万t，矿粉的年用量为2.1万t，项目8个粉料仓废气产生及排放情况见下表4-2所示。

表4-2
粉料筒仓废气产生及排放情况一览表（有组织）

污染源

单个筒仓产生量

（t/a）

单个筒仓产生浓度

（mg/m3）

单个筒仓排放量

（t/a）

单个筒仓排放浓度

（mg/m3）

处理措施

处理效率

排气筒参数

编号

内径

/m

高度

/m

1#

混凝土生产线

1#水泥筒仓

8.1

675

0.081

6.75

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA001

0.25

18

2#水泥筒仓

8.1

675

0.081

6.75

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA002

0.25

18

3#粉煤灰

筒仓

16.485

1373.75

0.16485

13.7375

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA003

0.25

18

4#矿粉

筒仓

16.485

1373.75

0.16485

13.7375

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA004

0.25

18

2#

混凝土生产线

5#水泥筒仓

8.1

675

0.081

6.75

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA006

0.25

18

6#水泥

筒仓

8.1

675

0.081

6.75

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA007

0.25

18

7#粉煤灰筒仓

16.485

1373.75

0.16485

13.7375

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA008

0.25

18

8#矿粉筒仓

16.485

1373.75

0.16485

13.7375

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA009

0.25

18

合计

（8个筒仓）

98.34

/
0.9834

/

8套除尘器

99%

/

/

/

注：项目每年生产300天，每天生产16h。

根据表4-2，粉料筒仓粉尘产生总量98.34t/a，排放量为0.9834t/a，每个水泥筒仓的排放浓度为6.75mg/m3，每个粉煤灰筒仓、矿粉筒仓的排放浓度为13.7375mg/m3，均可达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中规定的排放限值。

②混凝土搅拌机粉尘

根据建设单位提供资料，采用2台HZS180型混凝土搅拌机进行生产，搅拌机每年需搅拌物料量为46.95万t（粉状原辅材料），整个生产工艺为湿式作业，有效避免了生产加工工艺中粉尘的排放，但搅拌过程中仍有少量粉尘产生。每个搅拌楼主机自带1台风机风量为15000m3/h的布袋除尘器，根据设备生产厂家提供的除尘效率约为99%，搅拌机产生的粉尘经除尘后由15m高排气筒高空排放。

根据表4-3，搅拌机粉尘产生量以0.286kg/t（粉状原辅材料）计，项目搅拌原辅料总量为46.95万t/a，项目2个搅拌机废气产生及排放情况见下表4-3所示。

表4-3
搅拌机废气产生及排放情况一览表（有组织）

污染源

单个搅拌机产生量

（t/a）

单个搅拌机产生浓度（mg/m3）

单个搅拌机排放量

（t/a）

单个搅拌机排放浓度（mg/m3）

处理措施

处理效率

排气筒参数

编号

内径

/m

高度

/m

1#混凝土生产线搅拌机

67.1385

842.48

0.6715

9.325

布袋除尘器，风机风量15000m3/h

99%

DA005

0.35

15

2#混凝土生产线搅拌机

67.1385

842.48

0.6715

9.325

布袋除尘器，风机风量15000m3/h

99%

DA010

0.35

15

合计

2个搅拌机

134.277

/

1.343

/

2套除尘器

99%

/

/

/

注：项目每年生产300天，每天生产16h。

根据表4-3，搅拌机粉尘产生总量268.554t/a，排放量为2.686t/a，每个搅拌机的排放浓度为18.65mg/m3，可达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1中规定的排放限值。

③有组织排放废气汇总见表4-4。

表4-4
项目有组织粉尘产生及排放情况汇总

污染源

单个筒仓产生量

（t/a）

单个筒仓产生浓度

（mg/m3）

单个筒仓排放量

（t/a）

单个筒仓排放浓度

（mg/m3）

处理措施

处理效率

排气筒参数

编号

内径

/m

高度

/m

温度

排放形式
地理坐标
1#

混凝土生产线

1#水泥筒仓

8.1

675

0.081

6.75

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA001

0.25

18

20
有组织

东经：102°45′7.472″
北纬：24°39′56.626″
2#水泥筒仓

8.1

675

0.081

6.75

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA002

0.25

18

20
有组织
东经：102°45′7.453″
北纬：24°39′56.582″
3#粉煤灰

筒仓

16.485

1373.75

0.16485

13.7375

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA003

0.25

18

20
有组织
东经：102°45′7.434″
北纬：24°39′56.543″
4#矿粉

筒仓

16.485

1373.75

0.16485

13.7375

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA004

0.25

18

20
有组织
东经：102°45′7.376″
北纬：24°39′56.577″
1#混凝土生产线搅拌机

67.1385

842.48

0.6715

9.325

布袋除尘器，风机风量15000m3/h

99%

DA005

0.35

15

20
有组织
东经：102°45′7.434″
北纬：24°39′57.017″
2#

混凝土生产线

5#水泥筒仓

8.1

675

0.081

6.75

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA006

0.25

18

20
有组织
东经：102°45′7.279″
北纬：24°39′56.650″
6#水泥

筒仓

8.1

675

0.081

6.75

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA007

0.25

18

20
有组织
东经：102°45′7.207″
北纬：24°39′56.708″
7#粉煤灰筒仓

16.485

1373.75

0.16485

13.7375

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA008

0.25

18

20
有组织
东经：102°45′7.250″
北纬：24°39′56.833″
8#矿粉筒仓

16.485

1373.75

0.16485

13.7375

仓顶LX-Y36-2.0型的脉冲布袋除尘器，风机风量2500m3/h

99%

DA009

0.25

18

20
有组织
东经102°45′7.28952″

北纬：24°39′56.915″
2#混凝土生产线搅拌机

67.1385

842.48

0.6715

9.325

布袋除尘器，风机风量15000m3/h

99%

DA010

0.35

15

20
有组织
东经：102°45′7.555″
北纬：24°39′56.968″
合计

10个筒仓

232.617
/

2.326

/

10套除尘器

99%

/

/

/

20
有组织
/

注：项目每年生产300天，每天生产16h。

排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物排放限值，即水泥仓及其他通风生产设备颗粒物浓度≤20mg/m3
监测要求

监测点位

排气筒出口

监测因子

颗粒物

监测频次

每年一次

（2）无组织粉尘

①骨料仓库粉尘

项目骨料仓库占地面积2515m2，产生的粉尘主要为卸料粉尘、料斗上下料粉尘、骨料堆存粉尘。

项目年使用碎石约25万t、机制砂约33.75万t，均使用全覆盖厢式汽车运至骨料仓库内堆放。在砂石料卸料及原料堆存过程中有少量粉尘产生。在生产时由装载机、铲车将碎石、机制砂等骨料由堆放区运至配料地仓料斗中，配料地仓设有料斗和计量装置，在投料时会产生一定量的粉尘，随后经计量后由皮带输送至搅拌机，输送过程会产生一定量的粉尘。环评要求骨料仓库采用彩钢瓦进行整体封闭，仅将进出物料口设置为敞开式；骨料仓库内顶部安装全自动喷淋抑尘装置；骨料装卸处配有喷淋装置；皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，下部设有收料盘，物料装卸处配有喷淋装置。考虑到碎石、机制砂等骨料有一定的含水率，在落实环评提出的对策措施后，骨料仓库卸料、地仓进料、皮带输送等过程产生的粉尘大部分将沉降在料仓内，少量粉尘主要通过车辆进出口处排放。通过采取措施后，无组织粉尘排放量约占产生量的5%。

根据表4-1，碎石仓库卸料、配料地仓进料、皮带输送环节的粉尘产生量均按0.0035kg/（t碎石）计；机制砂仓库卸料、配料地仓进料、皮带输送环节的粉尘产生量均按0.0011kg/t（机制砂）计；骨料仓库物料堆存过程粉尘产生量按3.9kg/万m2·d计，项目骨料仓库内卸料、进料、皮带输送及堆存粉尘产生及排放情况如下表4-5所示。
表4-5骨料仓库内卸料、进料、皮带输送粉尘产排情况表
序号

污染源

产生系数kg/t(骨料)

骨料使用量

粉尘产生量（t/a）

粉尘排放量（t/a）

处理措施

排放

形式

1

碎石

卸料

0.0035

25万t/a

0.875

0.0875

骨料仓设置在彩钢瓦密闭的生产车间内，库内安装喷淋设施，皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，通过喷淋降尘、皮带输送机廊道上部加盖侧面密封、生产车间的阻隔措施后（约10%的粉尘由车辆进出口处呈无组织排放）

无组织

2

配料地仓进料

0.0035

0.875

0.0875

3

皮带输送机输送

0.0035

0.875

0.0875

4

机制砂

卸料

0.0011

33.75万t/a

0.371

0.0371

5

配料地仓进料

0.0011

0.371

0.0371

6

皮带输送机输送

0.0011

0.371

0.0371

7

骨料

堆存

物料储存

3.9kg/万m2·d
0.2512万m2
0.147

0.0147

合计

/

/

/

3.885

0.3885

/

根据表4-5，骨料仓库内卸料、进料、皮带输送粉尘产生量为3.885t/a，排放量为0.3885t/a，呈无组织排放。
②骨料仓库内部原料运输粉尘

本项目料仓内设置铲车对碎石、机制砂等骨料进行转移至配料斗，铲车行驶产生的扬尘，可按下列经验公式计算：

[image: image9.wmf]M

Q

L

Q

Q

P

M

v

Q

P

P

P

/

)

5

.

0

(

)

8

.

6

(

)

5

(

123

.

0

1

72

.

0

85

.

0

´

´

=

´

´

=


式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；
QP1——总扬尘量（kg/a）；

V——车辆速度（km/h），本项目按5km/h计；

M——铲车载重（t/辆），本项目按10t计；

P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），本项目按0.1kg/m2计；

L——运输距离（km），本项目按100m；

Q——运输量（t/a），本项目年使用骨料总量约58.75万t。

根据计算，骨料料仓内物料运输扬尘产生量为0.295t/a。项目骨料仓库设置在密闭车间内，仅留设物料进出口，骨料仓库内顶部安装全自动喷淋抑尘装置，骨料装卸处配有喷淋装置，骨料仓库内部原料运输粉尘大部分将沉降在料仓内，少量粉尘主要通过车辆进出口处排放。通过采取措施后，无组织粉尘排放量约占产生量的10%，则粉尘排放量为0.0295t/a。

③搅拌机进料口粉尘

骨料经计量后通过皮带输送至搅拌机进料口，水泥、矿粉、粉煤灰通过螺旋输送机输送至搅拌机进料口，物料进料过程会产生粉尘。搅拌机进料口粉尘产生量按0.0026kg/t（原辅料）计，项目使用原料共76.96万t/a，则粉尘产生量为2t/a。

本项目搅拌楼主体、原材料上料、配料、搅拌等设施、设备均进行封闭处理，产生的粉尘约有90%沉降在搅拌楼内，剩余10%粉尘，约0.2t/a以无组织形式通过搅拌机楼上的窗户外排进入生产车间内，经过生产车间的进一步阻隔，可使约80%的粉尘在车间内沉降，则粉尘最终无组织排放量为0.04t/a。

④厂区转运道路运输粉尘

本项目原料（骨料、粉料）使用量为71.95万t/a；混凝土产量为75万t/a，原材料及成品均按每辆车每次运输35t计，则原料、产品等物料共需运输4.2万次/a。项目厂内车辆运输距离按100m计。根据前文道路扬尘量Qp计算，项目车辆运输扬尘量按0.15kg/km·车计。经计算，则厂区物料运输扬尘产生量为0.63t/a。

本项目设置1套洒水软管，晴天对料仓进出道路及场内道路进行洒水降尘，并每天定期对路面进行清扫，通过采取上述措施，可抑尘90%，运输道路扬尘排放量为0.063t/a。

⑤破碎区产生粉尘

1）废混凝土（不合格已经干化的混凝土）卸料粉尘

建设单位回收废混凝土进行破碎、筛分加工生产，废混凝土通过卡车运至破碎区，废混凝土在装卸和堆存过程中会产生粉尘，破碎区四面围挡（仅在靠近出入口处设门供物料输送）并加盖顶棚，环评要求在破碎区安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘。

表4-6卸料粉尘排放情况

产污排污环节

毛料库粉尘

污染物种类

颗粒物

污染物产生量（t/a）

0.005

污染物产生浓度

/

排放形式

无组织

治理设施

处理能力

/

收集效率

/

治理工艺

①车间封闭

②安装喷淋除尘系统洒水抑尘

治理工艺去除率

90%

是否为可行技术

是

污染物排放浓度（mg/m³）

/

污染物排放速率（kg/h）

0.001

污染物排放量（t/a）

0.0005

排放标准

执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值，即监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值＜0.5mg/m3
监测要求

监测点位

厂界上风向1个点、厂界下风向3个点

监测因子

颗粒物

监测频次

每年一次

废混凝土在卸料过程中会产生粉尘，本项目废混凝土0.1万吨，参照《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学2017.37（10）：3699~3707）表3混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子中“粗骨料从卡车转运至堆场扬尘排放因子为0.0035kg/t（粗骨料），本次以0.005kg/t（废混凝土）计，本项目卸料粉尘产生量为0.005t/a，破碎区四面围挡并加盖顶棚，环评要求在破碎区安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘。参照《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南》中“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP抑制效率可达到90%，洒水降尘处理效率50%”，本次除尘效率以90%计，则本项目卸料粉尘排放量为0.0005t/a。

2）破碎、筛分粉尘

废混凝土破碎筛分过程会产生粉尘，破碎、筛分等工序均处于封闭车间内并安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘。

表4-7破碎、筛分废气排放情况

产污排污环节

废混凝土破碎、筛分

污染物种类

颗粒物

颗粒物

污染物产生量（t/a）

0.307

0.4

污染物产生浓度（g/m3）

/

/

排放形式

无组织

无组织

处理能力（m3/h）

/

/

收集效率

/

/

治理工艺

车间封闭

+喷淋

车间封闭

+喷淋

治理工艺去除率

90%

90%

是否为可行技术

是

是

污染物排放浓度（mg/m³

/

/

污染物排放速率（kg/h）

0.051

0.067

污染物排放量（t/a）

0.0307

0.04

排放标准

执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值，即监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值＜0.5mg/m3
监

测

要

求

监测点位

上方向一个点，下方向三个点

监测因子

颗粒物

监测频次

每年一次

废混凝土破碎、筛分过程会产生粉尘。参考《第二次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册》（1011石灰石、石膏开采行业）可知，破碎粉尘产生量按0.307kg/t-产品量计、筛分粉尘产生量按0.4kg/t-产品量计。
本项目生产石料0.1万吨，年工作时长为300天，每天破碎、筛分工作2小时，则本项目破碎粉尘产生量为0.307t/a（0.51kg/h），筛分粉尘产生量为0.4t/a（0.67kg/h）。

破碎、筛分等工序均处于封闭车间内并安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘，参照《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南》中“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP抑制效率可达到90%，洒水降尘处理效率50%”，本次以90%计，则项目破碎粉尘无组织排放量为0.0307t/a（0.051kg/h），筛分粉尘无组织排放量为0.04t/a（0.067kg/h。

⑤项目无组织粉尘排放情况汇总

本项目无组织粉尘排放情况详见下表：

表4-8项目无组织粉尘产生及排放情况汇总

污染源

粉尘产生量（t/a）

粉尘排放量（t/a）

处理措施

排放

形式

破碎区

破碎工序

0.307

0.0307

破碎区设置在彩钢瓦密闭的生产车间内，库内安装喷淋设施，皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，通过喷淋降尘、皮带输送机廊道上部加盖侧面密封、生产车间的阻隔措施后（约10%的粉尘由车辆进出口处呈无组织排放）
无组织

筛分工序

0.4

0.04

碎石

卸料

0.875

0.0875

骨料仓设置在彩钢瓦密闭的生产车间内，库内安装喷淋设施，皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，通过喷淋降尘、皮带输送机廊道上部加盖侧面密封、生产车间的阻隔措施后（约10%的粉尘由车辆进出口处呈无组织排放）

配料地仓进料

0.875

0.0875

皮带输送机输送

0.875

0.0875

机制砂

卸料

0.371

0.0371

配料地仓进料

0.371

0.0371

皮带输送机输送

0.371

0.0371

骨料

堆存

物料储存

0.147

0.0147

料仓内部原料运输粉尘
0.59

0.059

骨料仓库采用彩钢瓦进行整体封闭，仅将进出物料口设置为敞开式；骨料仓库内顶部安装全自动喷淋抑尘装置；骨料装卸处配有喷淋装置。（约10%的粉尘由车辆进出口处呈无组织排放）
搅拌机进料口粉尘
4

0.08

搅拌楼主体二层及以上部分、原材料上料、配料、搅拌等设施、设备均进行封闭处理。（约有90%沉降在搅拌楼内）
厂区转运道路运输粉
1.26

0.126

晴天对运输道路进行清扫；在料仓进出道路及进出口处设置喷淋设施及雾炮机；在罐车运输场地设置洒水车及洒水设施，在厂区出入口处设置雾炮机进行降尘。（可抑尘90%）

合计

10.442

1.0442

/

为评价厂界无组织排放粉尘达标情况，本环评选用估算模式AERSCREEN进行估算。

表4-9   主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
污染源名称

左下角坐标(o)

海拔高度(m)

矩形面源

污染物

排放速率

单位

经度

纬度

长度

(m)

宽度

(m)

有效

高度

(m)

矩形面源

102.75186
24.66540
1939
130.00

64
10.00

颗粒物

0.217
kg/h

估算模式所用参数见表。
表4-10  估算模型参数表
参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数(城市人口数)

5000

最高环境温度

32.8

最低环境温度

-2
土地利用类型

城市

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否
地形数据分辨率(m)

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/m

/

岸线方向/°

/

根据预测结果，本项目无组织排放的TSP最大落地浓度出现于100m处，最大落地浓度111.75μg/m3，占标率12.4167%，根据平面布置图，项目搅拌生产区距厂界约28m，落地浓度约85.76μg/m3，能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准，即颗粒物≤0.5mg/m3。
⑥项目非正常排放
本项目非正常排放情况主要为粉料筒仓布袋完全破损，搅拌机布袋除尘器完全破损导致的粉尘无措施直接排放。
根据上述分析，本项目粉料筒仓共有8个，污染物排放方式相同，排放速率相同，排放的污染物均为颗粒物，一个粉料筒仓在布袋除尘器完全破损的情况下（布袋除尘器完全失效，处理效率降至0%），则排放速率约3.43kg/h，排放浓度1373.25mg/m3。
项目搅拌机布袋除尘器布袋完全破损的情况下（布袋除尘器完全失效，处理效率降至0%），则排放速率13.98kg/h，排放浓度为842.48mg/m3。
根据上述计算结果，本项目非正常排放时均达不到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准，即水泥仓及其他通风生产设备颗粒物浓度≤20mg/m3，对环境的影响较大。当本项目布袋脱落导致非正常排放情况发生并不属于难发现，难处理，难停厂。
本项目粉料筒仓非正常排放情况是以布袋除尘器完全破损（布袋除尘器完全失效，处理效率降至0%）最不利的情况作为情景，因此发生的概率较低，其次粉料筒仓属于间歇性排放，仅在粉料筒仓车充装入粉料筒仓时才会产生，但非正常排放情况发生并不属于难发现、难处理、难停厂。易于发现异常，当发现粉料筒仓排放异常时，即可关闭输送泵，相应时间不会超过5分钟，本项目对粉料筒仓布袋除尘器定期检查，年发生频率不会超过2次。
搅拌机布袋除尘器非正常排放情况是以布袋除尘器完全破损（布袋除尘器完全失效，处理效率降至0%）最不利的情况作为情景，因此发生的概率较低，且非正常排放情况发生并不属于难发现、难处理、难停厂。当发生排放异常时，能及时响应，随时关闭搅拌机，因此响应时间不会超过5分钟，本项目对搅拌机布袋除尘器定期检查，年发生频率不会超过2次。
（3）厨房油烟

根据建设单位提供资料，本项目劳动定员68人，食堂主要提供员工一日三餐。厨房每天炒制运行时间约为3h/d，服务天数300天/年。根据类比调查，人均食用油消耗量以30g/人计，则本项目总食用油消耗量2.04kg/d，由于烹饪时会有少量油类分解、挥发，据类比估计，分解、挥发量按2.83%计算，则食堂油烟产生量0.058kg/d，0.017t/a。油烟经油烟净化器处理后通过油烟管道排放，风机风量为4000m3/h，处理效率为60%，则油烟排放量为0.0069t/a。

本项目食堂油烟废气产生及排放情况见表4-9所示。

表4-9项目食堂油烟废气产生及排放情况一览表

排放源

废气量

(m3/h)

运行时间

（h/d）

产生浓度

（mg/m3）

产生量

排放浓度

（mg/m3）

排放量

处理效率

t/a

t/a

食堂

4000

3

4.72

0.017

1.92

0.0069

60%

由上表可知，食堂油烟废气排放浓度为1.92mg/m3，可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求，食堂油烟废气排气筒高度应高于自身建筑1.5m，排气筒出口朝向应避开人群活动密集的区域。

（4）汽车尾气

本项目运输车辆在驶入、驶出厂区时会排放少量汽车尾气，运输车辆所用燃油多为柴油，废气中主要成份是烃类、CO和NOx等。汽车尾气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量不大、易被稀释扩散等特点，尾气排放量不大，属无组织间歇性排放。

2、废水
本项目运营期间用水主要包括：生产用水、生活用水。生产用水包括搅拌工艺用水、搅拌机清洗水、混凝土运输车辆罐体清洗用水、混凝土运输车辆外部清洗用水、厂区硬化地面冲洗用水等。

本项目生产时进行物料搅拌使用的水均由混凝土带走，项目暂时停止生产时需对搅拌主机及运输车辆内部及外部进行清洗，因此，运营期废水主要为：搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车内部清洗废水、混凝土运输车辆外部清洗废水（高压水枪清洗）、厂区硬化地面冲洗废水、实验室废水（不涉及化学实验）及生活污水（主要为工作人员盥洗废水及餐饮废水）。

根据建设单位提供资料，本项目拟在厂区内设置1套砂石分离系统，用于处理搅拌机、运输罐车残留混凝土。

（1）项目水量核算

项目水量核算见表二建设项目工程分析中11水平衡计算。

（2）项目废水处置情况

项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。。项目搅拌机清洗废水混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水、化验室废水经“砂石分离机+沉淀系统”系统处理后回用于项目生产过程，不外排。

本项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗废水、化验室废水经“沉淀系统”处理满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）标准要求后回用于项目生产过程，不外排。厂区初期雨水经初期雨收集池收集后用于生产。

本项目污水各污染物排放情况见表4-10。

表4-10项目污水中污染物产排放情况

排放源

污染物名称

处理前

处理后

产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活

污水

废水量

（m3/a）

1632

0

CODcr
300

0.49

项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。
BOD5
180

0.29

氨氮

30

0.049

总磷

6

0.0098

动植物油

25

0.04

悬浮物

200

0.33

排放方式

间接排放

治理设施

处理能力

8m3/d
收集效率

100%

治理工艺

项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘。
治理效率

/

是否为可行性技术

是

排放去向

不外排

排放规律

/

排放标准

《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准
监测要求

监测点位

生活污水处理站出口

监测因子

化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类

监测频次

每年一次
生产

废水

废水量

（m3/a）

6355.5
0
悬浮物

3000
10.3795
沉淀后回用于项目生产过程，不外排。
（3）污水处理设施可行性分析

①隔油池可行性分析

根据《建筑给水排水设计规范2009年版》（GB50015-2003）：污水在隔油池内的流速控制在0.005m/s之内，有利于油脂颗粒上浮。污水在池内的停留时间的选择，可根据建筑物性质确定，用油量较多者取上限值，用油量较少者取下限值。参照实践经验，存油部分的容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池的有效容积可根据厨房洗涤废水的流量和废水在池内停留时间决定，其有效容积是指隔油池出口管管底标高以下的池容积。存油部分容积是指出水挡板的下端至水面油水分离室的容积。
根据餐饮隔油池容积计算公式：

[image: image10.wmf]t

60

max

·

·

=

Q

V


式中：V-----隔油池有效容积，m3；

Qmax-----最大秒流量，食堂废水为1.088m3/d，每天运营6小时，则最大秒流量为0.00005m3/s；

t-----停留时间，本项目取值120min；
经计算，本项目需建设有效容积不低于0.36m3隔油池。选取1.2的系数，则本项目隔油池的总容积应设置不小于0.5m3的隔油池，污水在隔油池内的流速控制在0.005m/s之内，存油部分的容积不宜小于该池有效容积的25%。
②化粪池可行性分析

根据工程分析，本项目生活污水产生量为5.44m3/d。
化粪池容积根据《钢筋混凝土化粪池》（03S702）确定：

化粪池有效容积：
[image: image11.wmf]2

1

W

W

W

+

=


式中：W-----化粪池有效容积；

W1-----化粪池内污水部分容积；

W2-----化粪池内污泥部分容积；

污水量计算公式：
[image: image12.wmf]1000

24

qt

1

´

=

a

Z

N

W


式中：Nz-----化粪池设计总人数，68人；

q-----每人每日污水定额，160L/人▪d；

t-----污水在化粪池内停留的时间，24h；

α-----实际使用卫生器具的人数与设计总人数的百分比，本项目为工业企业生活区，因此取值40%；

污泥容积计算公式：
[image: image13.wmf]]

1000

c

-

1

b

-

1

z

a

[

2

.

1

2

´

=

）

（

）

（

α

K

T

N

W


式中：a-----合流系统，a=0.7L/人▪d；

b-----污泥含水率，b=95%；

c-----浓缩后污泥含水率，c=90%；

K-----腐化期间污泥缩减系数，K=0.8；

T-----化粪池清掏周期，按360d计算；

粪便污水与生活废水合流时：
[image: image14.wmf]2

1

W

W

W

+

=


根据计算W1为4.35m3，W2为3.288m3，则W约为7.638m3。根据《钢筋混凝土化粪池》（03S702），设计化粪池的有效容积为：10m3。
③一体化污水处理设施可行性分析
本项目污水产生量为5.44m3/d，考虑项目废水总量超过20%，因此项目需建设一个处理能力不低于8m3/d的污水处理站。污水处理设施设计出水水质应满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用、城市杂用水水质》标准中的建筑施工标准后用于骨料仓喷淋洒水降尘使用。

3、噪声

本项目营运期噪声主要来源于搅拌机、空压机、装载机、砂石分离机、水泵、物料传输装置运转过程中产生的噪声，为连续噪声；运输车辆及筒仓气泵运行时产生的噪声为不连续噪声，噪声源强为70～95dB（A）。根据对同类型企业的类比调查，项目运营期间设备产生的噪声级如表4-11所示。

表4-11项目设备噪声源强一览表

主要噪声源

位置

数量

声源声级

dB（A）

治理措施

颚式破碎机

破碎区域

1

95

基座减振、封闭搅拌区

反击破碎机

破碎区域

1

95

基座减振、封闭搅拌区

振动筛

破碎区域

2

90

基座减振、封闭搅拌区

搅拌机

搅拌机楼

2台

85

基座减振、封闭搅拌楼

空压机

搅拌机楼

2台

80

基座减振、封闭搅拌楼

皮带输送机

搅拌机楼

2套

70

低噪声设备、封闭搅拌楼

螺旋输送机

筒仓

2套

70

低噪声设备、筒仓内

砂石分离机

厂内

1套

75

低噪声设备，基座安装减振基础

水泵

水池旁

2台

80

选用低噪水泵，基座安装减振基础

装载机

料场

1台

90

料场修建围墙，防雨棚，装载机平稳运行

车辆行驶

厂内

/

85～90

加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速

气泵

筒仓

8台

90

距离衰减

根据类比调查，主要噪声设备经过隔声、减振后的噪声级范围见表4-12。
表4-12设备噪声在各厂界处的衰减预测值

设备名称

距声源1m处源强dB（A）

数量

（台/套）

治理措施

治理后声级

dB（A）

颚式破碎机

95

1

搅拌机采用封闭处理，低噪声设备，基座安装减振基础

80

反击破碎机

95

1

80

振动筛

90

2

75

搅拌机

85

2台

70

空压机

80

2台

65

皮带输送机

70

2套

55

螺旋输送机

70

2套

55

砂石分离机

75

1套

60

水泵

80

2台

65

气泵

90

1台

75

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑其他衰减因子。预测公式如下：

每个点源对预测点的声级Lr按下式计算：
LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。

各受声点的声源叠加按下列公式计算：
Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）
式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

根据计算，点声源距离衰减值见表4-13。

表4-13点声源距离衰减值表

距离（米）

20lgr/r0dB(A)

距离（米）

20lgr/r0dB(A)

5

14

60

35

10

20

80

38

20

26

100

40

40

32

150

43

50

34

200

46

表4-14距声源不同距离（m）时的噪声贡献值

机械名称

源强

距声源不同距离（m）时的噪声贡献值

10

20

40

50

60

80

100

200

颚式破碎机

80

60

54

48

46

55

42

40

37

反击破碎机

80

60

60

54

48

46

42

37

34

振动筛

75

55

55

49

43

41

37

32

29

搅拌机

70

50

44

38

36

35

32

30

24

空压机

65

45

39

33

31

30

27

25

19

皮带输送机

55

35

29

23

21

20

17

15

9

螺旋输送机

55

35

29

23

21

20

17

15

9

砂石分离机

60

40

35

29

27

26

23

21

16

水泵

65

45

39

33

31

30

27

25

19

气泵

75

55

49

42

41

40

37

35

29

叠加值

84

64

58

52

50

49

46

44

41

表4-15项目厂界噪声最终预测结果一览表单位：dB(A)

厂界

距离（米）

贡献值

标准值

达标情况

厂界东

20

58

70

达标

厂界南

10

64

65

达标

厂界西

10

64

65

达标

厂界北

10

64

65

达标

本项目装载机为间歇式工作运行时间短，本项目不涉及发电机，机械设备运转产生的噪声经减振、墙体隔声、距离衰减后，经预测本项目厂区设备噪声在南、东、北厂界均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目厂区设备噪声在西达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，厂界噪声可实现达标排放。项目周围主要为工业企业和道路，距离居民区距离较远，与项目距离均大于200m，项目运营期产生的噪声对周围环境保护目标影响较小。

为了减小噪声对区域声环境的不利影响，本环评要求采取如下噪声防治措施：

①优化厂区布局，将产生噪声较高的搅拌楼布置于场地中部，在东侧应考虑增加项目围挡，并在厂界四周尽量种植高大乔木，以起到隔声降噪的作用；

②对于空气动力性噪声的机械设备，出风口加装消声器，并将空压机布置在封闭机房内；

③皮带输送机采用封闭输送；

④强化行车管理制度，厂区内严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；

⑤合理安排生产时间，若因生产需要存在夜间连续生产，须上报当地环保部门备案；

⑥建立设备定期维护、保养的管理制度，避免设备运转非正常噪声。

在严格采取上述对策防治措施后，项目厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4类标准，噪声对区域声环境影响不大。

（4）检测要求

参照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），本环评建议声环境监测计划见表4-17。

表4-17
声环境监测计划一览表

编号

检测点位

检测因子

检测频率

N1

项目东厂界

Leq

连续监测2天，昼间，次/季度

N2

项目南厂界

Leq

N3

项目西厂界

Leq

N4

项目北厂界

Leq

4、固体废弃物
本项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废、生活固废。一般工业固废：除尘设备收集的粉尘、搅拌机清洗产生的混凝土、混凝土运输罐车清洗产生的混凝土、实验室混凝土块、生产废水沉淀池产生的沉淀泥砂，生活固废：员工生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油、化粪池污泥。生产使用的外加剂罐由购买厂家提供，出现破损时委托厂家更换。厂区装载机和混凝土罐车维修产生废机油。

（1）一般工业固废

1）除尘设备收集的粉尘

本项目于筒仓和搅拌楼搅拌点均设置了除尘器，粉尘收集量合计约为230.291t/a。筒仓自带的布袋除尘器收集的粉尘直接送回筒仓内，搅拌点粉尘经除尘器收集后作为项目生产原料继续使用，根据《一般固体废弃物分类与代码》GB/T39198-2020，除尘灰代码为900-999-66。

2）清洗产生的混凝土

①搅拌机清洗产生的混凝土

根据建设单位提供的资料，本项目搅拌机混凝土残留量平均为50kg/台次，本项目设置2台搅拌机，平均每天清洗1次搅拌机，则搅拌机清洗水夹带的残留混凝土总量为30t/a。根据《一般固体废弃物分类与代码》GB/T39198-2020混土块代码为300-001-46。

②混凝土运输罐车清洗产生的混凝土

本项目每天约需运输罐车71.5车次，每辆车每次运输后混凝土残留量为10kg/车次，则运输车辆清洗水夹带的残留混凝土总量为429t/a。根据《一般固体废弃物分类与代码》GB/T39198-2020，混土块代码为300-001-46。

综上，本项目产生的混凝土量为214.5t/a，均进入建设单位拟建设的砂石分离机处理，残留混凝土经砂石分离后在通过破碎、筛分全部作为混凝土骨料回用于生产。

3）实验室混凝土块

根据建设单位提供的资料，实验室废弃混凝土块产生量为（0.5t/月）6t/a。该部分检验用混凝土凝固块堆存在干渣暂堆场，破碎后回用于生产。根据《一般固体废弃物分类与代码》GB/T39198-2020，混土块代码为300-001-46。

4）生产废水沉淀池沉淀泥砂

生产废水沉淀池产生的沉淀物主要为砂料，产生量按每沉淀1m3水产生3kg计，根据项目水量平衡图，本项目沉淀池每天沉淀水量为11.5325m3，则沉淀池沉淀物产生量为0.035t/d，年产生量为10.5t/a。沉淀的泥沙采用污泥泵清理，并堆存在干化后，破碎后回用于生产。根据《一般固体废弃物分类与代码》GB/T39198-2020，沉淀泥沙代码为900-999-61。

（2）生活固废

1）食堂泔水

有68名员工在项目内就餐，食堂泔水产生量按0.05kg/人.d计，本项目日产生泔水3.4kg/d，即1.02t/a。收集在泔水桶内委托有资质单位清运处置。

2）隔油池废油

有68名员工在项目内就餐，食用油量为30g/（人.d）人，则食堂用油量为2.04kg/d，0.612t/a。隔油池产生的废油按用油量的20%计，为0.408kg/d，0.1224t/a。隔油池废油脂委托有资质单位定期清掏处置。

3）生活垃圾

员工人数68人，全部在项目内住宿，人均产生生活垃圾量按0.5kg/d计，则员工生活垃圾产生量约为34kg/d，即10.2t/a。生活垃圾统一收集于垃圾桶内，由环卫部门定期清运处理。

4）化粪池污泥

化粪池污泥一般占污水处理量的0.2~0.5%（本环评取0.5%），根据水平衡核算，本项目化粪池处理量为1632t/a，则污泥产生量约为8.16t/a，由环卫部门定清运处理。

（3）危险废物

本项目在生产过程机修、运输车辆维修及保养过程中会产生废机油，预计废机油产生量约为0.05t/a。废机油属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物-代码900-214-08”，为危险废弃物，不得混入生活垃圾，应按照危险废物的要求进行管理和处置。环评要求建设危废暂存间（占地面积为10m2），废机油暂存间设计满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，并设置导流槽及事故收集池，警示标识等。使用高密度的聚丙烯桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理，建立相关台账管理记录，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行建设，配备灭火器等消防设施，加强危废暂存间管理，编制可行的突发环境事件应急预案。

固体废物一览表见下表4-18，

表4-18固体废物一览表

废弃物
名称

产生量
（t/a）

来源

废物
类别

废物代码

处理方法

除尘设备收集粉尘

230.291t/a

除尘设备

一般固废

900-999-66

回用于生产

混凝土

214.5t/a

搅拌机清洗

一般固废

300-001-46

回用于生产

沉淀池泥沙

10.5t/a

罐车清洗

一般固废

900-999-61

回用于生产

废弃混凝土块

6.0t/a

实验室

一般固废

300-001-46

破碎后回用于生产
食堂泔水

1.02t/a

食堂

一般固废

/

有资质单位定期清运处理

隔油池废油

0.1224t/a

食堂

一般固废

/

有资质单位定期清运处理

生活垃圾

10.2t/a

员工生活

一般固废

/

环卫部门清运

化粪池污泥

8.16t/a

化粪池

一般固废

/

环卫部门定清运处理

废机油

0.05t/a

设备维修

危险废物

900-214-08

有资质单位定期清运处理

5、环境风险分析

（1）环境风险评价依据
1）风险评价的目的

环境风险评价将在分析项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）或者引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏等事故的可能性，在此基础上预测事故造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2）环境风险识别

①主要物料风险识别

本项目生产使用的化学品主要为聚羧酸高性能外加剂，厂区内最大储存量为20t，聚羧酸系高性能外加剂是羧酸类接枝多元共聚物与其它有效助剂的复配产品。密度：1.07±0.02g/mL，固含量：20±2，水泥净浆流动度（基准水泥）：≥250mm（W/C=0.29），pH：6~8，氯离子含量：≤0.02%，外加率可高达45%，碱含量≤0.2%。经查阅相关资料，该外加剂产品外观为浅棕色液体，无色无味，无毒无害，不含甲醛，不属于危险化学品，是新一代环保型外加剂，属于节能环保产品。对照《国家危险废物名录》（2021版），本项目内所涉及的有害危险物质为设备产生的废机油，本项目生产不使用脱模油。
②重大危险源辨识标准

根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）标准及《建设项目环境风险评价导则》（GB18218-2018）附录B进行辨识。本项目生产废机油属于环境风险物质，但不属于重大危险源。

③P的分级确定

i、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价导则》（GB18218-2018）附录B进行对比，项目废机油最大存储量为0.05t/a，临界量为2500t。当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q:

Q=0.05/2500=0.00007

Q小于1，本项目环境风险潜势为I。

环境风险分析

①粉尘泄漏

当发生粉尘泄漏时，主要会对站内人员、周边厂区工作人员及周边植被造成影响。粉尘可被人员吸入，影响人员身体健康。粉尘飘落在植被上，会影响植被的正常生长。从泄漏时间来看，粉尘泄漏事件较短，影响时间较短，当发生泄漏时，站内员工及时带上口罩，可大大减少对人员的危害。

②生产废水泄漏

生产废水池废水含有大量悬浮物及水泥，当沉淀池内废水泄漏，并流出站界，会影响周边土壤，若不及时处理，将可能造成板结，将可能造成板结，影响土壤功能。清洗废水不含有毒有害物质，当发生泄漏并流入周边土壤后，悬浮物大部分对土壤过滤滞留在表层土壤，只要及时将受污染的表土取出，即可大大减小对土壤功能造成的影响。

③废机油泄漏

废机油若泄漏并流入外环境，将对周边土壤造成严重影响。当此类事故发生时，立即联系晋宁分局，由专业人员进行处理，也可大大减小对环境造成的影响。

④废机油导致爆炸、火灾

废机油泄露遇明火发生火灾爆炸，火灾爆炸事故次生气体污染物、消防废水等，影响地表水、地下水、环境空气，消防废水渗入土壤对土壤产生影响。
环境风险防控措施与应急要求

表4-18释放环境风险物质扩散途径、环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

环境风险物质扩散途径

涉及环境风险防控与应急措施

应急资源

筒仓粉尘进入大气环境，随空气流往下风向扩散，影响下风向大气环境受体。

水泥抽料车气泵紧急关闭装置，筒仓进料阀门

防尘卫生口罩，应急救援队伍

清洗废水发生泄漏，形成径流，流入周边受体，影响周边土壤

各类泄漏紧急处理设施

沙袋、锄头、手套、铲子、大锤、应急救援队伍

废弃机油泄漏，随地形流淌，污染周边土壤

专人看管，立即更换废弃机油收集桶，砂石料吸附。围堵

空闲的废弃机油收集桶，十字撬、应急救援队伍

废弃机油导致火灾、爆炸
专人管理，发现火灾、爆炸，立即进预警、并且采取相应的紧急救援措施。
配备相应的消防设施（灭火器、消防栓、消防沙箱）
目前存在的环境风险主要为筒仓除尘器失效，粉尘超标排放；生产废水沉淀池溢流；废机油泄漏、火灾、爆炸。
①为了防止筒仓粉尘超标排放、搅拌站设有专人负责检查维修仓顶除尘器，发现除尘器损坏及时维修或更换。在筒仓装料环节，若除尘器突然失效，则采取立即停止抽料，待除尘器检修完毕后恢复抽料。并应增设备用除尘袋，如发生滤袋破损现象，及时用备用除尘袋更换破损的滤袋，减少粉尘的非正常排放事故的污染影响程度和范围。

②生产废水沉淀池设有兼职人员看管，每天对池子进行检查，发现泄漏及时修补。若沉淀池突然发现溃坝，可在站区地势较低处拦堵。

③站内废机油由专人看管，废机油均分装于废机油桶内，并存放于危险废物收集间。危险废物暂存间内设有空闲的废机油收集桶，发生泄漏事故时可及时将废弃机油抽至空桶内。

④废机油爆炸、火灾引发及次生的环境事件应急处理措施

1）一旦发现起火，第一事故发现人立即向值班人员报警，并迅速用事故现场的消防设施进行灭火。由值班人员联系消防队。公司厂区各部门立即停止正常工作，处于全面警戒状态。当班电工切断电源，关闭厂内雨污排水口。

2）根据火灾范围划分警戒区域并设立警戒标志，疏散现场无关人员，保持消防通道的通畅，引导消防车辆进库灭火。

3）迅速使用邻近消防栓或者移动灭火器进行喷淋灭火、冷却，若火势未得到有效控制，待消防队赶赴现场后，主动配合消防人员进行扑救，避免火灾扩大。

4）组织供应救灾物资、保证通讯的畅通、安排交通车辆、救护伤员、抢修设备以及其他后勤保障。

5）如发生较大火灾，且灾情一时又难以控制，为防止可燃物在大火烘烤下造成爆炸，公司应急指挥部应及时与赶来救援的消防队联系是否需要将可燃物排清（一般情况下不会产生这种现象，但在大火漫延失控时也要及时作出决断），防止发生爆炸造成重大次生灾难，应启用临时储存设施，事后做好物料的回收和清理处置工作。

分析结论

本项目目前存在的环境风险主要为筒仓除尘器失效，粉尘超标排放；生产废水沉淀池溢流；废机油泄漏。根据上述分析，本项目环境风险是可控的。本项目的环境风险是可控的。项目应编制可行的突发环境事件应急预案。
表4-19建设项目环境风险简单分析表

建设项目名称

年产30万m3湿拌砂浆混凝土项目
建设地点

云南省

晋宁区

云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地

主要危险物质及分布

经度102°45′8.035″
纬度24°39′62.628″
环境影响途径及危害后果

粉尘：筒仓粉尘进入大气环境，随空气流往下风向扩散，影响下风向大气环境受体。

生产废水：废水发生泄漏，形成径流，流入周边受体，影响周边土壤；

废机油：废机油泄漏，随地形流淌，污染周边土壤。
废机油：废机油导致的火灾、爆炸，产生的SO2、CO、NOx污染周边大气环境。
风险防范措施要求

1、水泥抽料车气泵紧急关闭装置，筒仓进料阀门

2、各类泄漏紧急处理设施

3、专人看管，立即更换废弃机油收集桶，砂石料吸附、围堵。

4、对装置周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。

根据《建设项目环境风险评价导则》（GB18218-2018），本项目环境风险潜势为I，项目存在的环境风险主要为筒仓除尘器失效，粉尘超标排放，生产废水沉淀池溢流；废机油泄漏。采取有效措施后本项目环境风险是可控的。
（6）本项目与排污许可制度的衔接

本项目与排污许可制度的衔接为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业3021-水泥制品制造”，属于排污许可分类管理中登记管理，项目应在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证

（四）“三同时”竣工验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，本项目为新建项目，项目建成后，建设单位应尽快落实本环评中提出的各项环保措施，并按相关规定及时自行组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收内容如表4-20。
表4-20环保竣工验收一览表

项目

环保设施

名称

规模及要求
预期效果

废气

细粉料仓除尘设施

每个粉料筒仓仓顶均配套1台脉冲布袋除尘器（共8套），排气筒高18m，除尘效率不低于99%。

达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物有组织排放限值。

搅拌楼除尘设施

每台搅拌楼主机各安装1套布袋除尘器（共2套），每台搅拌机产生的粉尘分别经各自的布袋除尘器处理后由排气口排出。搅拌楼等进行全封闭处理。

硬化场地、骨料料仓、皮带输送机封闭式处理

①骨料料场地面进行硬化处理，料堆采用带顶棚的彩钢瓦进行全封闭遮挡降尘，并采用自动喷淋系统进行降尘。

达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值。
②皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，下部设有收料盘，对皮带输送机进行封闭处理。

③料仓运输道路安装喷淋设施进行降尘，在料仓入口设置洒水软管进行降尘。

④在硬化场地上空设置喷淋设施，在厂区出入口处设置喷淋管进行降尘。

破碎区封闭措施及物料加湿措施
废混凝土破碎区进行封闭，并对混凝土破碎前（通过洒水降尘设备）进行加湿处理，皮带传送过程，对皮带进行封闭处理。
油烟净化

器

食堂内安装1套处理效率不低于60%的油烟净化器，油烟废气通过排烟管道排放。

GB18483-2001《饮食业油烟

排放标准（试行）》
废水

雨污分流

布设雨污分流管网，厂区内雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，回用于生产。

按设计要求进行建设
初期雨水收集池

厂区出入口低洼处建设1座容积均为60m3的雨水收集池，并在初期雨水收集池处设置分流阀门，根据地面集流时间与管道流行时间进行初期雨水的收集。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用于生产过程。

厂区雨水进行收集
生产废水沉淀池

1个容积不低于60m3的沉淀池+1套砂石分离器

搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车内部清洗废水、混凝土运输车辆外部清洗废水、厂区硬化地面冲洗废水进行收集处理，通过厂区污水收集沟收集后进入沉淀系统，沉淀后回用于生产。
隔油池
1个，容积为0.5m3。

食堂餐饮废水隔油预处理

化粪池

1个，容积为10m3。

生活废水处理
噪声

建筑物隔声、吸声

优化厂区布局，生产设备设置于厂房内，对堆场、搅拌机楼进行封闭处理。

厂界东、南、北噪声达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准；厂界西噪声达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准

基础减震

在产噪设备上安装基础减振垫。

隔声屏障

厂界四周设置2.5m高的围墙。

固体废物

生活固废

设若干个垃圾桶，设1个带盖泔水收集桶。

固体废物处理率100%
一般固废
设2个一般固废收集桶。
干渣暂堆场
地面硬化并进行全封闭处理。
废机油

危废暂存间1座，建筑面积10m2，废机油经高密度的聚丙烯桶收集后，暂存于危废间，委托有资质的单位处置。废机油暂存间设计满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，重点进行防渗，危废间地面要求硬化，涂防渗漆，建设导流沟及集液池，粘贴标识标牌，并建立危废管理台账。

生态
绿化

厂区四周设置乔木、灌木及草本植物，绿化面积为2000m2。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#水泥筒仓1（1#生产线水泥筒仓排气口1）
	颗粒物
	仓顶脉冲布袋除尘器
	执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物排放限值，即水

泥仓及其他通风

生产设备颗粒物

浓度≤20mg/m3

	
	2#水泥筒仓2（1#生产线水泥筒仓排气口2）
	颗粒物
	
	

	
	3#粉煤灰筒仓1（1#生产线粉煤灰仓排气口1）
	颗粒物
	
	

	
	4#矿粉筒仓1（1#生产线矿粉筒仓排气口）
	颗粒物
	
	

	
	5#水泥筒仓3（2#生产线水泥筒仓排气口3）
	颗粒物
	
	

	
	6#水泥筒仓4（2#生产线水泥筒仓排气口4）
	颗粒物
	
	

	
	7#粉煤灰筒仓2（2#生产线粉煤灰仓排气口2）
	颗粒物
	
	

	
	8#矿粉筒仓2（2#生产线矿粉筒仓排气口）
	颗粒物
	
	

	
	混凝土生产线搅拌机（2台）
	有组组织粉尘
	每台搅拌楼主机各安装1套布袋除尘器，除尘效率不低于99%。搅拌楼等进行全封闭处理。
	

	
	骨料皮带输送机
	无组织粉尘
	骨料皮带输送机廊道上部应加盖侧面密封，下部设置收料盘，进行封闭处理。
	执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值，即监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值＜0.5mg/m3

	
	骨料料仓
	卸料
	无组织粉尘
	料仓采用带顶棚的彩钢瓦进行全封闭遮挡降尘，骨料料仓地面进行硬化；骨料料仓顶部安装全自动喷淋抑尘装置。
	

	
	
	料斗上下料
	
	
	

	
	
	骨料堆场
	
	
	

	
	
	料仓中物料运输
	
	
	

	
	厂区运输车辆
	扬尘
	在厂区硬化场地设置自动喷淋设施，对生产区域及场地硬化区域每天洒水2次，同时在厂区出入口处设置洒水软管及雾炮机进行降尘。
	

	
	食堂厨房
	油烟

废气
	套油烟净化设施处理后，通过油烟排放管道排放。
	执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模标准要求

	
	汽车尾气
	CH、NO2、CO
	自然扩散，加强管理
	对环境空气影响较小

	地表水环境
	搅拌机清洗、混凝土运输车辆罐体内部及罐车外部清洗、化验室清洗
	SS
	经三级沉淀系统处理满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）标准要求后回用于项目生产过程，不外排
	不外排

	
	办公生活
	CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、粪大肠菌、SS
	项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入生活区化粪池，经化粪池处理后再进入自建的生活污水处理站处理，经生活污水处理站处理达《城市污水再生利用、城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中的建筑施工标准后用于料仓喷淋洒水降尘使用，剩余部分存于雨水收集池中用于晴天洒水降尘，不外排。
	不外排

	
	初期雨水
	/
	生产区初期雨水经沉淀池处理后再排入初期雨水收集池收集后回用于项目生产过程，不外排。
	不外排

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛。
	厂界东、南、北噪声达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准；厂界西噪声达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	细粉料筒仓和搅拌机除尘设备收集的粉尘回收至生产线使用；搅拌机和混凝土运输罐车清洗混凝土均进入砂石分离机处理，残留混凝土经砂石分离后再经过破碎筛分作为混凝土骨料回用；实验室废弃混凝土块暂存于干渣暂堆场内，破碎后回用于生产；生产废水三级沉淀池沉淀泥沙定期清理，并堆存在干化后，破碎后回用于生产；食堂泔水收集在泔水桶内委托有资质单位清运处置；食堂隔油池废油委托有资质单位定期清掏清运处置；办公生活垃圾统一收集于项目内设置的垃圾池，委托环卫部门定期清运；化粪池污泥由环卫部门定期清运处理；设备维修产生的废机油使用高密度的聚丙烯桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处理，建立相关台账管理记录。

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	厂区四周设置乔木、灌木及草本植物，绿化面积为2000m2。

	环境风险

防范措施
	①为了防止筒仓粉尘超标排放、搅拌站设有专人负责检查维修仓顶除尘器，发现除尘器损坏及时维修或更换。在筒仓装料环节，若除尘器突然失效，则采取立即停止抽料，待除尘器检修完毕后恢复抽料。并应增设备用除尘袋，如发生滤袋破损现象，及时用备用除尘袋更换破损的滤袋，减少粉尘的非正常排放事故的污染影响程度和范围。

②生产废水沉淀池设有兼职人员看管，每天对池子进行检查，发现泄漏及时修补。若沉淀池突然发现溃坝，可在站区地势较低处拦堵。

③站内废机油由专人看管，废机油均分装于废机油桶内，并存放于危险废物收集间。危险废物暂存间内设有空闲的废机油收集桶，发生泄漏事故时可及时将废弃机油抽至空桶内。建设危废暂存间（占地面积为10m2），废机油暂存间设计满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，并设置导流槽及事故收集池，警示标识等。使用高密度的聚丙烯桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理，建立相关台账管理记录。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	本项目符合国家有关产业政策，符合当地相关政策，项目贯彻了“总量控制、节能减排、综合利用”的原则。项目厂址区域大气环境、地表水环境、声环境质量现状均能达到相应的标准。项目在各项污染治理措施实施，确保废水、废渣综合利用，废气、噪声达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求。只要严格按照环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度本项目的建设运营是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	粉尘
	/
	/
	/
	1.362t/a
	/
	1.362t/a
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	除尘设备收集粉尘
	/
	/
	/
	230.291t/a
	/
	230.291t/a
	/

	
	混凝土
	/
	/
	/
	214.5t/a
	/
	214.5t/a
	/

	
	沉淀池泥沙
	/
	/
	/
	10.5t/a
	/
	10.5t/a
	/

	
	废弃混凝土块
	/
	/
	/
	6.0t/a
	/
	6.0t/a
	/

	
	食堂泔水
	/
	/
	/
	1.02t/a
	/
	1.02t/a
	/

	
	隔油池废油
	/
	/
	/
	0.1224t/a
	/
	0.1224t/a
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	10.2t/a
	/
	10.2t/a
	/

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	8.16t/a
	/
	8.16t/a
	/

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
破碎系统





噪声、粉尘








PAGE  

_1234567893.vsd
�

�

场地平整�

土方开挖


建筑施工


装修及设备安装


绿化


扬尘


噪声


扬尘


噪声


扬尘


噪声


废气


噪声


固废


固废


废水


生态


固废


废水


固废


生态



_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
混凝土和级配料生产用水


绿化


料仓喷淋用水


搅拌机清洗用水


罐车罐体内部清洗用水


罐车外部清洗用水


实验室设备清洗用水


食堂用水


隔油池


盥洗用水


138.4675


3.77


150


2.0


损耗0.2


1.8


7.15


6.435


损耗0.715


3.575


3.2175


损耗0.3575


0.1


0.08


损耗0.02


1.36


1.088


损耗0.272


损耗1.088


4.352


5.44


1.088


化粪池处理


5.44


沉淀系统


11.5325


6.8


154.1225


生活用水


生产用水


166.9225


新鲜水


一体化污水处理设施



_1234567892.vsd
料仓喷淋用水


搅拌机清洗用水


罐车罐体内部清洗用水


罐车外部清洗用水


实验室设备清洗用水


食堂用水


隔油池


盥洗用水


2.0


损耗0.2


1.8


7.15


6.435


损耗0.715


3.575


3.2175


损耗0.3575


0.1


0.08


损耗0.02


1.36


1.088


损耗0.272


损耗1.088


4.352


5.44


1.088


化粪池处理


5.44


沉淀系统


6.8


105.8925


回用57.4325


生活用水


生产用水


112.6925


新鲜水


一体化污水处理设施


5.44


初期雨水收集池60方


大气降雨


45.9



_1234567890.unknown

