建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：管材管件建设项目

建设单位（盖章）：云南央博管业有限公司

编制日期：2021 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	62

六、结论	65

附表	66

建设项目污染物排放量汇总表	66

附件：

附件1  委托书

附件2  入园批复

附件3  投资备案证

附件4  营业执照

附件5  土地使用权证

附件6 《昆明市晋宁区环境保护局关于对<云南央博管业有限公司年产5600吨PP-R/HDPE管材及管件建设项目环境影响报告表>的批复》（晋环保复[2018]14号）

附件7  云南央博管业有限公司年产5600吨PP-R/HDPE管材及管件建设项目竣工环境保护验收检测报告

附件8  云南央博管业有限公司年产5600吨PP-R/HDPE管材及管件建设项目竣工环境保护验收公示截图

附件9  原项目入园批复及证明

附件10  原项目园区管委会证明

附件11  原项目投资备案证

附件12 晋宁工业园区规划环评审查意见的函及审查意见

附件13 公示截图

附件14 化粪池清理合同及营业执照

附件15 清运方与昆明市昆阳水质净化厂关于污水处理的协议

附件16 排污许可证

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目区周边关系图

附图3  项目区总平面布置图

附图4  项目区水系图

附图5  宝峰基地土地使用规划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 管材管件建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-530115-04-01-545644 |  |  |
| 建设单位联系人 | 潘荣能 | 联系方式 | 13888783999 |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市晋宁区（区）宝峰街道办事处（街道）韩家营村民委员会（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 北纬24°58′93.066″、东经102°56′85.969″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目行业类别 | 53塑料制品业（其他年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 - 不予批准后再次申报项目 - 超五年重新审核项目 - 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2101-530115-04-01-545644 |
| 总投资（万元） | 105 | 环保投资（万元） | 26.7 |
| 环保投资占比（%） | 25% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 4000m2 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不属于排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。项目无工业废水外排，不设地表水专章。项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界值，无需设置风险专章。项目不涉及取水口，无需设置生态专章。综上，项目不设置专章评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环境影响评价文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》； - 召集审查机关：云南省生态环境厅； 3、审查文件：“云南省环境保护厅关于云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书审查意见的函”（云环函【2014】131号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》的相符性分析 晋宁工业园区由二街、上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙等六个工业基地构成“一园六基地”，规划面积为92.69平方公里，其中，二街工业基地重点发展精细磷化工产业，晋城工业基地重点发展先进装备制造产业，宝峰工业基地以发展生物资源加工、商贸物流产业为主，青山工业基地重点发展生产性服务产业，上蒜工业基地重点发展新型建材产业，乌龙工业基地重点发展以光学、电子和仪表研发制造为主的中小企业科技孵化。 本项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，属于宝峰工业基地。 按照宝峰工业基地功能要求和产业发展需求，规划确定宝峰工业基地的功能结构为“一心、五轴、两片区、十组团”的空间布局结构。 “一心”——结合规划中部山头形成的中央公园，在周边布局服务于整个园区的公共服务中心，配套以办公管理、商业金融、教育培训、商务接待等核心服务功能用地，是整个基地的商务服务区。 “五轴”——两条主要轴线分别为沿铁路南北向发展联系，联系昆阳方向的交通发展轴；以及以昆玉高速公路下口为主要联系方式的东西向交通发展轴；以三条园区主要交通干线形成的发展次轴线。五条发展轴线串连了各个产业发展组团。 “两片区”——规划保留昆玉铁路两侧两个大的村庄居住区，西部为宝峰老镇区居住综合片区，东部为昌家营、清水河社区居住综合片区，配套完善的商业、教育、医疗、行政、文体等公共服务设施，并结合产业园区统筹布局，便于村民就业安置与园区建设的协调发展。 “十组团”——结合规划产业定位形成的十个大的产业组团，体现农副产品、食品加工、环保科技创意产业、生态观光农业种植、有机农产品精深加工、商贸物流等产业特征。 根据《云南省晋宁工业园总体规划修编（2012-2030）》宝峰基地土地使用规划图（详见附图5），本项目位于M2类工业用地，项目建设后与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》不冲突，目前项目已经取得了《晋宁工业园区管理委员会关于同意云南央博管业有限公司管材及管件建设项目入园的批复》（园区管委会复[2020]194号）。 2、与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的相符性分析 本项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，属于晋宁工业园区宝峰基地，本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的相符性分析详见下表。 表1-1 项目与规划环评的相符性分析 晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书相关要求; 本项目; 相符性. 入驻企业原则; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求; 项目符合国家及云南省相关产业政策原则，符合规划区引进的项目，其工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求。; 符合. 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；; 项目位于宝峰基地，符合晋宁工业园区规划的要求。; 符合. 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；; 本项目无生产废水产生，冷却水循环使用不外排。; 符合. 入驻企业环保要求; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；; 本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求。; 符合. 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施; 符合. 对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本；; /; 符合. 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目各种工业固体废弃物均采取有效措施处理。; 符合. 限制发展高耗水、高排水产业; 本项目不属于高耗水、高排水产业。; 符合. 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力。; 建设单位积极参与利用一般固废，例如边角料、不合格产品回用于生产。; 符合. 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 本项目符合《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过）。; 符合. 综上所述，项目与规划环评是相符的。 3、与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析，详见下表： 表1-2 项目与规划环评审查意见的相符性分析 审查意见; 本项目; 相符性. 关于园区规划范围和产业布局; 晋宁工业园区由二街、上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙等六个工业基地构成“一园六基地”，规划面积为92.69平方公里。 规划实施过程中应加强对水源保护区的保护，宝峰基地部分区域涉及到双龙水库水源保护区，应将涉及到的饮用水源保护区区域调出宝峰片区规划范围。宝峰基地规划范围包含宝峰集镇、龙泉村、昌家营、清水河，园区的污染物对集镇及村庄分布的敏感目标会产生影响，园区与集镇之间应保持一定的防护距离，并将集镇及村庄调出规划范围。 二街基地位于昆明市和安宁市的上风向，同时距离二街集镇较近，布局的有色金属、磷化工产业对上述区域有一定的影响，应调整产业结构，布局污染较小的有色金属制品加工及精细磷化工产业。 上蒜基地位于昆明南城上风向，产业以建材为主，对南城旅游发展有一定的影响，不宜再扩大发展。; 本项目位于宝峰基地，并已取得入园批复因此符合园区规划范围和产业布局。; 符合. 关于园区水资源保障和水环境保护问题; （一）工业园区所在滇池流域缺水矛盾突出，全县水资源不能满足发展用水量的需求，园区应认真对产业发展区水资源的供给保障与调度分配进行论证，制定明确的水资源保障与分配规划，加快园区内污水处理工程的建设和中水回用设施建设，提高工业用水循环重复使用率，提高中水回用率。; 本项目生产冷却水循环使用。; 符合. （二）按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。规范建设和设置各片区生产和生活排水管网。; 本项目设置雨污分流，项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理，处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。; 符合. （三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、晋城基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。; 本项目不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。本项目生产废水循环使用不外排。生活废水经化粪池处理，处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。; 符合. （四）在各工业基地基础设施建设中，应统筹考思园区公共绿地浇灌和工业再生水贮存及供给问题。; 生产废水循环使用不外排。生活废水经化粪池处理，处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。; 符合. （五）园区涉及的地表水体为二街河、柴河、大河、淤泥河、古城河、东大河，上述水体现状均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类，水环境现状已无剩余环境容量。园区内污水排放问题是规划园区开发建设的主要制约因素。晋宁县政府及有关部门应认真梳理分析水环境污染原因，将保护晋宁主要河流和防治水体污染纳入晋宁县相关规划，尽快完善和实施河道综合整治工程，制定区域污染物总量削减计划并抓紧实施，确保入园项目的建设满足污染物排放总量控制的要求。; 符合. 关于园区大气环境保护问题; （一）严格控制处于昆明市、安宁市和海口新区上风向的二街基地的能源结构以及影响环境的大气污染物的排放，除对原有企业的升级改造外，不宜再新增布局有色金属和粗放型的磷工业等大气污染严重产业。青山基地产业定位中加工业定位不明确，建议下步规划中进一步明确，严格控制大气污染，不应规划布局大气污染较重的加工产业，发展精加工的低污染产业。; 本项目位于宝峰基地。; 符合. （二）园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。; 本项目选址位于宝峰基地，并已取得入园批复因此符合选址要求。; 符合. 关于园区固体废弃物处置问题; （一）应按照分散与集中处理相结合的原则，提前考虑固废处置场等基础设施的建设，做好园区工业固废堆场选址的水文地质调查和建设工作，确保入园企业的固体废弃物处置满足无害化要求。; 本项目处置率100%; 符合. （二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废物充分综合利用，尽量将园区工业固体废物资源化和减量化。二街基地应鼓励精细磷化工的发展（如食品级、饲料级磷酸盐等），限制初级磷化工的发展。; 本项目处置率100%; 符合. 关于入园企业的环境准入和现有企业的整治问题; （一）在工业园区修编规划的编制、审批、设计、建设及管理中应进一步明确各片区的功能定位和布局，认真落实国家颁布的产业政策，严格各入园企业的环境准入条件，提升入园企业节能减排和清洁生产水平，积极促进循环经济产业的建立，注意节约土地资源。工业园区用地规划应符合晋宁县城总体规划、土地利用总体规划和滇池流域保护规划的相关要求。; 本项目选址位于宝峰基地，并已取得入园批复因此符合选址要求。; 符合. （二）与园区规划功能不相符的现有企业不得再行扩建或技改，实行逐步淘汰或转移到与规划相符的相关基地范围内。加快淘汰晋宁县域内不符合产业政策和落后产能的企业，为新入园企业建设腾出环境容量和主要污染物排放总量指标。制定并尽快实施不符合园区功能和布局要求企业的搬迁计划。; 本项目选址位于宝峰基地，并已取得入园批复因此符合选址要求。; 符合. 根据表1-2，项目与规划环评审查意见是相符的。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目经与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》对照分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类，是允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，根据《云南省晋宁工业园总体规划修编（2012-2030）》宝峰基地土地使用规划图（详见附图5），本项目位于M3类工业用地。目前项目已经取得了《晋宁工业园区管理委员会关于同意云南央博管业有限公司管材及管件建设项目入园的批复》（园区管委会复[2020]194号）。 3、环境相容性分析 本项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，根据现场调查，项目目区北面为韩家营村委会；南面为昆明巨峰精密机械制造有限公司；项目东侧为农田；西面为韩家营居民点。项目噪声、废气、废水均能达标排放，项目的生产对周围企业的影响不大。 韩家营居民点及韩家营村委会位于项目区西侧及北侧，项目的运营产生的废气均经采取措施，并能够做到达标排放，因此对韩家营居民点及韩家营村委会的影响是可控的。 综上所述，本项目与周围环境是相容的。 4、项目平面布局合理性分析 项目使用原项目厂房从北至南依次为原料区、生产区、成品区，模具区依托原有位于生产区西南角，1#综合楼位于厂房西南侧，2#综合楼位于厂房西北侧。项目主要产噪、产尘环节设备均布置于东北部生产区标准厂房内部，通过厂房墙壁隔声、防尘可降低产生的噪声、粉尘对环境的影响。项目区各建筑物、道路等的布局已形成。从整个厂区的平面布置图来看，项目区出入口位于项目西侧，紧接项目区外道路，便于原料的运入及产品的运出。交通方便。因此，项目平面布局是合理的。 5、与《云南省滇池保护条例》相符性分析 根据《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区： 一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界； 二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域； 三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。 项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，距项目北面滇池11km，项目区位于滇池保护范围三级保护区内。 表1-3与《云南省滇池保护条例》相符性分析 云南省滇池保护条例; 项目情况; 相符性. 三级保护区内禁止下列行为; ①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；; 生产废水循环使用不外排。生活废水经化粪池处理，处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。生产固废部分由项目回收利用，剩余部分外售；生活垃圾由环卫部门清运；危险固废交由有资质的单位处置。; 符合. ②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；; 生产固废部分由项目回收利用，剩余部分外售；生活垃圾由环卫部门清运；危险固废交由有资质的单位处置。处置率100%。; 符合. ③盗伐、滥伐林木或-者其他破坏与保护水源有关的植被的行为； ④毁林开垦或者违法占用林地资源； ⑤猎捕野生动物； ⑥在禁止开垦区内开垦土地；; 项目为管件管材生产项目建设用地为园区规划区域，不涉及禁止行为。; 符合. ⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 生产废水循环使用不外排。生活废水经化粪池处理，处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。不涉及禁止建设项目行为。; 符合. 第二十五条滇池保护范围内对重点水污染物排放实施总量控制制度。; 生产废水循环使用不外排。生活废水经化粪池处理，处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。; 符合. 第四十九条不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 项目为管件管材生产项目，不涉及条例中严禁建设的项目。; 符合. 综上所述，该项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、建设概况及规模 云南央博管业有限公司从事管材管件生产及销售，原项目生产PP-R 冷、热给水管及PP-R管件。由于市场需要，利用原项目预留区域进行扩建，拟新增产品PVC管材、管件及PE给水管。项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，占地面积为15189.40m2，建筑面积为9000m2，建设有1栋1层框架结构约12米高的生产厂房，厂房内设置原料区、模具区、生产区、成品区，厂房预留4000m2闲置区域进行本扩建项目建设。 本项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，依托原项目预留4000m2闲置区域进行本扩建项目建设，建筑面积约为 4000m2，总投资105万元， 拟在原有厂房内新增建设8 条PVC管材生产线、4条PE给水管生产线及1个PVC管件生产区，配套建设废气、固废治理工程，其他辅助、公用、环保工程依托原有项目已验收工程。建成后，年产1500tPVC管材、300tPVC管件、200tPE给水管。工程建设内容详见表2-1。 表 2-1 本项目工程组成一览表 类别; 工程 名称; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 依托原有厂房预留4000m2闲置区域进行建设，厂房内设置原料区、模具区、生产区、成品区。原有厂房为1栋1层框架结构约12米高。; 依托原有预留区域. 其中; 原料区; 位于厂区东北部，占地面积约500m2，用于堆放PVC树脂粉等原材料。; 依托原有预留区域. 模具区; 依托原有模具区摆放模具，占地面积约200m2，位于原料区南侧，用于放置暂不使用的生产模具。; 依托原有模具区. 生产区; 位于厂区东侧，建设有 8 条PVC管材生产线占地面积约1500m2，内设管材挤出机、冷却定型水箱等；4条PE给水管生产线位于厂区中部，占地面积约为300m2；PVC管件生产区西侧，占地面积约200m2，内设注塑机、自动上料机等，厂房约12米高一层框架结构。; 依托原有预留区域. 成品区; 位于厂区南部，占地面积约1000m2，用于存放成品管材、管件。; 依托原有成品区. 辅助工程; 综合楼; 1#综合楼位于厂区西南部，设置有4层，建筑面积1320m2。2#综合楼位于厂区西北部，设置有2层，占地面积180m2。; 依托原有. 其中; 办公室; 建筑面积660m2，设置于综合楼的1层和2层，用于日常办公、会客等; 依托原有. 宿舍; 建筑面积660m2，设置于综合楼的3层和4层，作为职工宿舍使用。; 依托原有. 配电室; 建筑面积20m2，位于厂区东南侧。; 依托原有. 公用工程; 给水; 市政供水管网供给。; 依托. 排水; 项目严格实行雨污分流制，雨水通过雨水管网收集外排附近沟渠；生产废水循环使用不外排；生活污水进入化粪池，化粪池处理后达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。; 委托清运. 供电; 市政供电。; 依托. 环保工程; 废水; 化粪池; 设置1座化粪池，容积为45m3，位于综合楼南侧。; 依托原有. 冷却循环水池; 厂区设置1个循环水池，位于项目区北部，容积为100m3，用于管材及管件冷却水的循环使用。; 依托原有. 废气; PVC管材生产线投料粉尘及PVC管件生产线造粒投料粉尘; 分别在投料口及破碎机处设置集气罩收集粉尘，产生的粉尘经集气罩收集后由一台布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（1#）排放。; 新建. PVC管边角料破碎粉尘. PVC管材挤出工段及PVC管件生产线造粒挤出工段挥发废气; 分别在挤出机出气口上方设置集气罩，产生的有机废气经集气罩收集后由一台UV光氧+活性炭吸附装置净化处理后通过1根15m高排气筒（2#）排放。; 新建. PE给水管挤出工段挥发废气; 分别在挤出机出气口上方设置集气罩，产生的有机废气经集气罩收集后由一台UV光氧+活性炭吸附装置净化处理后通过1根15m高排气筒（3#）排放。; 新建. PVC管件注塑工段挥发废气; 分别在注塑机出气口上方设置集气罩，产生的有机废气经集气罩收集后由一台UV光氧+活性炭吸附装置净化处理后通过1根15m高排气筒（4#）排放。; 新建. 原项目废气; 原项目PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑工段挥发废气; 原项目PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑产生的挥发性有机物呈无组织排放，本次扩建在PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出机出气口上方及注塑机出气口上方设置集气罩，收集后与本项目PE给水管生产线挤出成型挥发性有机物一同进入一台UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后由15米高3#排气筒外排。; 以新带老. 固废; 一般固废收集间; 在原料库旁设置1间一般固废收集间，建筑面积50m2，用于暂存不合格产品及边角料。; 依托原有. 生活垃圾收集设施; 厂区设置带盖垃圾桶5个，用于收集生活垃圾。; 新建. 危废暂存间; 设置于厂区东南角，建筑面积20m2，用于暂存项目区产生的废机油及废活性炭; 依托. 绿化; 绿化面积200m2; 原有已建. 2、产品方案 （1）原项目产品及产能 原项目环评设计年产PP-R 冷、热给水管3200t/a，PP-R管件800t/a，HDPE大口径中空壁缠绕管(双壁波纹管)1600t/a；原项目于2020年6月16日通过验收，验收时项目实际年产PP-R 冷、热给水管1200t/a，PP-R管件800t/a，并取消生产HDPE大口径中空壁缠绕管(双壁波纹管)。原项目产品方案见表2-2。 表 2-2 原项目产品方案 序号; 产品名称; 设计年产规模. 1; PP-R 冷、热给水管; 1200t/a. 2; PP-R管件; 800t/a. （2）扩建项目产品及产能 本项目产品为PVC管件、PVC管材、PE给水管，产品方案见表 2-3。 表 2-3 本项目产品方案 序号; 产品名称; 设计年产规模. 1; PVC管材; 1500t/a. 2; PVC管件; 300t/a. 3; PE给水管; 200t/a. - 3、原辅材料消耗 - （1）原项目原辅材料 表 2-4 原项目原辅材料 序号; 名称; 单位; 数量. 1; PP-R冷、热给水管、PP-R管件原辅料; 聚丙烯颗粒; t/a; 1900. 2; 聚丙烯专用色母料; t/a; 100. 3; 油墨; t/a; 0.01. （2）扩建项目原辅材料 根据建设单位提供的资料，项目运营期主要原辅材料及用量见表 2-5。 表 2-5 本项目原辅材料 序号; 原辅材料; 型号; 年用量; 最大储存量; 形状; 规格; 来源. 1; PVC树脂粉; 5; 900吨; 30吨; 粉末; 25kg/袋; 外购. 2; PVC树脂粉; 8; 220吨; 20吨; 粉末; 25kg/袋. 3; 重钙粉; 230吨; 25吨; 粉末; 50kg/袋. 4; 轻钙粉; 260吨; 15吨; 粉末; 25kg/袋. 5; 纳米钙; 60吨; 3吨; 粉末; 25kg/袋. 6; 稳定剂; 208; 28吨; 5吨; 片状; 25kg/袋. 7; 稳定剂; 308; 8吨; 1吨; 片状; 25kg/袋. 8; 氯化聚乙烯CPE; 135A; 32吨; 5吨; 粉末; 25kg/袋. 9; 钛白粉; 10吨; 2吨; 粉末; 25kg/袋. 10; Dop; 5吨; 1吨; 液体; 170kg/袋. 11; 石蜡; 10吨; 1吨; 颗粒; 25kg/袋. 12; 硬脂酸; 10吨; 1吨; 颗粒; 25kg/袋. 13; 增白剂; 0.5吨; 25kg; 粉末; 1kg/袋. 14; PE蜡; 8吨; 1吨; 粉末; 25kg/袋. 15; PVC加工助剂ACR; 401; 14.5吨; 1吨; 粉末; 25kg/袋. 16; 三合一润滑; 3吨; 15吨; 颗粒; 25kg/袋. 17; 色母; 20.5吨; 1吨; 颗粒; 25kg/袋. 18; 聚乙烯; 180吨; 15吨; 颗粒; 25kg/袋. 19; 油墨; 20千克; 5千克; 液体; 1kg/桶. 原辅性能及理化性质： PVC树脂粉：主要成分聚氯乙烯，为白色粉末或白色颗粒状。可加工成各种塑料制品，按它的用途可以分为软质和硬质产品二大类，主要是用于生产透明片、管件、金卡、输血器材、软、硬管、板材、门窗、异型材、薄膜、电绝缘材料、电缆护套、输血料等。 重钙粉：主要成分是 CaCO3，重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。重钙通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等行业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。 纳米钙：纳米钙具有光泽度高、磨损率低、表面亲油疏水等特性，可填充在PVC、PP、PF、PE等聚合物中。塑料专用活性纳米碳酸钙的表面处理剂主要有脂肪酸、偶联剂等，与有机物的相容性极好，填充在塑料基材中具有降低成本，提高制品刚度、耐热性和尺寸稳定性的优点。 稳定剂： 氯化聚乙烯CPE：氯化聚乙烯是由高密度聚乙烯氯化而成的一种综合性能优良的高分子材料，具有优良的耐候性、耐低温性能、电气性能、耐臭氧性、耐化学药品性、耐油性、阻燃性；还具有良好的加工流动性和与其他塑料和橡胶良好的相容性。作为塑料与橡胶的优良改性剂和添加剂，CPE 在塑料门窗、PVC 管材与板材、防水卷材工业领域具有广泛的应用。 钛白粉：质地柔软的无嗅无味的白色粉末，遮盖力和着色力强， 遇热变黄色，冷却后又变白色。具有高稳定性、高透明性、高活性和高分散性，无毒性和颜色效应。用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业;用于电焊条，提炼钛和制造钛白粉。钛白粉(纳米级)广泛应用于功能陶瓷、催化剂、化妆品和光敏材料等白色无机颜料。是白色颜料中着色力最强的一种，具有优良的遮盖力和着色牢度，适用于不透明的白色制品。 DOP：邻苯二甲酸二辛酯(Dioctyl Phthalate)，简称二辛酯(DOP)，是一种有机酯类化合物，是一种常用的塑化剂。无色透明液体，不溶于水溶于大多数有机溶剂和烃类。广泛用于塑料、橡胶、油漆及乳化剂等工业中。 石蜡：石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体。在塑料生产过程中有助于在混料时填料的分散和出色滑爽性。 可以用作PVC的外润滑剂 低黏度能提高产品的生产速度。 硬脂酸：广泛应用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。在塑料PVC管中，硬脂酸有助于防止加工过程中的“焦化”，在PVC薄膜加工中添加是一种有效的热稳定剂，同时可以防御暴置于硫化物中所引起的成品薄膜变色。 增白剂：又称光学增白剂、荧光增白剂。织物等常常由于含有色杂质而呈黄色，过去都采用化学漂白的方法进行脱色，现在采用在制品中添加增白剂的办法。其作用是把制品吸收的不可见的紫外线辐射转变成紫蓝色的荧光辐射，与原有的黄光辐射互为补色成为白光，提高产品在日光下的白度。增白剂已经广泛应用在纺织、造纸、洗衣粉、肥皂、橡胶、塑料、颜料和油漆等方面。 PE蜡：聚乙烯蜡（PE蜡），又称高分子蜡简称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛的应用。正常生产中，这部分蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。对于PVC和其它的外部润滑剂相比，聚乙烯蜡具有更强的内部润滑作用。 PVC加工助剂ACR：PVC在加工过程中应添加PVC树脂的1 %~5 %的加工助剂，ACR是应用最多的加工助剂，它在挤出、注塑、吹塑、吸塑和压延等PVC的主要加工方法中得到了极为广泛的应用。对于ACR作为加工助剂改性 PVC的作用机理，普遍的观点是ACR通过较长的分子链粘附于PVC树脂颗粒上，将外部的热和剪切力传递给树脂促进其熔融、塑化，降低了加工过程的温度、提高熔体强度、改善制品的外观质量，同时不降低硬质聚氯乙烯的刚性。 色母料：色母料由树脂和颜料或染料配制成高浓度颜色的混合物。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。具有无毒、无味、无烟、产品表面光滑亮泽以及颜色稳定等特点，其熔点一般为134℃，在高温、过水时都不反应，分解温度一般在270~280℃以上。配制色母料所用的颜料（染料）均为天然颜料（染料）和合成有机颜料（染料），天然颜料以矿物、生物为来源，如朱砂、红土、硅石粉、滑石粉、云母粉等；合成有机颜料通过人工合成，以大红粉、偶氮黄、酞青蓝等为原料，均不涉及重金属等有害物质。 聚乙烯颗粒：聚乙烯为乙烯共聚生成的结晶度高、非极性的热塑性聚烯烃。熔点约为130℃，分解温度>335℃，无毒、无味、无臭的白色颗粒，相对密度为0.94~0.96g/cm3；具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。 4、主要生产设备 （1）原项目主要生产设备 表2-6 原项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 自动上料机; SAL-M800G1; 3. 2; 热风式干燥机; HD-100; 3. 3; 挤出机; SJ-65/30; 3. 4; 标识线挤出机; SJ-25/25; 3. 5; 真空定型冷却台; SGZL-63; 3. 6; 挤出机头; （φ20-100mm含定径套）; 8. 7; 喷淋冷却水槽; SGL-63; 3. 8; 履带牵引机; DY-1; 3. 9; 切割机; SGQ-110; 3. 10; 堆放架; SGD-110; 3. 11; 自动上料机; SAL-M800G1; 2. 12; 注塑机; PL2000-680; 2. MA3800-2250; 3. MA2500-1000; 2. MA2800-1350; 3. 13; 模具; —; 8. 14; 混料机; —; 2. 15; 破碎机; —; 1. 16; 凉水塔; —; 2. （2）扩建项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见表 2-7。 表 2-7 本项目主要生产设备一览表 PVC管材生产线; 管材挤出机; 80; 5. 管材挤出机; 80; 1. 管材挤出机; 65; 2. 冷却定型水箱; 315; 1. 冷却定型水箱; 200; 3. 冷却定型水箱; 200; 1. 冷却定型水箱; 110x2; 1. 冷却定型水箱; 40x4; 2. 四爪牵引机; 315; 1. 三爪牵引机; 200; 4. 双履带牵引机; 110x2; 1. 牵引切割一体机; 40x4; 2. 行星切割机; 315; 1. 行星切割机; 250; 3. 抬刀切割机; 110x2; 1. 抬刀切割机; 200; 1. 翻料架; 110x2; 1. 翻料架; 200; 3. 翻料架; 40x4; 2. 自动扩口机; 315; 1. 自动扩口机; 200; 1. 高低速混料机组; 500/1000; 3. 高低速混料机组; 800/2500; 2. 破碎机; 315; 1. 破碎机; 400; 1. 真空除尘自动上料机; /; 16. PVC管件生产线; 注塑机; 2000; 2. 注塑机; 3800; 10. 升降机; 2.5T; 1. 造粒挤出机组; 65; 1. 挤出机; SJ-65/30; 2. 高低速混料机组; 300/600; 1. 破碎机; 200; 1. 螺杆无尘上料机组; /; 10. 真空除尘自动上料机; /; 2. PE管生产线; 破碎机; 200; 3. 升降机; 2.5T; 1. 自动上料机; SAL-M800G1; 2. 热风式干燥机; HD-100; 3. 管材挤出机; 90; 2. 管材挤出机; 45; 2. 标识线挤出机; SJ-25/25; 2. 真空定型冷却台; SGZL-63; 2. 挤出机头; （φ20-100mm含定径套）; 2. 喷淋冷却水槽; SGL-63; 4. 履带牵引机; DY-1; 2. 切割机; SGQ-110; 2. 冷却水箱; 40x4; 2. 共用; 堆放架; SGD-110; 2. 行吊; 5T; 1. 行吊; 2.9T; 1. 挤出管材模具; /; 20套. 管件模具; /; 100套. 5、占地及平面布置 本项目用地为不规则矩形，东部建设1栋单层钢架结构厂房，西北部建设1栋2层砖混结构综合楼，西南部建设1栋4层的办公综合楼。厂房由北到南一次布设原辅料仓库、生产车间、成品仓库；综合楼1#第一、二层设置为办公室，第三、四层设置为宿舍；综合楼2#为原食堂，共两层设置为办公室。项目区出入口设置于西侧靠近S102省道，交通便利。项目设置1个化粪池，位于综合楼南侧；循环水池位于厂房北侧。项目总平面布置图详见附图3。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：项目年工作 300 天，采用 2班制，每班8小时，每天工作 12 小时。 劳动定员：项目原有劳动定员为40人，改建后新增20人。项目劳动定员总数为60人，其中有30人在厂区食宿。 7、施工周期安排 根据建设单位提供资料，项目施工周期为 2021 年9月初~2021 年10月底（共 2个月）。 8、项目环保投资估算 项目总投资105万元，其中：环保投资26.7万元，占总投资的25%。 表2-8 环保投资一览表 阶段; 类别; 环保治理措施; 建设投资额（万元）; 备注. 运 营 期; 废水; 厂区化粪池1座，容积约45m3; /; 依托. 循环冷却水池; /; 依托. 废气; 颗粒物; 布袋除尘设备1台，15米高排气筒1根; 6; 新增. 边角料破碎粉尘; 新增. 非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附装置3台，15米高排气筒3根; 20; 新增. 噪声; 减震垫等; 0.5; 新增. 固废; 垃圾收集桶; 0.2; 新增. 危废暂存间20m2; /; 依托. 合计; 26.7; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述 - 施工期工艺流程及产污环节 本项目使用原有项目预留区域内建设PVC管材、PVC管件、PE给水管生产线，项目不进行厂房新建，原项目已预留本项目生产场地，施工期不涉及新建建筑物及装修，主要进行设备安装等。 施工期间对环境的影响主要表现在安装设备产生的机械噪声及扬尘，施工期间对环境的影响，将会随着施工期的结束而消失。施工期的工艺流程及产污情况见图 2-1。 图 2-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 - 运营期工艺流程及产污环节 项目主要建设PVC管材生产线、PE给水管生产线以及PVC管件生产线。 1、PVC管材生产工艺流程图具体生产工艺见下图2-2。 图2-2PVC管材生产工艺流程图 工艺说明： ①配料：外购的PVC树脂粉、重钙、钛白粉等原材料按照一定的比例进行配料。 ②混料：将配好的原材料放入混料机中进行混合搅拌。 ③挤出成型：混匀后原料经过上料机进入管材挤出生产线内，通过220℃的高温加热融化，塑料通过挤塑加热辊筒的间隙，挤压、延展而成型。 ④冷却定型：成型后的半成品通过冷却水进行冷却。 ⑤牵引切割：冷却定型后的成品通过生产线上的牵引设备牵引，按照一定的规格进行切割。 ⑥检验：对切割后的管件制品进行外观、尺寸检验，将合格管件包装入库。检查不合格的管件和边角料一同收集，经破碎后返回混料过程利用。 ⑦喷码：冷却定型后的管材通过牵引机，送入喷码机，进行打码印刷。 ⑧成品入库：将喷码完成后的成品入库待售。 2、PVC管件生产工艺流程图具体生产工艺见下图2-3。 图2-3PVC管件生产工艺流程图 工艺说明： 管件生产工艺与管材生产工艺相同，PVC管件主要通过注塑机以及模具进行注塑成型，得到成品，管件生产需要对注塑成型后成品进行修边，其余工艺与管材工艺相同。 3、PE给水管生产工艺流程图具体生产工艺见下图2-4。 图2-4PE给水管生产工艺流程图 工艺说明： PE给水管与PVC管材的生产工艺相同，使用管材挤出生产线挤出成型。PE给水管使用的原材料为聚乙烯颗粒以及色母，聚乙烯颗粒以及色母为大颗粒混料粉尘产生较小呈无组织排放，PE给水管破碎为粗破粉尘产生较小呈无组织排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原项目环保手续办理情况 原项目于2017年10月30日取得入园批复，晋工委复[2017]55号。于2017年11月1日取得投资项目备案证，晋发改经贸备案[2017]49号。2018年4月11日取得晋宁区环境保护局《关于对<云南央博管业有限公司年产5600吨PP-R/HDPE管材及管件建设项目环境影响报告表>的批复》（晋环保复[2018]14号）。2020年5月21日取得排污许可证，登记编号：915301243096054620001Z。2019年9月17日完成云南央博管业有限公司突发环境事件应急预案备案，备案编号：530115-2019-033-L。2020年6月16日云南央博管业有限公司完成“云南央博管业有限公司年产5600吨PP-R/HDPE管材及管件建设项目” 验收工作。 - 2、原项目污染物排放总量 （1）、废水 原项目为PP-R冷、热给水管和PP-R管件生产项目，项目生产冷却水循环利用不外排，生活污水经化粪池预处理后排入自建的污水处设施处理。 ①循环冷却水 原项目生产过程中需要循环冷却水对管材及管件进行冷却降温，原项目设置1套冷却循环系统，用于冷却PP-R冷、热给水管及PP-R管件的生产设备。PP-R冷、热给水管及PP-R管件的冷却循环水池容积为100m3，根据建设单位提供资料冷却水需求量为40m3/d。循环冷却水通过管道流入循环水池，经冷水塔冷却后循环使用，不外排，因蒸发损失，每天需补充约5%的水。则PP-R冷、热给水管及管件需补充水量为2m3/d，使用自来水补充。 ②生活污水 原项目劳动定员 40人，大部分为附近村民约18人在厂内住宿，于附近就餐。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）在项目区食宿用水量按90L/d人计，本项目无食堂用水， 住宿用水本项目按 70L/人·d 计，年工作 300天，则职工生活用水1.26m3/d，378m3/a，废水产生量以用水量的 80％计，则污水产生量约为 1.008m3/d，302.4m3/a。不在厂区内食宿的工作人员22人用水参照DB53/T 168-2019《云南省地方标准用水定额》标准，国家行政机构办公楼（无食堂）用水量按30L/（人.d）计，年工作 300天，则不住宿职工生活用水0.66m3/d，198m3/a，废水产生量以用水量的 80％计，则污水产生量约为0.528m3/d，158.4m3/a。综上原有项目生活用水量1.92m3/d，576m3/a 污水量1.536m3/d， 460.8m3/a。生活废水进化粪池预处理，化粪池处理后排入自建的污水处理设施，处理后优于绿化剩余部分交由附近村民灌溉大棚。 ③绿化用水 原项目环评设计绿化面积1200m2实际验收绿化面积减少1000m2，原项目绿化面积为200m2，根据《云南省用水定额标准》（D53/T168-2019）中园林绿化用水3L/（m2·次），本项目年工作300天，旱季按200天计算，则项目绿化拟未下雨时每天浇灌1次，则绿化用水0.6m3/d（120m3/a）。 原项目总用水量为4.52m3/d（循环水池补充水量2m3/d）（生活用水量1.92m3/d）（绿化用水0.6m3/d），废水产生量为1.536m3/d。 （2）、废气污染物处理和排放流程 - 原项目生产PP-R冷、热给水管及PP-R管件，挤出及注塑工艺产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。 - 1）挥发性有机物（以非甲烷总烃表征） 原项目PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（292 塑料制品行业系数手册），生产塑料板、管、型材挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)产污系数为1.5千克/吨， PP-R冷、热给水管及PP-R管件生产的主要原材料为聚丙烯颗粒、聚丙烯色母料总用量为2000t/a，则产生的非甲烷总烃为3t/a，呈无组织排放。 此外，本项目管材需要喷码，使用水性油墨，水性油墨中有机物料（水溶性树脂、消泡剂、乙醇胺）在使用过程中会有少量的挥发性有机物，这些挥发性有机物成分复杂，难以逐个定性定量分析，通常总体归类为挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。根据同类型水性油墨生产企业资料调查显示，挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）挥发量约为0.5‰。根据项目物料消耗，企业年使用水性油墨量0.01t/a，则挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）产生量为0.000005t/a，产生量较小，呈无组织排放；通过车间加强通风换气，不会对大气环境造成影响。 综上，原项目非甲烷总烃产生量为 3.000005t/a，均呈无组织排放。原项目验收时（监测日期为2020年4月18日~4月19日）对无组织非甲烷总烃进行监测监测数据如下： 表2-10 无组织非甲烷总烃检测结果 检测点位; 检测时间; 检测结果（无量纲）; 排放标准; 达标情况. 上风向1#; 2020.4.18; 09:00; 1.52; ≤4.0; 达标. 13:00; 1.55; ≤4.0; 达标. 17:00; 1.56; ≤4.0; 达标. 2020.4.19; 09:00; 1.58; ≤4.0; 达标. 13:00; 1.51; ≤4.0; 达标. 17:00; 1.49; ≤4.0; 达标. 下风向2#; 2020.4.18; 09:00; 1.57; ≤4.0; 达标. 13:00; 1.62; ≤4.0; 达标. 17:00; 1.65; ≤4.0; 达标. 2020.4.19; 09:00; 1.67; ≤4.0; 达标. 13:00; 1.72; ≤4.0; 达标. 17:00; 1.63; ≤4.0; 达标. 根据监测结果，云南央博管业有限公司的无组织非甲烷总烃排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中4.0mg/m3 的限值要求，原项目废气均达标排放，对环境影响较小。 - 以新带老措施后排放情况 - 原项目PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）呈无组织排放，本次扩建在PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出机出气口上方及注塑机出气口上方设置集气罩，收集后与本项目PE给水管生产线挤出成型挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）一同进入一台UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后由15米高3#排气筒外排。 PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑产生的挥发性有机物参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（292 塑料制品行业系数手册），生产塑料板、管、型材挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)产污系数为1.5千克/吨， PP-R冷、热给水管及PP-R管件生产的主要原材料为聚丙烯颗粒、聚丙烯色母料总用量为2000t/a，则产生的非甲烷总烃为3t/a。 集气罩集气率为90%，引风机风量10000m3/h，PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑设备年工作约2400小时。参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（292 塑料制品行业系数手册），生产塑料板、管、型材挤出工段使用光催化+活性炭吸附技术效率为80%，本项目UV光氧+活性炭吸附装置处理效率取80%。则项目无组织排放量为0.3t/a，排放速率为0.125kg/h；有组织产生量为2.7t/a，排放量为0.54t/a，排放速率为0.225kg/h，排放浓度22.5mg/m3。 （3）噪声污染物处理和排放流程 原有项目厂界噪声根据验收时（监测日期为2020年4月18日~4月19日）对噪声的监测进行分析。监测数据如下： 表2-11 噪声检测结果 单位：dB（A） 检测点位; 检测日期; 昼间等效声级 (Leq); GB/12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 评价; 夜间等效声级(Leq); GB/12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 评价. 厂界东; 2020.4.18; 55.2; 70; 达标; 45.8; 70; 达标. 2020.4.19; 54.5; 70; 达标; 47.4; 70; 达标. 厂界西; 2020.4.18; 57.6; 70; 达标; 46.3; 55; 达标. 2020.4.19; 58.3; 70; 达标; 48.1; 55; 达标. 厂界北; 2020.4.18; 55.7; 65; 达标; 43.3; 55; 达标. 2020.4.19; 53.5; 65; 达标; 43.1; 55; 达标. 厂界南; 2020.4.18; 54.3; 65; 达标; 42.8; 55; 达标. 2020.4.19; 55.5; 65; 达标; 45.0; 55; 达标. 根据监测结果，云南央博管业有限公司的厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （4）固体废物污染物处理和排放流程 原项目生产过程中产生的固体主要为一般固废和危险固废，一般固废包括切割、修剪过程产生的边角料、废次品、员工生活垃圾、废包装袋，危险废物包括机修产生的废机油。 1）员工生活垃圾 原项目劳动定员40人，，生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a），设置带盖垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处理。 2）废包装袋包括原材料包装物和成品包装废物，主要为包装纸、编织袋、塑料袋、纸箱等废包装袋年产生量约为 4t/a。统一收集存放，定期外售给废品回收站。 3）废次品、边角料 废次品、边角料产生量约为20t/a，收集经破碎后回用于生产。 4）废机油 原项目生产设备运营过程中会产生少量废机油，属于危险废物，原项目将危险废物暂存于危险废物暂存间，并委托有资质的单位清运。 3、原有项目存在的主要环境问题及整改措施 存在的主要环境问题： ①未签订危废协议； ②污水处理设备故障； ③PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑挥发废气未收集处理后排放，不符合环保要求。 拟采取的“以新带老”措施： ①与资质单位签订危废协议，定期清运危废，危险废物包括废活性炭、废润滑油； ②生活污水经化粪池处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》，委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。 ③本次扩建在PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出机出气口上方及注塑机出气口上方设置集气罩，收集后与本项目PE给水管生产线挤出成型挥发废气一同进入一台UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后由15米高3#排气筒外排。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判断 本项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次评价收集了晋宁区监测站（站点编号：530122001）2019年1月1日-2019年12月30日共计12个月的监测资料。根据收集的资料统计分析，结果如下： 表3-1区域空气质量现状评价（晋宁区2019年空气质量监测数据统计） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 18; 70; 25.7; 达标. PM2.5; 10; 35; 25.5; 达标. O3; 93; /; /; /. CO; 1.0（mg/m³）; /; /; /. SO2; 24小时平均第98百分位数; 23; 150; 15.3; 达标. NO2; 24小时平均第98百分位数; 30; 80; 37.5; 达标. PM10; 24小时平均第95百分位数; 60; 150; 40.0; 达标. PM2.5; 24小时平均第95百分位数; 34; 75; 45.3; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 141; 160; 88.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.6（mg/m³）; 4（mg/m³）; 40.0; 达标. 根据收集的监测资料，对晋宁区2019年1月~12月的监测结果统计分析表明，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物的年平均质量浓度，SO2和NO2的24小时平均第98百分位数，PM10、PM2.5、CO的24小时平均第95百分位数、O3的最大8小时平均第90百分位数均均能达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，项目所在区域大气环境质量达标。 2、水环境质量现状 项目附近主要地表水体为东大河，最终汇入滇池。根据《云南省水功能区划》（2014，第二版），东大河（双龙河水库出口-入外海口）水环境功能为一般鱼类保护、农业用水，为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》中“35条主要入湖河道中，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道（大河（淤泥河）、白鱼河、海河、中河（城河）、广普大沟）水质未达到昆明市考核目标，综合达标率为84.8%；19条河道水质类别为II~Ⅲ类，占57.6%；12条河道水质类别为Ⅳ类，占36.3%；2条河道水质类别为劣V类，占6.1%；大河（淤泥河）等12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。”综上，2020年东大河入湖断面水质达到昆明市水质考核目标。 3、声环境质量现状 项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，区域声环境属于3类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。东厂界临昆玉铁路，昆玉铁路两侧20m范围内执行执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准，西厂界邻213国道，道路两侧20m范围内执行4 a类标准 ；南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 监测数据引用 《云南央博管业有限公司年产5600吨PP-R、HDPE 管材及管件建设项目验收监测》监测日期为2020年4月18日~4月19日。 （1）、厂界噪声 项目厂界噪声验收监测结果详见表3-2。 表3-2 噪声检测结果 单位：dB（A） 检测点位; 检测日期; 昼间等效声级 (Leq); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 评价; 夜间等效声级(Leq); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 评价. 厂界东; 2020.4.18; 55.2; 70; 达标; 45.8; 70; 达标. 2020.4.19; 54.5; 70; 达标; 47.4; 70; 达标. 厂界西; 2020.4.18; 57.6; 70; 达标; 46.3; 55; 达标. 2020.4.19; 58.3; 70; 达标; 48.1; 55; 达标. 厂界北; 2020.4.18; 55.7; 65; 达标; 43.3; 55; 达标. 2020.4.19; 53.5; 65; 达标; 43.1; 55; 达标. 厂界南; 2020.4.18; 54.3; 65; 达标; 42.8; 55; 达标. 2020.4.19; 55.5; 65; 达标; 45.0; 55; 达标. 根据表7-6检测结果，项目东厂界噪声排放能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤70dB(A)；西厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余厂界噪声排放能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （2）、敏感点噪声 项目50米范围内有敏感点，北侧40米及西面31米为韩家营居民点。 监测数据引用 《云南央博管业有限公司年产5600吨PP-R、HDPE 管材及管件建设项目验收监测》监测日期为2020年4月18日~4月19日，监测结果详见表3-3。 表3-3 噪声检测结果 单位：dB（A） 检测点位; 检测日期; 昼间等效声级 (Leq); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准; 评价; 夜间等效声级(Leq); 声环境质量标准; 评价. 北侧的韩家营居民委员会; 2020.4.18; 52.4; 60; 达标; 41.5; 50; 达标. 2020.4.19; 51.3; 60; 达标; 40.3; 50; 达标. 西侧的韩家营居民点; 2020.4.18; 52.4; 60; 达标; 41.8; 50; 达标. 2020.4.19; 50.6; 60; 达标; 43.6; 50; 达标. 根据表3-3检测结果，项目附近敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4、生态环境质量现状 项目所在区域主要植被为杂草及少量灌木，未见野生动物分布。区域内无国家和云南省重点保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种分布。评价区内总体植被覆盖率低，物多样性较差。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标： 根据工程特点，结合工程对各环境要素的影响分析，确定本项目污染控制对象和环境保护目标。具体见下表3-4。 表3-4主要环境保护目标 环境因素; 保护目标; 坐标; 与项目区方位/距离; 保护对象; 保护内容; 环境质量标准. 名称; 经度; 纬度. 大气环境; 任家营; 102.5635; 24.5894; 西侧380m; 居民; 220人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 韩家营居民点; 102.5686; 24.5911; 西北面40m; 居民; 90人. 102.5674; 24.5879; 西面31m; 居民; 15人. 声环境; 韩家营居民点; 102.5686; 24.5911; 北面40m; 居民; 90人; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 102.5674; 24.5879; 西面31m; 居民; 15人. |
| 污染物排放控制标准 | - 施工期 1、噪声 施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表3-5。 表3-5GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 昼间; 夜间. 70; 55. 2、废气 施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放的限值要求。 表3-6 大气污染物综合排放标准排放限值 污染源; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/Nm3. 二、运营期 1、废气 项目共设4根15m高排气筒，其中1#排气筒排放PVC管件生产线造粒投料、PVC管材生产线投料、边角料破碎粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 2#排气筒排放PVC管件生产线造粒、PVC管材生产线挤出成型非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 3#排气筒排放原有项目PP-R冷、热给水管及PP-R管件生产线非甲烷总烃，以及本项目PE给水管生产线挤出成型非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）； 4#排气筒排放PVC管件注塑非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 2#、3#、4#排气筒臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 表 3-7《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 厂界无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准（kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. - 表3-8《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 厂界无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 100; 15; /; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3-9恶臭污染物排放标准值 污染源; 排气筒高度m; 标准值（无量纲）. 臭气浓度; 15; ≤2000. 厂界臭气浓度; /; ≤20. 厂区内无组织非甲烷总烃，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值，标准值见表3-10。 表3-10厂区内挥发性有机物无组织排放标准限值mg/m³ 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂区内厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 生活污水进入化粪池，化粪池处理后达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。 具体标准值见表3-11。 表3-11 外排废水执行标准 单位：mg/L 标准类别; pH; BOD5; CODcr; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. (表1) A等级标准; 6.5~9.5; ≤350; ≤500; ≤400; ≤100; ≤45; ≤8. 3、噪声 运营期东、西厂界执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准 》中4类区标准，南、北厂界执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准 》中3类区标准具体指标见表3-12。 表3-12厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别时段; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准及其修改单。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 据“十三五”主要污染物总量控制规划的相关规定，总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx，本项目均不产生以上污染物。本项目的污染物控制总量仅作为项目内部指标，根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废气： 扩建项目污染物排放总量： 有组织废气量10200万Nm3/a，颗粒物0.1011t/a，非甲烷总烃0.6432t/a。 无组织排放废气：颗粒物1.044t/a，非甲烷总烃0.357t/a。 改扩建完成后，全厂污染物排放总量： 有组织排放废气：废气量10200万Nm3/a，颗粒物0.1011t/a，，非甲烷总烃1.1832t/a。 无组织排放废气：颗粒物1.044t/a，非甲烷总烃0.657t/a。 2、废水：本项目废水经化粪池处理后达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理，本项目不设废水总量控制指标。 3、固废：本项目固体废弃物处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 施工期污染源分析 项目施工人员约10人，为附近居民，均不在项目内食宿。施工期项目产生的污染物质主要有施工扬尘、运输车辆废气、安装设备噪声等。 1、废气 项目施工期产生的废气为道路扬尘和汽车尾气。 （1）道路扬尘 施工期产生的扬尘主要来自来往运输车辆引起的道路扬尘。是由运输装修材料和生产设备的车辆进入施工场区行驶产生的扬尘，道路扬尘产生量与来往车辆及车速、天气状况有关。 （2）汽车尾气 项目施工期间，有运输材料车辆进入，会产生少量汽车尾气，该部分废气通过植被吸附、空气自然消散。 2、废水 项目无土建等施工，基本无施工废水产生，少量的施工人员洗手等。 3、噪声 项目施工期间噪声源为车辆运输和设备安装调试等，噪声值约80~90dB(A)，噪声周期较短，随着设备安装完成，噪声消失。 4、固体废物 项目施工期产生的固体废弃物为少量设备包装材料和施工人员生活垃圾。经统一收集后委托有资质单位清运。 5、生态环境 因项目施工只对现有厂房进行设备安装，不涉及场地土建施工，因此施工期不会对地表植被产生影响，也不会引发水土流失。 二、施工期环境影响及保护措施 1、废气 废气主要为厂房重新布置过程中产生的少量粉尘，呈无组织排放，通过厂区内洒水降尘，减少粉尘排放。运输车辆产生少量汽车尾气，无组织排放，自然稀释。 施工单位采取以下措施可以减少施工期废气对空气环境的影响： （1）湿法作业，及时洒水降尘。 （2）室内施工产生粉尘时，尽量关闭已经安装好的门窗，减小粉尘对外界的污染程度。 2、废水 施工期废水主要施工人员的生活污水，施工人员上卫生间依托厂区卫生间，废水排入厂区原有化粪池处理。 3、噪声 厂房在设备安装、厂房重新布置过程中会产生少量噪声，项目施工期间噪声源为车辆运输和设备安装调试等，噪声值约80~90dB(A)，噪声周期较短，随着设备安装完成，噪声消失。 4、固废 少量设备包装材料和施工人员生活垃圾。经统一收集后委托有资质单位清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期废气环境影响及保护措施 1、源强及达标排放情况 （1）本项目废气排放情况 1）1#排气筒 PVC管材生产线投料粉尘、PVC管件生产线造粒投料粉尘、PVC管边角料破碎粉尘由集气罩分别收集后，通过1台布袋除尘器处理，处理后由1#排气筒排放。混料机为密封设备，不考虑粉尘逸散。 ①PVC管材生产线投料粉尘、PVC管件生产线造粒投料粉尘 PVC管材生产线投料及PVC管件生产线造粒投料位于厂房北侧投料、混料区。使用原料PVC树脂粉、重钙、钛白粉等粉状原料，粉状原料在投料过程中易起尘，参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（292 塑料制品行业系数手册），配料、混合工段产尘系数为6kg/t，粉状原料使用量约为1735t/a，则投料粉尘产生量为10.41t/a。项目设置粉料投料房，操作时密闭操作，在PVC管材生产线投料口及PVC管件生产线造粒投料投料口上方设置集气罩收集，集气罩收集效率约为90%，则无组织粉尘产生量为1.041t/a，排放速率为0.434kg/h。 项目投料产生的粉尘通过集气罩收集后，由1套布袋除尘器处理，处理后通过15米高排气筒(1#)排放，参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（292 塑料制品行业系数手册）配料、混合工段使用袋式除尘技术效率为99%，本项目布袋除尘器处理效率取99%，投料口每年工作约2400 小时，除尘器设计风量为100003m/h，经计算，PVC管材生产线投料粉尘及PVC管件生产线造粒投料粉尘产生量为9.37t/a，排放量为0.1t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为4.2mg/m3。 - ②PVC管边角料破碎粉尘 本操作工序是对及不合格产品进行进一步的破碎加工。根据业主提供资料，不合格产品约为成品总量的3%，本项目PVC成品总量为1800t/a，则不合格产品产生量约为54t/a，此部分需破碎后回用于生产，破碎过程会有少量粉尘产生，参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（42 废弃资源综合利用行业系数手册）PVC破碎过程中颗粒物产生系数为450克/吨、则颗粒物产生量为0.0243t/a。 本项目在破碎机处设置集气罩收集粉尘，经收集后经由布袋除尘器处理达标后由1根15m高排气筒(1#)排放。集气罩集气率为90%，参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（42 废弃资源综合利用行业系数手册）PVC破碎工段使用袋式除尘技术效率为95%，本项目布袋除尘处理治理效率取95%，风机风量为10000m3/h，破碎机每年工作约1200小时，因此有组织产生量为0.022t/a，处理后排放量为0.0011t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.1mg/m3；无组织排放量为0.00243t/a，即排放速率为0.002kg/h。 - 2）2#排气筒 - PVC管材挤出工段及PVC管件生产线造粒工段挤出挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)通过集气罩分别收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒(2#)排放； - ①PVC管材挤出工段及PVC管件生产线造粒挤出工段挥发性有机物(以非甲烷总烃表征) PVC管材挤出及PVC管件生产线造粒挤出挥发性有机物参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（292 塑料制品行业系数手册），生产塑料板、管、型材挥发性有机物产污系数为1.5千克/吨， PVC 管材生产及PVC管件生产线造粒工段的主要原材料为PVC树脂粉等，总用量为1860t/a，则产生的非甲烷总烃为2.8t/a。 本次环评提出，在挤出机及造粒挤出机出气口上方设置集气罩，产生的挥发性有机物经集气罩收集及UV光氧+活性炭吸附装置净化处理后由1根15m高排气筒（2#）排放。集气罩集气率为90%，引风机风量10000m3/h，挤出设备年工作约3000小时。本项目UV光氧+活性炭吸附装置处理效率取80%。 则项目无组织非甲烷总烃排放量为0.28t/a，排放速率为0.1kg/h；通过加强车间通风换气以无组织形式排放。 有组织非甲烷总烃产生量为2.52t/a排放量为0.504t/a，排放速率为0.17kg/h，排放浓度17mg/m3。 - 3）3#排气筒 PE给水管生产线挤出挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)通过集气罩收集由1套UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒(3#)排放； - PE给水管生产线挤出工序主要污染物为挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)。 PE 给水管生产挤出挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（292 塑料制品行业系数手册），生产塑料板、管、型材挥发性有机物产污系数为1.5千克/吨， PE 给水管生产的主要原材料聚乙烯、色母料总用量为200.5t/a，则产生的非甲烷总烃为0.301t/a。 根据挥发性有机物主要产生位置设置集气罩对挥发性有机物进行收集，本次环评提出，在挤出机出气口上方设置集气罩，产生的挥发性有机物经集气罩收集及UV光氧+活性炭吸附装置净化处理后由1根15m高排气筒（3#）排放。集气罩集气率为90%，引风机风量10000m3/h，PE 给水管挤出设备年工作约1200小时。参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（292 塑料制品行业系数手册），生产塑料板、管、型材挤出工段使用光催化+活性炭吸附技术效率为80%，本项目UV光氧+活性炭吸附装置处理效率取80%。 无组织非甲烷总烃排放量为0.03t/a，即0.025kg/h，通过加强车间通风换气以无组织形式排放。 有组织非甲烷总烃产生量为0.271t/a排放量为0.0542t/a，排放速率为0.045kg/h，排放浓度4.5mg/m3； 4）4#排气筒 PVC管件注塑工段挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)通过集气罩收集由1套UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高排气筒(4#)排放； - PVC管件注塑工序主要污染物为挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)。 PVC管件注塑挥发性有机物参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（292 塑料制品行业系数手册），生产塑料板、管、型材挥发性有机物产污系数为1.5千克/吨，PVC管件注塑主要原材料总用量为310t/a，则产生的非甲烷总烃为0.47t/a。 根据挥发性有机物主要产生位置设置集气罩对挥发性有机物进行收集，本次环评提出，在挤出机出气口上方设置集气罩，产生的挥发性有机物经集气罩收集及UV光氧+活性炭吸附装置净化处理后由1根15m高排气筒（4#）排放。集气罩集气率为90%，引风机风量10000m3/h，PVC管件注塑机年工作约2400小时。参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（292 塑料制品行业系数手册），生产塑料板、管、型材挤出工段使用光催化+活性炭吸附技术效率为80%，本项目UV光氧+活性炭吸附装置处理效率取80%。 无组织非甲烷总烃排放量为0.047t/a，即0.02kg/h，通过加强车间通风换气以无组织形式排放。 有组织非甲烷总烃产生量为0.423t/a排放量为0.085t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度3.5mg/m3； 5）喷码废气 本项目管材需要喷码，使用水性油墨，水性油墨中有机物料（水溶性树脂、消泡剂、乙醇胺）在使用过程中会有少量的挥发性有机物，这些挥发性有机物成分复杂，难以逐个定性定量分析，通常总体归类为挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)。根据同类型水性油墨生产企业资料调查显示，挥发量约为0.5‰。根据项目物料消耗，企业年使用水性油墨量0.02t/a，则以非甲烷总烃产生量为0.00001t/a，产生量较小，呈无组织排放；通过车间加强通风换气，不会对大气环境造成影响。 6）异味（以臭气浓度表征） 塑料加热会产生异味（以臭气浓度表征），异味通过集气罩收集后通过光氧催化设备+活性炭吸附设备处理，处理后通过15米高的排气筒排放。项目参考已经批准的《江西橄榄绿塑业有限公司年加工30000吨塑料粒子与6000吨塑料制品综合利用项目环境影响报告书》环评报告（其规模为处理废塑料30000t/a ，加工废塑料种类包括PP、PE、PS、PC，生产工艺与本项目相同），其生产过程中臭气小于3000（无量纲），经活性炭吸附除臭后，排放浓度小于400（无量纲）。本项目臭气浓度经光氧催化设备+活性炭吸附设备处理后，排放浓度小于400（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值要求。由于塑料本身污染物的特性，部分臭气浓度无法收集，呈无组织的形式排放，排放的臭气浓度小于20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界排放标准限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中塑料板、管、型材制造产生的臭气浓度采取光氧催化设备+活性炭吸附方式处理臭气浓度是可行的，见下表4-3。 表4-1塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造， 塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制 造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料 制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 非甲烷总烃; 溶剂替代 密闭过程 密闭场所 局部收集; 喷淋；吸附；低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种以上组合技术. 6）本项目废气排放情况 项目废气主要污染物排放情况如下表4-2所示。 表4-2 本项目废气污染物排放情况表 排放源; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式. 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 排气筒1#; PVC管材生产线投料粉尘、PVC管件生产线造粒投料粉尘; 9.37; 3.9; 390; 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒(1#); 0.1; 0.042; 4.2; 有组织. 1.041; 0.434; /; 加强通风; 1.041; 0.434; /; 无组织. PVC管边角料破碎粉尘; 0.022; 0.018; 1.8; 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒（1#）; 0.0011; 0.001; 0.1; 有组织. 0.00243; 0.002; /; 加强通风; 0.00243; 0.002; /; 无组织. 排气筒2#; PVC管材挤出工段及PVC管件生产线造粒挤出工段挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）; 2.52; 0.84; 84; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2#）; 0.504; 0.17; 17; 有组织. 0.28; 0.1; /; 加强通风; 0.28; 0.1; /; 无组织. 臭气浓度; <3000（无量纲）; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2#）; <400（无量纲）; 有组织. 排气筒3#; PE给水管挤出工段挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）; 0.271; 0.1; 10; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#）; 0.0542; 0.045; 4.5; 有组织. 0.03; 0.025; /; 加强通风; 0.03; 0.025; /; 无组织. 臭气浓度; <3000（无量纲）; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#）; <400（无量纲）; 有组织. 排气筒4#; PVC管件注塑工段挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）; 0.423; 0.35; 35; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4#）; 0.085; 0.035; 3.5; 有组织. 0.047; 0.02; /; 加强通风; 0.047; 0.02; /; 无组织. 臭气浓度; <3000（无量纲）; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4#）; <400（无量纲）; 有组织. 厂界; 油墨喷码挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）; 0.00001; /; /; 加强通风; 0.00001; /; /; 无组织. 整个项目区; 臭气浓度; <20（无量纲）; 加强通风; <20（无量纲）; 无组织. （2）扩建完成全厂废气排放情况 - 原项目PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）呈无组织排放，本次扩建在PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出机出气口上方及注塑机出气口上方设置集气罩，收集后与本项目PE给水管生产线挤出成型挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）一同进入一台UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后由15米高3#排气筒外排。 项目扩建完成后废气主要污染物排放情况如下表4-3所示。 表4-3全厂废气污染物总排放情况表 排放源; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式. 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 排气筒1#; PVC管材生产线投料粉尘、PVC管件生产线造粒投料粉尘; 9.37; 3.9; 390; 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒(1#); 0.1; 0.042; 4.2; 有组织. 1.041; 0.434; /; 加强通风; 1.041; 0.434; /; 无组织. PVC管边角料破碎粉尘; 0.022; 0.018; 1.8; 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒（1#）; 0.0011; 0.001; 0.1; 有组织. 0.00243; 0.002; /; 加强通风; 0.00243; 0.002; /; 无组织. 排气筒2#; PVC管材挤出工段及PVC管件生产线造粒挤出工段挥发性有机物（非甲烷总烃）; 2.52; 0.84; 84; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2#）; 0.504; 0.17; 17; 有组织. 0.28; 0.1; /; 加强通风; 0.28; 0.1; /; 无组织. 臭气浓度; <3000（无量纲）; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2#）; <400（无量纲）; 有组织. 排气筒3#; PE给水管挤出工段挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）; 0.271; 0.1; 10; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#）; 0.0542; 0.045; 4.5; 有组织. 0.03; 0.025; /; 加强通风; 0.03; 0.025; /; 无组织. 原项目PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑工段挥发性有机物（非甲烷总烃）; 2.7; 1.125; 112.5; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#）; 0.54; 0.225; 22.5; 有组织. 0.3; 0.125; /; 加强通风; 0.3; 0.125; /; 无组织. 臭气浓度; <3000（无量纲）; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#）; <400（无量纲）; 有组织. 排气筒4#; PVC管件注塑工段挥发性有机物（非甲烷总烃）; 0.423; 0.35; 35; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4#）; 0.085; 0.035; 3.5; 有组织. 0.047; 0.02; /; 加强通风; 0.047; 0.02; /; 无组织. 臭气浓度; <3000（无量纲）; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒（4#）; <400（无量纲）; 有组织. 厂界; 油墨喷码挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）; 0.000015; /; /; 加强通风; 0.000015; /; /; 无组织. 整个项目区; 臭气浓度; <20（无量纲）; 加强通风; <20（无量纲）; 无组织. 2、监测要求 运营期大气监测计划表见4-4。 表4-4运营期大气监测计划表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 监测方法. 厂界无组织废气; 在厂界上风向20m处设1个参照点，厂界下风向设3个监测点; 颗粒物; 每年监测1次，每次2天，每天监测3次; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级排放标准; （HJ-T55-2000）《大气污染物无组织排放检测技术导则》. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9规定的限值. 臭气浓度; GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中二级新改扩建二级标准; 空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993. 厂界内无组织非甲烷总烃; 厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点，共1个监测点位; 非甲烷总烃; 每年监测1次，每次2天，每天监测3次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值; （HJ604-2017）《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》以及（HJ1012-2018）《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》. 有组织废气; 1#排气筒出气口; 颗粒物; 每年监测1次，每次2天，每天监测3次; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级排放标准; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（HJ/T16157）以及《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ/T15432）. 2#排气筒出气口; 非甲烷总烃、臭气浓度; 非甲烷总烃排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即颗粒物≤120mg/m3，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值; 非甲烷总烃按照《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T38）；臭气浓度按照空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993. 3#排气筒出气口; 非甲烷总烃、臭气浓度; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4中规定的大气污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值; 非甲烷总烃按照《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T38）；臭气浓度按照空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993. 4#排气筒出气口; 非甲烷总烃、臭气浓度; 非甲烷总烃排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即颗粒物≤120mg/m3，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值; 非甲烷总烃按照《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T38）；臭气浓度按照空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993. 二、运营期废水环境影响及保护措施 1、本项目用水情况 （1）循环冷却水 项目无生产废水产生，项目生产过程中需要循环冷却水对管材及管件进行冷却降温，本项目依托原项目1套冷却循环系统，用于冷却PVC管材、PVC管件及PE管件的生产设备。冷却循环水池容积为100m3，根据业主提供资料冷却水需求量为45m3/d。循环冷却水通过管道流入循环水池，经冷水塔冷却后循环使用，不外排，因蒸发损失，每天需补充约5%的水。则PVC管材、PVC管件及PE管件需补充水量为2.25m3/d，使用自来水补充。 （2）生活污水 本项目劳动定员20人，大部分为附近村民约12人在厂内住宿，于附近就餐。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）在项目区食宿用水量按90L/d人计，本项目无食堂用水， 住宿用水本项目按 70L/人·d 计，年工作 300天，则职工生活用水0.84m3/d，252m3/a，废水产生量以用水量的 80％计，则污水产生量约为0.672m3/d，201.6m3/a。不在厂区内食宿的工作人员8人用水参照DB53/T 168-2019《云南省地方标准用水定额》标准，国家行政机构办公楼（无食堂）用水量按30L/（人.d）计，年工作 300天，则不住宿职工生活用水0.24m3/d，72m3/a，废水产生量以用水量的 80％计，则污水产生量约为0.192m3/d，57.6m3/a。综上本项目生活用水量1.08m3/d，324m3/a 污水量0.864m3/d， 259.2m3/a。生活废水进化粪池预处理，废水处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。 本项目用排水情况见表4-5。 表4-5 本项目用排水情况一览表 名称; 用水量; 污水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 1.08; 324; 0.864; 259.2. 循环冷却水; 2.25; 675; 0; 0. 合计; 3.33; 999; 0.864; 259.2. 2、全厂用水情况 （1）循环冷却水 项目无生产废水产生，项目生产过程中需要循环冷却水对管材及管件进行冷却降温，项目依托原项目1套冷却循环系统，用于冷却本项目PVC管材、PVC管件及PE管件的生产设备及原项目PP-R冷、热给水管及PP-R管件的生产设备。冷却循环水池容积为100m3，根据业主提供资料全厂冷却水需求量为85m3/d。循环冷却水通过管道流入循环水池，经冷水塔冷却后循环使用，不外排，因蒸发损失，每天需补充约5%的水。则全厂冷却水需补充水量为4.25m3/d，使用自来水补充。 （2）生活污水 改扩建完成后劳动定员60人（新增劳动定员20人），大部分为附近村民约30人在厂内住宿，于附近就餐。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）在项目区食宿用水量按90L/d人计，本项目无食堂用水， 住宿用水本项目按 70L/人·d 计，年工作 300天，则职工生活用水2.1m3/d，630m3/a，废水产生量以用水量的 80％计，则污水产生量约为 1.68m3/d，504m3/a。不在厂区内食宿的工作人员30人用水参照DB53/T 168-2019《云南省地方标准用水定额》标准，国家行政机构办公楼（无食堂）用水量按30L/（人.d）计，年工作 300天，则不住宿职工生活用水0.9m3/d，270m3/a，废水产生量以用水量的 80％计，则污水产生量约为0.72m3/d，216m3/a。综上本项目生活用水量3m3/d，900m3/a 污水量2.4m3/d，720m3/a。生活废水进化粪池处理，废水处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。 （3）绿化用水 根据项目验收情况，本项目绿化面积200m2，根据《云南省用水定额标准》（D53/T168-2019）中园林绿化用水3L/（m2·次），本项目年工作300天，旱季按200天计算，则项目绿化拟未下雨时每天浇灌1次，则绿化用水0.6m3/d（120m3/a）。 表4-6项目总生活用水及产污情况 名称; 人数/人; 用水定额; 用水量; 产污系数; 污水量. L/人•d; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水（住宿）; 30; 70; 2.1; 630; 0.8; 1.68; 504. 生活用水（不住宿）; 30; 30; 0.9; 270; 0.8; 0.72; 216. 合计; 60; /; 3; 900; 0.8; 2.4; 720. 表4-7 项目总用排水情况一览表 名称; 用水量; 污水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 3; 900; 2.4; 720. 循环冷却水; 4.25; 1275; 0; 0. 绿化用水; 0.6; 120; 0; 0. 合计; 7.65; 2295; 2.4; 720. 项目运营期水平衡见图4-1。 图4-1 水量平衡图m³/d 3、源强及达标排放情况 项目区生活污水产生量约 2.4m3/d，720m3/a，主要污染物为要污染物为 CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油。本项目依托原项目 1 个容积为45m3化粪池，废水处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。 根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别为CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：20mg/L，动植物油：50mg/L，TP：7mg/L，经化粪池处理后的去除效率分别为 CODcr：20.82%，BOD5：17.39%，NH3-N：15.71%，SS：60%，TP：14.9%动植物油 65%。根据分析，项目水污染物产生及排放量汇总见表4-8。 表4-8项目水污染物产生及排放量 排放源; 污染物名称; 处理前; 处理后. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活 污水; 废水量 （m3/a）; 720; 0. CODcr; 400; 0.13; 317; 0.0.23. BOD5; 220; 0.13; 182; 0.13. 氨氮; 20; 0.015; 17; 0.012. 总磷; 7; 0.004; 6; 0.004. 动植物油; 50; 0.015; 18; 0.013. 悬浮物; 300; 0.1; 120; 0.009. 项目产生的生活污水经化粪池处理后废水处理可达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》。 3、污染治理技术可行性分析 1）项目污水处理设施合理性分析 根据工程分析可知项目生活污水产生量为 2.4m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中规定：化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求。项目依托原有一个45m3化粪池对生活废水进行处理。化粪池可容纳约18天的废水，保证水力停留时间在24h以上。 2）项目生产废水回用可行性分析 根据工程分析项目无生产废水产生，项目生产过程中需要循环冷却水对管材及管件进行冷却降温，本项目依托原项目1套冷却循环系统，用于冷却生产设备。根据业主提供资料项目总冷却水需求量为85m3/d，每天需补充约5%的水。循环冷却水通过管道流入循环水池，经冷却水塔冷却后循环使用，不外排，需补充水量为4.25m3/d，使用自来水补充。项目设置一个循环水池容积为100m3，满足循环系统需水量，故项目设备冷却水循环使用是可行的。 3）项目化粪池污水清运可行性分析 项目生活废水经化粪池处理后委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理。晋宁杰博清洁有限公司主要从事化粪池污水清运、垃圾清运、下水道清理疏通，具有专业的清洗吸污运车清运污水。昆明市昆阳水质净化厂位于晋宁县昆阳镇东北部、环湖南路以北、海埂村附近。昆阳水质净化厂服务范围覆盖整个昆阳镇昆阳片区规划区范围，即北至滇池，西南至安晋高速，东南至昆玉、中宝铁路合围区域，占地面积12293亩，服务面积24.8km，服务人口21.5万人，绿化率50.2%，采用雨水处理站与污水处理站合建的方式，处理规模7.5万m3/d，（其中污水处理规模为2.5m3/d，雨水处理规模为7.5m3/d）。污水处理系统采用曝气A2/0氧化沟+深度处理+紫外线消毒工艺，尾水排放达到或超过《城镇污水处理厂污染物排放标》GB18918-2002一级A标准，处理后尾水排入滇池外海湿地，经湿地自然净化后进入滇池。综上，本项目化粪池污水委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理可行。 4、监测要求 监测点位：化粪池出水口； 监测项目：pH、BOD5、CODCr、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物 监测频率：每半年监测一次，连续两天，每天四次； 监测方法：按国家标准方法进行。 运营期废水监测计划见表4-9。 表4-9 运营期废水监测计划表 类别; 监测位置; 监测点位; 监测频次; 监测天数; 监测项目. 废水; 化粪池出水口; 1; 4次/天; 2 天; pH、BOD5、CODCr、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物. 三、运营期噪声环境影响及保护措施 1、噪声源强 本项目噪声的主要来源是：运输车辆进出时产生的交通噪声、设备运行产生的噪声。由于项目使用设备较多，本环评仅列举出使用过程中主要高噪声设备，设备噪声源主要为：切割机、高低速混料机组、破碎机等，噪声源强约为70～90dB(A)，项目生产设备均放置在项目区厂房内，通过墙体隔档、厂房墙壁阻隔及距离衰减下可以降低 10～15dB（A）），项目运营期噪声源及源强见表4-10。 表4-10 项目运营期噪声源强 单位：dB（A） 噪声源; 数量（台）; 声源dB(A); 降噪措施. 四爪牵引机; 1; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 三爪牵引机; 4; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 双履带牵引机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 牵引切割一体机; 2; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 行星切割机; 4; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 抬刀切割机; 2; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 高低速混料机组; 5; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 破碎机; 5; 85; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 切割机SGQ-110; 2; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 热风式干燥机; 3; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 真空除尘自动上料机; 18; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 螺杆无尘上料机组; 10; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. - 声环境影响分析 本项目考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对项目周边敏感目标的贡献值，并对声源的贡献值进行分析，噪声预测模式为： （1）相同噪声级叠加公式 式中：L——多个噪声源的合成级，dB（A）； Li——某噪声源的噪声级，dB（A）； （2）声能衰减模式 式中：Lp----距声源r处的A声压级，dB（A）； Lp0----距声源r0处的A声压级，dB（A）； r----预测点与声源的距离，m； r0----监测设备噪声时的距离，m； 本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑厂房隔声，厂区围墙墙体隔声和距离衰减影响，厂房隔声及厂区围墙墙体隔声衰减值取15dB(A)。表4-10和表4-11为项目运营期主要噪声源强及其距厂界距离。 表4-11项目主要噪声源强一览表 噪声源; 数量（台）; 声源dB(A); 降噪措施; 叠加值dB(A). 四爪牵引机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 三爪牵引机; 4; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 81. 双履带牵引机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 牵引切割一体机; 2; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 83. 行星切割机; 4; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 86. 抬刀切割机; 2; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 83. 高低速混料机组; 5; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 82. 破碎机; 5; 85; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 92. 切割机SGQ-110; 2; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 83. 热风式干燥机; 3; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 79.8. 真空除尘自动上料机; 18; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 82.6. 螺杆无尘上料机组; 10; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 85.1. 表4-12项目噪声源距离厂界距离 单位：m 序号; 设备名称; 叠加值dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 1; 四爪牵引机; 75; 31; 50; 50; 34. 2; 三爪牵引机; 81; 32; 45; 45; 35. 3; 双履带牵引机; 75; 43; 52; 51; 39. 4; 牵引切割一体机; 83; 35; 45; 49; 29. 5; 行星切割机; 86; 42; 52; 63; 36. 6; 抬刀切割机; 83; 30; 64; 59; 32. 7; 高低速混料机组; 82; 36; 51; 51; 39. 8; 破碎机; 92; 45; 49; 46; 40. 9; 切割机SGQ-110; 83; 29; 50; 45; 33. 10; 热风式干燥机; 79.8; 34; 50; 46; 29. 11; 真空除尘自动上料机; 82.6; 36; 52; 52; 29. 12; 螺杆无尘上料机组; 85.1; 40; 54; 58; 26. 表4-13各噪声源经距离衰减至预测点的噪声值 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 1; 四爪牵引机; 44.15; 40; 40; 43.35. 2; 三爪牵引机; 49.88; 46.92; 46.92; 49.1. 3; 双履带牵引机; 41.31; 39.66; 39.83; 42.16. 4; 牵引切割一体机; 51.1; 48.92; 48.18; 52.73. 5; 行星切割机; 52.51; 50.66; 48.99; 53.85. 6; 抬刀切割机; 52.44; 45.86; 46.56; 51.88. 7; 高低速混料机组; 49.85; 46.83; 46.83; 49.16. 8; 破碎机; 57.92; 57.18; 57.72; 58.94. 9; 切割机SGQ-110; 52.73; 48; 48.92; 51.61. 10; 热风式干燥机; 48.15; 44.8; 45.52; 49.53. 11; 真空除尘自动上料机; 50.45; 47.26; 47.26; 52.33. 12; 螺杆无尘上料机组; 52.04; 49.43; 48.81; 55.78. 各受声点声源叠加; 62.69; 60.44; 60.58; 63.72. 项目主要噪声源厂界贡献值见表4-14。 表4-14厂界噪声预测结果（dB(A)） 距中心距离; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 达标情况; 标准值. 厂界南; 昼间; 60.44; 54.9; 61.5; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，昼间≤65dB（A）. 厂界北; 昼间; 63.72; 54.6; 64.2; 达标. 厂界东; 昼间; 62.69; 54.8; 63.3; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即：昼间≤70dB. 厂界西; 昼间; 60.58; 57.9; 62.5; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即：昼间≤70dB. 注：项目夜间22:00~次日6:00不生产，因此仅对昼间噪声进行预测。 根据表4-14，项目东厂界、西厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即：昼间≤70dB；南厂界、北厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)。 4-15关心点影响预测结果（dB(A)） 距中心距离; 时段; 敏感点; 距离; 贡献值; 达标情况; 标准值. 厂界西; 昼间; 韩家营居民点; 31m; 31.65; 达标; GB3096-2008《声环境质量标准》2类昼间标准. 厂界北; 昼间; 韩家营居民点; 40m; 31.14; 达标. 从表4-15可以看出，项目西侧31米、项目北侧40米处韩家营居民点满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类昼间标准。 综上，本项目实施后，用地范围内的噪声污染源在项目建成后噪声可做到达标排放，不会对该区域声环境质量造成大的影响。 3、监测要求 监测点位：项目东、西、南、北四面厂界外 1m 各设 1 个点；北侧、西侧的韩家营居民点各设 1 个点。 监测项目：厂界噪声（等效连续 A 声级）； 监测频率：每年监测一次，连续 2 天； 监测方法：按国家标准方法进行。 表4-16 运营期噪声监测计划表 类别; 监测位置; 监测点位; 监测频次; 监测天数; 监测项目. 噪声; 厂界东南西北各布设1个; 4; 昼、夜各1次; 2天; 厂界噪声. 北侧、西侧的韩家营居民点; 2; 昼、夜各1次; 2天; 敏感点噪声. 四、运营期固废环境影响及保护措施 全厂固体废弃物主要为拟建项目产生的生活垃圾、一般固体废物及危险废物。 1、一般固体废物 （1）生活垃圾：项目员工20 人，生活垃圾按照 0.5kg/d·人计算，年工作 300 天，则本项目的生活垃圾产生量为 10kg/d、3t/a，采用垃圾桶分类收集后统一交由环卫部门清运处理。 （2）废边角料：生产切割工序产生边角料，根据同类企业实际运行情况，不合格产品约为成品总量的1%，本项目成品总量为2000t/a，经核算，生产过程中边角料年产生量约为40t/a；经破碎工序后回用于相应产品生产。 （3）废包装袋：拟建项目各产品生产过程，去包装产生废包装袋，各原辅材料包装规格基本均为 25kg/袋，包装袋重量约 50g/个，根据原辅材料用量核算废包装袋年产生量约为 3.9t/a。主要成分为塑料编织袋、标签纸及残余塑料等，属于一般固废，收集外售综合利用。 （4）布袋除尘设备收集的粉尘 本项目PVC管材生产线投料粉尘、PVC管件生产线造粒投料粉尘、PVC管边角料破碎粉尘由集气罩分别收集后，通过1台布袋除尘器处理，项目布袋除尘设备收集的粉尘为9.95t/a，收集后回用于生产。 2、危险废物 （1）废活性炭：根据环境工程实际案例，1kg 活性炭吸附 0.3kg 左右的有机废气。经过UV 光解处理后，能被活性炭吸附的有机物约 2.309t/a，则活性炭用量约7.7t/a。因吸附有机废气，拟建项目产生的废活性炭属于危险废物（废物类别 HW49，废物代码 900-041-49），经收集暂存于危废暂存间，定期委托相关资质单位处理处置。 （2）废润滑油：拟建项目挤出机、注塑机的维护保养产生废润滑油，年产生量约 0.1t/a，属于危险废物（废物类别 HW08，废物代码 900-217-08），经收集暂存于危废暂存间，定期委托相关资质单位处理处置。 表4-17项目固体废物产生量一览表 序号; 固废名称; 产生位置; 固废性质; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 员工生活; /; 3t/a; 分类收集，交由环 卫部门清运处理. 2; 废边角料; 生产过程; 固废代码292-001-06; 40/a; 破碎回收用于生产. 3; 废包装袋; 混料、投料; /; 3.9t/a; 收集外售综合利用. 4; 布袋除尘设备收集的粉尘; 布袋除尘器; /; 9.95t/a; 收集后回用于生产. 4; 废活性炭; 有机废气处理; 废物类别 HW49，废 物代码 900-041-49; 7.7t/a; 暂存于危废间委托有资质 单位处理处置. 5; 废润滑油; 设备保养; 废物类别 HW08，废 物代码 900-217-08; 0.1t/a; 收集后委托有资质 单位处理处置. 六、环境风险分析及防范措施 项目运营过程中所暂存的废矿物油属于《国家危险废物名录》（2021年）所列的危险废物。废矿物油为油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水，闪点130℃，引燃温度300℃，属可燃液体。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的规定，废矿物油的火灾危险类别为丙B类。项目废矿物油产生量很小，仅为0.1t/a，本次评价对项目区储存的废矿物油进行环境风险分析。事故风险主要来自主要是收集桶破损泄露，或泄露后遇明火或高热高温即可导致火灾爆炸事故的发生。 （一）风险源调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量中：序号381 油类物质（矿物质油，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等），废矿物油属于重点关注的危险物质，临界量2500t，属于可燃物质。 表4-18 矿物油理化性质及危险特性表 标识; 中文名：矿物油. 英文名：paraffin. 危险性类别：可燃液体. 理化 性质; 外观与性状：无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。. 熔点（℃）：-; 沸点（℃）：-. 临界温度（℃）：-; 临界压力（MPa）：-. 饱和蒸气压（KPa）：-; 燃烧热 （KJ／mol）：-. 密度：0.85 g/mL at 20 °C. 溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。除蓖麻油外,与许多油脂和蜡都能混合. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：本品可燃，具窒息性。. 引燃温度（℃）：300; 闪点（℃）：220. 爆炸下限（%）：-; 爆炸上限（%）：-. 最小点火能（mj）：-; 最大爆炸压力(MPa)：-. 危险 特性; 遇明火、高热可燃. 禁配物; /. 消防 措施; 消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风险灭活。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭活结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; 急性 毒性; LD50 ：无资料。 LC50 ：无资料. 毒性; 无资料. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。. 急救 措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 贮运条件; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑位堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 1、物质风险性识别 危险废物暂存间主要环境风险因子为废矿物油，根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），废矿物油为重点关注的危险物质，临界量2500t，属于可燃物质。 （二）生产设施风险及向环境转移途径的识别 废矿物油泄漏可能会造成地下水污染等事故，遇火源、热源可能引起火灾。 （三）环境敏感目标调查 本项目周边主要为企业、村庄，环境风险保护目标详见表4-19。 表4-19 环境风险保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位距离; 人口; 保护级别. 环境空气; 韩家营村; 西面498m; 587人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值. 韩家营居民点; 西北面40m; 150人. 西面23m; 15人. 任家营村; 西面388m; 456人. 双龙村; 西北面662m; 289人. 上村; 北面1486m; 324人. 莫家庄; 东面800m; 543人. 龙泉村; 南面850m; 654人. 迎香村; 南面1798m; 365人. 八街子; 西南面1327m; 387人. 声环境; 韩家营居民委员会; 北面1m; 20人; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 韩家营居民点; 西北面40m; 150人. 西面23m; 15人. 地表水; 东大河; 西北面900m; ---; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. （四）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目需按下式计算物质总量与其临界量比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算。 Q=q1/Q1+q2/Q2+...q3/Q3 式中： q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及风险物质为废机油，查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中以上各种物质的临界量，计算结果见下表。 表4-20危险物质辨识指标（AQR） 危险 物质; 类别; 贮存最大数量（t）; 相对应的临界量（t）; 危险物质辨识指标（AQR）; 备注. 废润滑油; 泄漏; 0.1t/a; 2500; 0.00004. 由上表可知，本项目废润滑油风险物质数量与临界量比值Q=0.00004＜1，废机油Q值为Q=0.00004＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C可知由此判断本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （五）环境风险影响分析 危险废物暂存间严格按执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求进行建设、防渗，并设置围堰，危废暂存间废油泄漏后经围堰封堵，不会进入外环境，因此废油泄漏危废间内即可妥善处理，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，吸附后的不燃材料或沙土单独收集作为危废处理，因此对外环境产生的影响很小。 （六）环境风险防范措施 针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 1、环境风险管理 （1）泄漏的防范措施 危险废物暂存间严格按执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求进行建设、防渗，并设置围堰，危废暂存间废油泄漏后经围堰封堵，不会进入外环境，因此废油泄漏危废间内即可妥善处理，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，吸附后的不燃材料或沙土单独收集作为危废处理，因此对外环境产生的影响很小。 （2）火灾及爆炸防范措施 ①对装置周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 ②移动式灭火设备 按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对项目区内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 ③提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 ④项目区内危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。 ⑤设立事故应急及消防水池，在发生事故时紧急处理。 ⑥勿在工作现场，使用手机、电话、调频收音机等电子设备，以免产生静电起火； （七）环境风险影响分析结论 根据上述分析，项目生产过程中危险源为危废暂存间废矿物油所造成的火灾及泄漏风险。建设单位应高度重视暂存过程中存在的风险因素。当出现事故时，应采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从产生、贮存及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。采取上述措施之后，本项目的环境风险是可接受的。 表4-21 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 管材管件建设项目. 建设地点; （云南）省; （昆明）市; （晋宁区）市; 宝峰基地; （晋宁工业）园区. 地理坐标; 东经; 102°56′85.969″; 北纬; 24°58′93.066″. 主要危险物质及分布; 危险废物暂存间主要环境风险因子为废矿物油，根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），废矿物油为重点关注的危险物质，临界量2500t，属于可燃物质。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 废矿物油泄漏可能会造成地下水污染等事故，遇火源、热源可能引起火灾。. 风险防范措施要求; 危险废物暂存间严格按执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求进行建设、防渗，并设置围堰，危废暂存间废油泄漏后经围堰封堵，不会进入外环境，因此废油泄漏危废间内即可妥善处理，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，吸附后的不燃材料或沙土单独收集作为危废处理。 ①对装置周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 ②移动式灭火设备 按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对项目区内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 ③提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 ④项目区内危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。 ⑤设立事故应急及消防水池，在发生事故时紧急处理。 ⑥勿在工作现场，使用手机、电话、调频收音机等电子设备，以免产生静电起火；. 填表说明（列出相关信息及评价说明）：项目生产过程中重点危险源为废矿物油泄露所造成的火灾及爆炸风险，建设单位应高度重视生产及贮运过程中存在的风险因素。为了防范事故和减少危害，应制定泄漏、火灾事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。. 七、“三同时”竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，本项目为扩建项目，目前项目已进入试运行，项目建成后，建设单位应尽快落实本环评中提出的各项环保措施，并按相关规定及时自行组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收内容如表4-22。 表4-22环保竣工验收一览表 内容 要素; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预处理效果. 废气; PVC管材生产线投料粉尘、PVC管件生产线造粒投料粉尘、PVC管边角料破碎粉尘; 有组织颗粒物; 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒(1#); 颗粒物排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即颗粒物≤120mg/m3. 无组织颗粒物; 加强通风; 无组织颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准无组织排放限值即颗粒物≤1.0mg/m3；. PVC管材挤出工段及PVC管件生产线造粒挤出工段挥发废气; 有组织非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（2#）; 非甲烷总烃排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤120mg/m3；. 有组织臭气浓度; 臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值。. 无组织非甲烷总烃; 加强通风; 无组织非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤4.0mg/m3. PE给水管挤出废气、原项目PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑工段挥发废气; 有组织非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（3#）; 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4大气污染物排放限值，即非甲烷总烃≤100mg/m3. 有组织臭气浓度; 臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值。. 无组织非甲烷总烃; 加强通风; 无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9大气污染物排放限值，即非甲烷总烃≤4.0mg/m3. PVC管件注塑工段挥发废气; 有组织非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（3#）; 非甲烷总烃排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤120mg/m3；. 有组织臭气浓度; 臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值。. 无组织非甲烷总烃; 加强通风; 无组织非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤4.0mg/m3. 生产车间; 臭气浓度; 加强通风; 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1浓度限值. 厂区内; 无组织非甲烷总烃; 加强通风; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值。. 废水; 循环冷却水; /; 冷却循环系统; 不外排. 生活用水; pH、BOD5、CODCr、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物; 生活污水经化粪池处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理; GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛。; 东、西厂界执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准 》中4类区标准；南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 一般固废; 员工生活; 生活垃圾; 分类收集，交由环 卫部门清运处理; 固体废物妥善处置，处置率100%. 生产过程; 废边角料; 破碎回收用于生产. 混料、投料; 废包装袋; 收集外售综合利用. 布袋除尘器; 布袋除尘设备收集的粉尘; 收集后回用于生产. 危险废物; 有机废气处理; 废活性炭; 暂存于危废间委托有资质 单位处理处置. 设备保养; 废润滑油. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒(1#) | 颗粒物排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即颗粒物≤120mg/m3； |
|  | 2#排气筒 | 非甲烷总烃、臭气 | UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（2#） | 非甲烷总烃排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤120mg/m3；臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值。 |
|  | 3#排气筒 | 非甲烷总烃、臭气 | UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（3#） | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4大气污染物排放限值，即非甲烷总烃≤100mg/m3；臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值。 |
|  | 4#排气筒 | 非甲烷总烃、臭气 | UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（4#） | 非甲烷总烃排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤120mg/m3；臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值。 |
|  | PVC管材生产线投料粉尘、PVC管件生产线造粒投料粉尘、PVC管边角料破碎粉尘 | 无组织颗粒物 | 加强通风 | 无组织颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准无组织排放限值即颗粒物≤1.0mg/m3； |
|  | PVC管材挤出工段、PVC管件生产线造粒挤出工段、PVC管件注塑工段 | 无组织非甲烷总烃、无组织臭气 | 加强通风 | 无组织非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤4.0mg/m3；无组织臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1限值要求 |
|  | PE给水管挤出工段、原项目PP-R冷、热给水管及PP-R管件挤出及注塑工段 | 无组织非甲烷总烃、无组织臭气 | 加强通风 | 无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9大气污染物排放限值，即非甲烷总烃≤4.0mg/m3；无组织臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1限值 |
|  | 厂区内 | 无组织非甲烷总烃 | 加强通风 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值。 |
| 地表水环境 | 循环冷却水 | / | 冷却循环系统 | 不外排 |
|  | 生活用水 | pH、BOD5、CODCr、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物 | 生活污水经化粪池处理达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，委托晋宁杰博清洁有限公司清运到昆明市昆阳水质净化厂处理 | GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛。 | 东、西厂界执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准 》中4类区标准；南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活分类收集，交由环卫部门清运处理；废边角料破碎回收用于生产；布袋除尘设备收集的粉尘回用于生产；废包装袋收集外售综合利用；废活性炭、废润滑油暂存于危废间委托有资质单位处理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①建设单位应加强日常管理，定时对环保设备的运行情况进行检查，一旦发生故障，立即停工检修，避免非正常工况下污染物排放对环境可能造成的不利影响。 ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③设置危险固废管理台账，如实记载废机油、废活性炭的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照规定，建设单位应设环保机构，建设单位负责环保设施的日常管理，监督、检查环保设施的运行和维护，制定环保管理制度，接受各级环保管理部门的监督。本项目必须全面落实各项污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，符合当地相关政策，项目贯彻了“总量控制、节能减排、综合利用”的原则。项目厂址区域大气环境、地表水环境、声环境质量现状均能达到相应的标准。项目在各项污染治理措施实施，确保废水、废渣综合利用，废气、噪声达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求。只要严格按照环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度本项目的建设运营是可行的。

# 附表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.15t/a | / | 1.15t/a | +1.15t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 3t/a | / | / | 1.0002t/a | 2.16t/a | 1.8402t/a | -1.1598t/a |
| 废水 | 生活废水 | 1.536t/a | / | / | 0.864t/a | / | 2.4t/a | +0.864t/a |
|  | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氯化物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 6t/a | / | / | 3t/a | / | 9t/a | / |
|  | 废边角料 | 20t/a | / | / | 40/a | / | 60t/a | / |
|  | 废包装袋 | 4t/a | / | / | 3.9t/a | / | 7.9t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 7.7t/a | / | 7.7t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

建设项目污染物排放量汇总表

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①