关于《古滇名城B-16-01号地块环境影响报告表》审批前公示
按照国家环保部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办〔2013〕103号）的相关要求，对昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司古滇名城B-16-01号地块环境影响评价进行信息公示，使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解，并通过公示了解社会公众对本项目的态度和建议，接受社会公众的监督。
1.建设项目概况

项目名称：古滇名城B-16-01号地块

建设单位：昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司
建设性质：新建

建设地点：昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块

建设项目总投资：47339.55万元

建设规模及产品方案：项目整个校区总用地面积85574.67㎡，总建筑面积59984.62㎡，地上建筑面积45851.94㎡，地下建筑面积14132.68㎡，绿化面积29969.77㎡。容积率0.54，建筑密度23.03%，绿化率35.02%。项目新建学校中学教学楼、小学教学楼、操场及相关配套基础设施，用于开展普通中小学教育教学。项目为九年一贯制学校，其中，小学共39班，45人/班，合计1755人，师生比为1:19，教职工总数约为93人；中学共42班，50人/班，合计学生2100人，师生比为1:13.5，教职工总数约为156人。
2.报告表审批部门：昆明市生态环境局晋宁分局
3.项目公示地点：晋宁区人民政府网站

4.资料放置时间：2021年11月1日至11月5日止(不含节假日)
5. 征求公众意见的主要事项
本次公示主要征求公众对拟建项目区域环境质量的看法；对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识；该项目建设过程中可能存在的环境问题；对本项目环境保护工作的建议；对本项目建设的态度。
6. 反馈方式：

昆明市生态环境局晋宁分局

Email：jnxhbj@126.com
电话/传真：0871-67801832

7. 公众提出意见的主要方式

在本次信息公示后，公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见看法。

                                 昆明市生态环境局晋宁分局

                          2021年11月1日
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：古滇名城B-16-01号地块               

建设单位（盖章）：昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司                         
编制日期：2021年10月                              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	古滇名城B-16-01号地块

	项目代码
	2108-530115-04-01-136105

	建设单位联系人
	全娇
	联系方式
	15912159496

	建设地点
	昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块

	地理坐标
	北纬24.452027448、东经102.452087769

	国民经济

行业类别
	普通小学教育（P8321）

普通初中教育（P8331）
	建设项目

行业类别
	110学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的），有化学、生物实验室的学校

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	晋宁区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2108-530115-04-01-136105

	总投资（万元）
	47339.55
	环保投资（万元）
	146.1

	环保投资占比（%）
	0.3
	施工工期
	36个月

2021.10.20~2024.10.20

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	85574.67

	专项评价设置情况
	评价专项：无。

对照表1 专项评价设置原则表
专项评价的类别
设置原则

本项目情况
设置与否
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目施工期排放大气污染物为颗粒物，运营期废气主要为食堂油烟、化学实验室实验废气等。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目废水主要为生活废水、化学实验废水等，项目生活废水通过化粪池处理后，通过市政管网进入淤泥河污水处理厂处理。
否

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目化学实验室储存少量的化学试剂，未超过有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量。
否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目采用市政自来水供水，不从河道直接取水。
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及海洋
否

地下水
涉及集中式饮用水水源和热水

本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉、温泉等特殊地下水资源保护区
否



	规划情况
	有

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	产业政策符合性

本项目主要一所九年一贯制学校，按《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）划分，属于普通小学教育（P8321）、普通初中教育（P8331）。按照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》（经2019年8月27日第2次委务会议审议通过）和《云南省产业结构调整指导目录（2006年本）中限制类、淘汰类的相关规定，本项目不属于法律、法规、规章和有关政策明文规定禁止、限制和淘汰类项目，属于允许建设的项目类别。因此本项目的建设与国家的有关产业政策相符。

与《云南省滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》（2018年修订），滇池保护范围分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区：一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100m以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，环湖路以内的路缘线为界；二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50m以内的区域；三级保护区指，指一级二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。根据昆明市晋宁区水务局关于“古滇名城B-16-01号地块”水务、滇管意见的复函得知，本项目位于滇池保护三级保护区，紧邻滇池二级保护区，项目部分用地红线与“滇池二级限建区与三级区边界线”重合，请建设单位认真核对项目用地红线图，项目在建设过程中，不得占用滇池二级保护区。建设单位严格按照滇管意见建设，不占用滇池二级保护区，仅在滇池三级保护区内进行建设，具体符合性分析见下表。

表1-1 本项目与《云南省滇池保护条例》对比一览表 

云南省滇池保护条例

本项目

符合性

三级保护区内不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

项目属于中小学建设项目，符合国家现行产业政策要求。

符合

三级保护区内禁止向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；禁止新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

项目固体废弃物100%处理，不外排；项目内实行雨污分流，项目废水通过化粪池处理后，通过市政污水管网排入淤泥河污水处理厂处理。

符合

项目建设与相关规划的符合性分析
项目于2020年6月8日取得了昆明市晋宁区人民政府关于批准《“七彩云南·古滇文化旅游名城”北片区局部地块控制性详细规划修改方案》的批复，于2020年9月8号取得了昆明市晋宁区自然资源局建设项目规划条件晋自然资源规条（2020）070号和晋自然资源规条（2020）073号，用地性质为中小学用地，本项目建设九年一贯制学校，符合规划。
建设项目“三线一单”符合性分析

根据环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），“三线一单”是指是指““生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。本项目与“三线一单”相符性判定具体如下：
（1）生态保护红线

根据《云南省人民政府关于 发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）(以下简称《通知》)，从《通知》知道《云南省生态保护红线》已经国务院同意，现已发布，对全省各市区的生态保护红线进行了划定。根据《云南省生态红线》的划定对象，将自然保护区、国家 公园、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区(核心景区)、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、重点城市集中式饮用水水源保护区的一二级保护区、水产种质资源保 护区的核心区、九大高原湖泊的一级保护区、牛栏江流域水源保护核心区和相关区域、重要湿地、极小种群物种分布栖息地、原始林、国家一级公益林、部分国家二级公益林及省级公益林、部分天然林、相对集中连片的草地、河湖自然岸线和海拔3800米树线以上区域，以及科学评估结果为生态功能极重要区和生态环境敏感极重要区划入生态保护红线。

根据《云南省滇池保护条例》（2018年修订），滇池保护范围分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区：一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100m以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，环湖路以内的路缘线为界；二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50m以内的区域；三级保护区指，指一级二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

本项目所在地位于昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块，项目用地为中小学用地，根据昆明市晋宁区水务局关于“古滇名城B-16-01号地块”水务、滇管意见的复函得知，本项目位于滇池保护三级保护区，紧邻滇池二级保护区，项目部分用地红线与“滇池二级限建区与三级区边界线”重合，请建设单位认真核对项目用地红线图，项目在建设过程中，不得占用滇池二级保护区。建设单位严格按照滇管意见建设，不占用滇池二级保护区，仅在滇池三级保护区内进行建设，不涉及二级保护区。
综上所述，项目区不涉及占用生态保护红线，即不在《生态保护红线》确定的生态红线范围之内，因此项目建设符合生态红线要求。

（2）资源利用上线 

项目运营过程中消耗一定的电量、水资源，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上限要求。

环境质量底线

项目区域大气环境、水环境、声环境、土壤环境质量现状满足相应的标准要求。根据预测，严格采取设计及本环评所提措施后，项目施工及运营期对外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。

（4）负面清单 

根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2019 年版）》的通知（发改体改〔2019〕1685号），本项目不在《市场准入负面清单（2019 年版）》中禁止事项中，本项目为准入允许类别。

综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、任务由来
“七彩云南•古滇文化旅游名城”项目总占地约1.2万亩，始终坚持“源于历史、还原历史、高于历史”的精神纲领，“一天新似一天”的品牌定位，不断更新“吃住行游购娱健养学”等丰富配套，创造自有的品牌生态，将“最古老神秘的古滇文化”、“最原生味的民族生活体验”、“最云南的生活方式”带出云南，走向世界。项目建成后，预计为晋宁区晋城镇片区增加27000名常驻人口。
鉴于晋宁区教育现状不满足当前片区需求，且片区人口超3.5万人，根据《昆明市城乡规划管理技术规定（2016版）》必须配建至少18班小学及18班中学，但考虑随着经济发展，片区人口的增加，片区将迎接更多的适龄儿童、青少年，且为解决现有周边适龄儿童、青少年上学较远，不能就近入学，以及留有发展余地，因此，综合考虑拟建设1所九年一贯制学校，含39班小学，42班中学。
根据《七彩云南•古滇文化旅游名城北片区局部地块控制性详细规划修改方案》（详见附件4）中所示，B-16-01号地块为科教用地，为完善晋宁区教育基础设施，满足片区内人民群众日益增长的教育需求，项目建设单位拟在B-16-01号地块配置一所九年一贯制学校，含39班小学、42班中学。
建设单位昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司于2021年8月16日申请了投资项目备案证，备案号【项目代码】：2108-530115-04-01-136105。
项目整个校区总用地面积85574.67㎡，总建筑面积59984.62㎡，地上建筑面积45851.94㎡，地下建筑面积14132.68㎡，绿化面积29969.77㎡。容积率0.54，建筑密度23.03%，绿化率35.02%。项目新建学校中学教学楼、小学教学楼、操场及相关配套基础设施，用于开展普通中小学教育教学。项目为九年一贯制学校，其中，小学共39班，45人/班，合计1755人，师生比为1:19，教职工总数约为93人；中学共42班，50人/班，合计学生2100人，师生比为1:13.5，教职工总数约为156人。
依据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》，项目应进行环境影响评价。按照国家生态环境部公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021.1.1起施行）的要求：学校涉及环境敏感区的；有化学、生物等实验室的学校做报告表。本项目为初中、小学教育学校，初中部设有化学实验室、生物实验室，故本项目应编制环境影响报告表。
为此，昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司委托云南进兴环保科技有限公司(以下简称“环评单位”)为该项目编制环境影响报告表(附件1)。环评单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料的收集和整理工作。在充分掌握了技术资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行了分析。根据国家建设项目环境管理的有关规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成了《古滇名城B-16-01号地块建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保主管部门审批，并作为环境管理的依据。
另外，昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司仅对本项目办理前期相关环保、规划设计等手续，并同时完成项目的建设，运营期责任由教育单位管理运营。
2、工程内容及规模

项目总用地面积85574.67㎡，总建筑面积59984.62㎡，地上建筑面积45851.94㎡，地下建筑面积14132.68㎡，绿化面积29969.77㎡。容积率0.54，建筑密度23.03%，绿化率35.02%。本项目共建设2栋建筑物，分别为1栋4F的小学教学楼、1栋4F局部2F的初中部教学楼，项目为九年一贯制学校，其中，小学共39班，45人/班，合计1755人，师生比为1:19，教职工总数约为93人；中学共42班，50人/班，合计学生2100人，师生比为1:13.5，教职工总数约为156人。
项目经济指标表见表2-1，工程内容一览表见表,2-2。

表2-1    经济指标一览表
古滇名城B-16-01号地块经济技术指标表
地块
B-16-01号地块
单位
备注
九年一贯制学校
净用地面积
85574.67
㎡
约128.36亩，用地面积为土地成交确认面积
总建筑面积
59984.62
㎡
其

中
地上建筑面积
45851.94
㎡
其

中
九年一贯制学校
42班中学
32440.75
㎡
不考虑校舍
39班小学
13411.19
㎡
不考虑校舍
地下建筑面积
14132.68
㎡
其中
隔震层（半地下室）
14132.68
㎡
按（省政府令第202号）需设置减隔震
容积率
0.54
建筑基底面积
19709.67
㎡
建筑密度
23.03%
绿地面积
29969.77
㎡
绿地率
35.02%
机动车停车位
138
个
中小学机动停车位：按规划要求配置138个车位；现中学地块内机动车为211个，其中，室内停车位：72个，地面机动停车位143个（含100个临停车位），按规范要求不低15%车位比例配置充电车位，且不少于20个；充电车位位于室内停车区。充电车位20个
非机动车停车位
918
个
表2-2    工程内容一览表

项目
工程名称
基本特性
主要功能
主体工程

辅助工程

主教学楼
初中部教学楼

1栋4F的建筑，建筑面积为32440.75㎡。

1F：普通教室、办公室、医务室、心理咨询室、兴趣活动室、语言教室、史地教室、资料储藏室、陈列室、书法教室、化学实验室、综合实验室、器械储藏室、计算机教室、美术教室、音乐教室、舞蹈教室、小学食堂、公共卫生间、机房车库、非机动车库。

2F：普通教室、图书室、中学食堂、阶梯教室、生物解剖实验室、综合实验室、器械储藏室、普通教室、学生活动室、教研室、行政办公室、室内篮球场、体育器材、会议室、公共卫生间。

3F：物理实验室、器械储藏室、普通教室、行政办公室、会议室、公共卫生间。

4F：物理实验室、普通教室、公共卫生间。

小学部教学楼
1栋4F的建筑，建筑面积为13411.19㎡。
1F：普通教室、阅览室、会议室、阶梯教室、科学教室、办公室、计算机教室、心理咨询室、医务室、公共卫生间。
2F：普通教室、美术教室、办公室、音乐教室、语言教室、公共卫生间。

3F：普通教室、书法教室、舞蹈教室、教学办公室、公共卫生间。

4F：普通教室、劳动教室、班级活动室、公共卫生间。
公用工程
供水

校区水源来自市政供水水源。生活给水自市政管网引入与校区生活给水管网衔接，供本校区的生活及消防用水。

/
排水

目前项目西侧经十一路正在施工建设，周边暂无配套市政污水管网，不具备排水条件。据了解，项目西侧经十一路由晋宁区文化旅游产业开发有限公司统筹建设，已于2020年3月20日动工，预计2022年12月31竣工，本项目计划开工时间为2021年10月20日，竣工时间为2024年10月20日。根据工期，本项目运营期废水可通过经十一路污水管网排入淤泥河污水处理厂处理。同时，我单位承诺经十一路市政污水管网未竣工接通淤泥河污水处理厂前，本项目不运营。详见附件6。

由于目前项目暂未接通市政大中水，因此项目中水回用分为两种方案：

①项目接入市政大中水：项目实验室废水经中和+絮凝沉淀预处理，食堂含油废水经一体化的三级隔油池处理，然后实验废水、食堂含油废水与生活废水一起排入化粪池处理后，外排至项目周边市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理。外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准。

②项目不接入市政大中水：若项目不可以接入市政大中水，项目需配套设置中水处理站，项目拟设1个中水处理站位于学校南侧，规模不小于200m³/d，能满足学校污水处理规模要求。项目实验室废水经中和+絮凝沉淀预处理，食堂含油废水经一体化的三级隔油池处理，然后实验废水、食堂含油废水与生活废水一起排入化粪池处理后，部分废水进入项目自建中水处理站处理达标后回用于项目区内绿化、道路浇洒用水，其余外排废水排入项目周边市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理。项目回用水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水、道路清扫、冲厕用水标准中最严值。外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准。
/
消防
消防用水由市政管网提供，室内外均设置有消火栓管网，室内还配有一定数量的干粉灭火器。
/
供电
学校用电由市政供电管网供给，经配电室后接入校区内。
/
能源
本项目食堂采用液化气和电能供热，热水采用太阳能供热。
/
道路广场
项目道路广场占地面积35895.23㎡。
/
环保工程
废水处理工程
雨污分流
项目实行雨污分流的排水体制，分别设置雨水管和污水管。
/
三级隔油池
项目应该设置一体化三级隔油池，容积不小于16m³的三级隔油池，隔油池的容积满足《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)的要求。
/
中和沉淀池
项目实验楼的化学实验室需设置1个容积不小于2.0m³的中和沉淀池，用于预处理化学实验器具清洗废水，位置暂不确定。

消毒池

项目医务室应该配置1个容积不小于0.5m³的消毒池，用于预处理医疗废水。

化粪池
经计算，本项目废水排放量为164.36污水在池内停留时间12h要求，则化粪池总容积应不小于90m³。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位严格按《建筑给水排水设计规范》进行设计和施工，确保处理效果，其具体规模及位置以最终建设为准。
/
中水处理站

若项目不能接入市政大中水，项目需配套设置中水处理站，项目拟于运动场南侧绿化带内设置一个地埋式中水处理站，处理规模为200m³/d的中水处理站，处理后的水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水、道路清扫、冲厕用水标准中最严值。

中水回用管网
项目区内需设置中水回用管道，地面清洁、绿化、道路浇洒、冲厕均采用污水处设施处理后的中水。
/
雨水收集池
项目区内设置有1个雨水收集池，容积及位置暂未确定。
/
废气处理工程
实验废气抽排系统+排气筒
项目拟在化学实验室内各设置1套通风系统，化学实验均在通风橱内进行，产生的实验废气经通风橱的抽排风系统抽排后统一于本栋教学楼楼顶的1个排气筒外排至大气，实验楼楼高16.5m，排气口距地面18m。要求风机风量不小于2000m³/h。
/
集气罩+油烟净化器+排气筒
1套，油烟净化器的风机风量为23085m³/h，油烟废气经油烟净化器处理后，分别经高于食堂自身楼顶1.5m的排气筒排放。
/
固废收集设施
垃圾收集设施
项目区内分散布置有若干个垃圾桶。
/
泔水收集桶
项目食堂设置泔水收集桶。
/
危废暂存间和危废收集桶
项目需设1个危废暂存间，拟将位于初中部化学实验室旁，建筑面积为10㎡，在危废暂存间内安放危废暂存收集桶，用于对收集的实验废物暂存。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗。
/
绿化区
项目区内绿化占地面积为29969.77m2，绿化率为35.02%。
/
3、原辅材料

本项目实验楼内设有化学实验室。
根据初中化学试验大纲得知，化学实验主要包括为：水的沸腾、明矾的研碎、胆矾与氢氧化钠溶液反应、对蜡烛及其燃烧的探究、对人吸入的空气和呼出的气体的探究、空气里氧气含量测定、氧气的化学性质、二氧化锰对过氧化氢分解的催化作用、用氯酸钾与二氧化锰的混合物制取氧气、水的电解、品红在水中的扩散、氨分子的运动、天然水的过滤、软水和硬水的区别、水的蒸馏、木炭具有吸附性、木炭还原氧化铜、实验室中二氧化碳制取的研究、白琳燃烧前后质量的测定、铁钉与硫酸铜溶液反应前后质量的测定、盐酸与碳酸钠粉末反应前后质量的测定、镁条燃烧前后质量的测定、二氧化碳的验满方法、二氧化碳的倾倒、二氧化碳的溶解性、二氧化碳与水的反应、物质燃烧的条件、灭火的原理、面粉粉尘的爆炸、甲烷的燃烧、化学反应中的能量变化、酸雨危害的模拟实验、氢气的实验室制取、合金和纯金属硬度的比较、金属活动性顺序的探究实验、铁钉锈蚀条件的探究、蔗糖的溶解、物质溶解性的比较、水和乙醇互溶的实验、洗涤剂使植物油乳化的实验、物质溶解时的吸热或放热现象探究实验、饱和溶液及影响因数的探究、配置50g溶质质量分数为6%的氯化钠溶液、向溶液中加入酸碱指示剂、制取酸碱指示剂、浓盐酸、浓硫酸的物理性质、浓硫酸的腐蚀性、浓硫酸稀释的正确操作及错误操作、酸的化学性质实验、氢氧化钠的物理性质、物质的导电性实验、中和反应实验、粗盐提纯、碳酸钠、碳酸氢钠与盐酸、澄清石灰水的反应、区分常用氨肥、钾肥和磷肥、聚乙烯塑料的热塑性实验等。

由于以上实验得知，化学实验会产生一定量的废水、固废和实验室废气，其中涉及的危险废物主要为化学实验室产生的实验废液、废药品、第一道清洗废水。
项目实验室原辅材料用量和实验设备一览表见表2-3。
表2-3  实验室原辅材料和设备一览表
原辅材料
序号
名称
单位
用量
储存量
储存方式
1
盐酸
kg/a
30
5
瓶装、常温
2
氢氧化钠

kg/a
12
2
瓶装、常温
3
锌粒

kg/a
8
2
瓶装、常温
4
大理石

kg/a
0.2
0.1
瓶装、常温
5
碳酸钠

kg/a
2
0.5
瓶装、常温
6
红磷

kg/a
0.15
0.05
瓶装、常温
7
木炭

kg/a
0.08
0.02
瓶装、常温
8
高锰酸钾

kg/a
0.15
0.05
瓶装、常温
9
铁丝

kg/a
1.5
0.3
瓶装、常温
10
浓氨水

kg/a
40
10
瓶装、常温
11
酚酞溶液

kg/a
0.2
0.05
瓶装、常温
12
胆矾

kg/a
0.2
0.05
瓶装、常温
13
浓硫酸

kg/a
0.2
0.05
瓶装、常温
实验器具
序号
名称
单位
数量
/
/
1
烧杯
个
200
/
/
2
玻璃棒
个
300
/
/
3
量筒
个
100
/
/
4
锥形瓶
个
200
/
/
5
铁架台
个
100
/
/
6
试管
个
200
/
/
7
酒精灯
个
100
/
/
4、项目总平面布置
根据目前学校的布局，学校共分为三个功能分区：小学教学区、中学教学区、体育活动区。小学教学区位于场地北部，中学教学区主要位于场地西部、体育活动区位于场地东侧位置，主要布置篮球场及足球场等。项目功能分区明确、各功能区相对集中，布置合理，做到动静分离，同时使建筑物有较好的形象展示性。
校区入口位于项目西侧，便于学生出入，增强了校园空间的层次感；教学楼内设有普通教室和备课室，便于教学。校园内各建筑物通过绿化道路和铺装广场相连，零碎杂物间位于围墙边上。建筑物为南北向布置，保证房间的采光和通风良好。项目规划设计做到各组成部分功能分区明确、布局合理、联系方便、便于分别管理，各建筑物相互协调，与项目绿化、美化融为一体，构成优美、安全、卫生的教学与育人环境，创造一个良好的学习、生活、休息、活动和交流的空间。
项目总平面布置见附图1，项目效果图见附图2。

5、办学规模

本项目建成后，全校人数4104人，项目为九年一贯制学校，其中，小学共39班，45人/班，合计1755人，师生比为1:19，教职工总数约为93人；中学共42班，50人/班，合计学生2100人，师生比为1:13.5，教职工总数约为156人。
学校每年教学时间约170天。

6、建设周期

项目建设期为36个月，拟计划开工时间为2021年10月20日，竣工时间为2024年10月20日。

项目投资和环保投资

项目总投资47339.55万元，其中环保措施总投资146.1万元，环保投资占项目总投资比例0.31%，环保投资的分项估算表1-4。
表1-4 项目环保投资的分项估算表
环保设备、设施、项目
投资
（万元）
备注
建
设
期
防尘
措施
施工场地洒水降尘设施
1
施工场地围挡
2
土工布、施工建筑物立面的草席及安全网
2
车辆冲洗池
0.5
固废
处置
施工垃圾收集堆场及清运设施
2
噪声
防治
施工设备减震措施
1
营
运
期
废水
治理
雨污分流系统
5
一体化三级隔油池，1个，容积为16m³
6
化粪池，总容积90m³。
15
中和沉淀池

3
中水处理站，处理规模为200m³/d 
80

消毒池,1只，容积为0.5m³
0.1

中水回用系统
2
雨水收集池
2
固废
治理
带盖垃圾桶，若干
1
垃圾收集房（1间）
2
泔水收集桶，若干
2
实验废液收集桶
0.5
危废暂存间，1间，建筑面积20㎡，地面防渗
3
废气治理
实验室抽排系统+排气筒，1套，排气口距地面18m。
10

集气罩+高效油烟净化器+排气筒，1套，机风量46170m³/h）
4
噪声治理
隔声、基础减震
2
绿化
120
合计
146.1
/


	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程简述：

1.1施工期

本项目工程施工期环境污染问题主要是：扬尘、施工噪声、施工固废、施工期生活污水和施工废水。工程开挖、占地和材料运输等活动亦对区域生态环境产生一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，施工期结束后影响将不存在。其中施工期主要的污染物产生环节点如图2-1所示。


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image1]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
图2-1建设项目施工期产污工艺流程图
1.2营运期
项目运营过程中日常教学、办公、生活将产生一定量的生活废水、实验废水、实验废气、食堂油烟、异味、设备噪声、生活垃圾、餐饮垃圾、实验废物。

项目运营期污染物产污环节见图2-2所示。


[image: image2]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 图2-2 项目运营期污染物产污环节及污染物



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块，工程区内无自然保护区、风景名胜区、世界文化及自然遗产地、生活饮用水水源保护区，森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、九大高原湖泊，国家级、省级文物保护单位分布。

项目占地范围内目前为晋宁古滇王国隆盛基混凝土有限公司，本项目建设之前该混凝土搅拌站将搬迁，对照《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》(环发[2012]140号)，本项目用地混凝土搅拌站不属于化工、金属冶炼、农药、电镀和危险化学品生产、储存、使用企业，本项目不存在原有污染问题和环境遗留问题。且本项目2020年9月8日取得了昆明市晋宁区自然资源局规划条件（晋自然资源规条【2020】070号），项目用地性质为A33-中小学用地。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状

项目位于昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块，所在区域环境空气质量为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域基本污染物根据《昆明市生态环境状况公报》（2020年度）结论，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准。本项目所在区域判定为达标区。具体见截图3.1-1。

[image: image3.png]KEWIR

ATMOSPHERIC ENVIRONMENT

ERRFEESHEE

2020%, REMEMK (AKX, 2K, ALK, BEK. 28K ) #H
IMEESHREA100%, HPE203K, R163K. 52019648, EWRHE
FEELSIETIIRELRE, FESSRESENE.

B () EFRESEE

2020%, B8 () KARSSRELARIERY, 2FRETSHREY
BEIZ R, S52019F48l, EHE. ERE. S8E. BBE. 7. B
REMFHEFEESREWNETEEELS: ET7K. F)IKTHZSRES
FrEF: IARBNEEHRMETSRERFF.





表3.1-1 《昆明市生态境状况公报》
项目所在区域环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目区域属于空气质量达标区。

地表水环境质量现状

项目区最近的水体为项目北面距离项目约339m的南冲河，最终汇入滇池外海。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》的通知，南冲河属于“源头—入外海口”河段，该河段水环境功能为一般鱼类保护、农业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

根据《昆明市生态境状况公报》（2020年度）结论，35条主要入湖河道中，2条河道断流，28条河道入湖断面水质到昆明市考核目标，5条入湖河道（大河（淤泥河）、白鱼河、海河、中河（城河）、广普大沟）水质未达到昆明市考核目标，综合达标率为84.8%；19条河道水质类别为Ⅱ～Ⅲ类，占57.6%；12条河道水质类别为Ⅳ类，占36.3%；2条河道水质类别为劣V类，占6.1%；大河（淤泥河）等12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。具体见截图3.2-1。

[image: image4.png]W R

EtEBENMTE

SREBAMTES, 2RETEHT
i, 28FITENMEKEAT RAHE
ZEHR, SENMTE (KT GRRE )
Hé&id <R () L TER
) KERAZIRADEZER, Saik
IREANB84.8%; 195TEKEESA
M~MZE, 557.6%; 125EKEERIA
IV, 536.3%; 25MEKERERAS V
2, 56.1%; KT GRURIE ) 125N
EKESEPARIER G +=8"
ABKREFER,

1 EMVIRONAENT

2020F EBNETHKERR
(i EEDATEERE AR A )




附图3.2-1《昆明市生态.境状况公报》（2020年）

因此，根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》项目区附近的地表水体主要为北面距离项目约339m的南冲河能满足昆明市考核目标。
声环境质量现状

项目位于昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块，项目所处区域声环境属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据《昆明市生态境状况公报》（2020年度）结论，各县（市）区区域环境（昼间）噪声平均等效声级，根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级和二级之间，呈贡区（昼间）噪声平均等效声级为53.5dB(A)，与2019年相比，呈贡区的区域环境昼间噪声等效声级上升。

2020年，各县(市)区区域环境（昼间)噪声平均等效声级分别为:东川区53.7分贝，安宁市47.3分贝、宜良县54.8分贝，石林县48.5分贝，禄劝县50.8分贝，嵩明县53.5分贝，富民县48.2分贝，呈贡区53.5分贝，晋宁区46.1分贝，寻甸县49.7分贝。根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级(好)和二级（较好）之间。与2019年相比，东川区、宜良县、富民县、寻甸县、呈贡区的区域环境昼间噪声等效声级均上升，安宁市、禄劝县、嵩明县、石林县、晋宁区的区域环境昼间噪声等效声级均下降。近5年各县（市)区区域环境噪声环境质量保持平稳。

因此，根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，项目所在晋宁区能达到《声环境质量标准》（GB3096 2008）2类标准。
生态环境现状
本项目位于昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块，项评价区域现为半城市化，区域内建筑物较少，交通道路也较稀疏。区域人工开发度不高，评价区域地表植被主要为道路两侧种植的行道树。生态环境更多由人为控制，自身调控能力较低，生物多样性较差。

电磁辐射现状评价

根据《关于印发建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目位于昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块，建设九年一贯制义务教务，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要对电磁辐射现状开展监测与评价。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目目标
根据《关于印发建设项目环境影响报告表 内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）内容建设项目大气环境保护目标范围为厂界外500米范围内，保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界外50米范围内；地下水环境保护目标范围为厂界外500内。

（1）大气环境：以项目厂界外500m区域确定大气保护目。

（2）声环境：以项目厂界外50m区域确定噪声保护目标。

（3）地下水环境：以项目厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源确定地下水保护目标。本项目不涉及地下水保护目标。

（4）生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目位于昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块，不涉及生态环境保护目标。

综上所述，本项目主要环境保护目标详见表3.6-1和附图4。

表3.6-1主要环境保护目标及保护级别

环境要素

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

保护级别（执行标准）

X

Y

大气环境

厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居民区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标

二类区

/

/

《环境空气质量

标准》（GB3095-2012）

二级限值

声环境

厂界外50m范围内无声环境
声环境功能2

类区

/

/

《声环境质量标

准》（GB3096-2008）

中2 类标准

地表水

/

/

南冲河

/

一般鱼类保护、农业用水，水质类别为Ⅲ类

北

339m

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

生态环境
本项目选址建设于昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块，据调查，因项目建设用地范围内不涉及生态环境保护目标。项目生态保护目标主要是保护项目厂界外周围200m范围内的现存常见动、植物及农作物等生态环境不因本项目建设而受到影响。

不降低现有的生

态环境功能



	污染

物排

放控

制标

准
	7、施工期：

（1）废气

项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

            表3.7-1  大气污染物综合排放标准  单位：（mg/m3）

项目

周界外浓度最高点

颗粒物

1.0

（2）噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表3.7-2。

    表3.7-2  《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011    单位：dB(A)

时段

昼间

夜间

标准限值

70

55

8、运营期：

（1）废水

据现场调查，目前项目西侧经十一路正在施工建设，周边暂无配套市政污水管网，不具备排水条件。据了解，项目西侧经十一路由晋宁区文化旅游产业开发有限公司统筹建设，已于2020年3月20日动工，预计2022年12月31竣工，本项目计划开工时间为2021年10月20日，竣工时间为2024年10月20日。根据工期，本项目运营期废水可通过经十一路污水管网排入淤泥河污水处理厂处理。同时，我单位承诺经十一路市政污水管网未竣工接通淤泥河污水处理厂前，本项目不运营。详见附件6。

由于目前项目暂未接通市政大中水，因此项目中水回用分为两种方案：

①项目接入市政大中水：项目实验室废水经中和+絮凝沉淀预处理，食堂含油废水经一体化的三级隔油池处理，然后实验废水、食堂含油废水与生活废水一起排入化粪池处理后，外排至项目周边市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理。外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准。

②项目不接入市政大中水：若项目不可以接入市政大中水，项目需配套设置中水处理站，项目拟设1个中水处理站位于学校南侧，规模不小于200m³/d，能满足学校污水处理规模要求。项目实验室废水经中和+絮凝沉淀预处理，食堂含油废水经一体化的三级隔油池处理，然后实验废水、食堂含油废水与生活废水一起排入化粪池处理后，部分废水进入项目自建中水处理站处理达标后回用于项目区内绿化、道路浇洒用水，其余外排废水排入项目周边市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理。项目回用水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水、道路清扫、冲厕用水标准中最严值。外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准。中水回用水质外排水水质指标见表3.8-1，外排水水质见表3.8-2.
表3.8-1《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准

序号

项目

冲厕

绿化

道路清扫

本项目执行

1

PH值

6.0~9.0

6.0~9.0

2

色度(度)

≤30

≤30

3

嗅

无不快感觉

无不快感觉

4

浊度/NTU

≤5

≤10

≤10

≤5

5

溶解性固体

≤1500

≤1000

≤1500

≤1000

6

BOD5(mg/L)

≤10

≤20

≤15

≤10

7

氨氮

≤10

≤20

≤10

≤10

8

阴离子表面活性（mg/L）

≤1.0

≤1.0

9

溶解氧/（mg/L）

≥1.0

≥1.0

10

总余氯/（mg/L）

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

11

总大肠菌群/（个/L）

≤3

≤3

表3.8.2 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级 单位： mg/L

污染物

pH

SS

BOD5
CODCr
NH3-N

总磷（以P计）

动植物油

标准值

6.5~9.5

≤400

≤350

≤500

≤45.0

≤8.0

≤100

（2）废气

①食堂油烟废气

项目内设置有1个食堂，食堂内设灶头2个，油烟废气应执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模标准(1≤基准灶头数＜3)。具体标准值见表3.7-5。

表3.7-5  项目油烟废气排放标准

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m³）

2.0

净化设施最低去除率（%）

60

②异味

隔油池、化粪池、垃圾收集设施产生的异味呈无组织排放，厂界达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的要求，具体标准值见表3.7-6。

表3.7-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

污染物

浓度限值（mg/m³）

监控点

臭气

20（无量纲）

厂界

（3）噪声

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表3.7-7。

     表3.7-7 工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：dB(A)
时段

昼间

夜间

限值

60

55

（4）固体废弃物
项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及国家环保部[2013]第36号关于该标准的修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部[2013]第36号关于该标准的修改单。

	总量

控制

指标
	建议总量控制指标：

废水：

项目废水经隔油池、中和沉淀池、化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理。废水总量纳入淤泥河污水处理厂的总量控制指标。

①项目接入市政大中水：废水量：2.79万t/a，CODCr8.38t/a，BOD56.98t/a，SS5.59t/a，氨氮0.56t/a，总磷0.20t/a，动植物油0.56t/a。

②项目不接入市政大中水：废水量：1.06万t/a，CODCr3.19t/a，BOD52.66t/a，SS2.13t/a，氨氮0.21t/a，总磷0.07t/a，动植物油0.21t/a。

固体废物处置率：100%。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、施工期废气环境保护措施

项目施工过程中的空气污染主要包括施工期扬尘、机械、运输废气。这些影响是断续的，短暂的，将随施工期的竣工而结束。

施工扬尘

本工程施工期应严格执行HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》及《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建设工地文明施工管理规定的通知》（昆政办﹝2011﹞89号）的相关规定，采取的治理措施如下：

①建设工地运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。加强施工现场运输车辆管理，控制车速。

②加强施工现场扬尘控制。严禁从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾。

③建设工地周围必须设置不低于2.5m的遮挡围墙。

④在施工场地安排1～2辆专用洒水车对施工场地适时洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定。实时洒水，若遇到大风或干燥天气应增加洒水次数。

⑤大风天气时应对粉状物进行必要的遮盖。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；不得在工地内熔融沥青，禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。

⑥尽量避免在大风天气下进行施工作业。

⑦对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。

⑧优化施工期间运输车辆的出入场路径，加强施工人员的宣传管理等。

⑨施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘： 

a)铺设钢板； 

b)铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 

c)其他有效的防尘措施。

在严格落实上述施工期扬尘污染防治措施后，可减小项目施工期扬尘对周围大气环境保护目标的影响。

施工期机械、运输废气
按照2000年9月1日起施行的《中华人民共和国大气污染防治法》第33条的规定，工程车辆必须符合污染物排放标准才能上路行驶；燃油机械应选择绿色环保型号，不能低于国Ⅲ标准，坚绝杜绝接近报废或组装的机械和车辆进场施工，施工机械和车辆进行保养维护，及时发现燃油动力部件的工作异常状态并及时更换或修复，通过采取这些措施可减轻废气对周围大气环境的影响。

2、施工期废水环境保护措施

施工废水包括建筑施工废水、车辆冲洗水、雨季径流、地下涌水和施工人员少量洗手废水等。

1）建筑施工废水

建筑施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，经沉淀池处理后全部回用于施工工序，不外排。

2）车辆冲洗废水

项目车辆冲洗废水不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，车辆清洗产生的废水量小，经沉淀池处理后全部回用施工工序，不外排。

3）地下涌水和基坑废水

项目建筑无地下层，仅对地基进行开挖，开挖深度不大，地下涌水量较小，其主要污染物为SS，浓度一般为650～800mg/L。基坑废水经沉淀池沉淀处理后SS浓度降至260～320mg/L，全部回用于施工工序，不外排。

4）雨季径流

雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右，为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，项目应严格执行《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建设工地文明施工管理规定的通知》（昆政办﹝2011﹞89号）的相关规定，采取以下措施：①设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，经沉淀处理后回用于施工工序，不外排。可减少径流水对项目区域地表水体水质的污染，防止泥浆污、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，可避免污水及泥沙进入地表水体内，不会对周围地表水体造成大的不利影响。

5）施工人员废水

项目不设施工营地，施工人员不在施工地内食宿。施工工人租赁周边民房居住，施工人员在项目区内仅进行双手清洗，该部分废水通过沉淀池处理后回用，不外排。

3、施工期噪声环境保护措施

施工期的噪声主要为新建教学楼时产生的机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如推土机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。

为保护周边关心点声环境质量，同时减轻施工机械振动对周边学校居民的影响，项目应采取以下施工噪声防治措施：

项目施工期噪声主要来源于各类施工机械和运输车辆，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。因此，施工期间应严格遵守《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府第72号令）、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市建设工地文明施工管理规定的通知》（昆政办〔2011〕89号）和其它规定中关于建筑施工噪声污染防治的相关规定采取以下措施，控制噪声污染：

①严格遵守昆明市政府第72号令《昆明市环境噪声污染防治管理办法》，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行施工作业；

②对施工现场进行合理布局，施工区周边需建筑不低于2.5m的施工围墙；
③因混凝土浇灌、等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前3日持建设行政主管部门证明，到滇池旅游度假区环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式于校内及周边单位宣传栏公告；

④施工单位应选用噪音低、振动小的设备，合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时运行，加强施工机械的维修和管理；

⑤项目所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育工人在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声；

⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业应文明施工，做好区内交通组织，施工场地车辆出入现场时应低速、禁鸣，合理安排运输时间，避免在夜间运输，设立专人负责。

⑦与周边单位建立良好关系，并设立热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极协调治理。

⑨中考、高考前七日内和中考、高考期间的18时至次日8时，禁止在项目内进行产生噪声的建筑施工作业。

各类施工机械设备产生的噪声不可避免的会对周边建设项目产生一定的影响，只要建设单位在施工期间采取合理有效的噪声污染防治措施，对工程施工方案进行合理设计，可将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响较小。

4、施工固体废弃物环境保护措施
施工期产生的固体废物主要有场地平整、基础建设时产生的土石方、施工活动产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取妥善的处置措施。
(1)项目建设过程中产生的废弃土石方应委托渣土清运部门及时清运处置，防止水土流失。
(2)建筑垃圾应严格按照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》((昆政办﹝2011﹞88号)的相关规定进行处置，应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分交有资质单位处理，禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒，禁止随意丢弃，以最大限度减缓对周围环境的影响。
(3)执行昆明市人民政府第58号令《昆明市城市垃圾管理办法》规定。
(4)施工期间产生的生活垃圾定期委托当地第三方单位清运。
(5)施工营地旱厕垃圾应定期委托第三方单位进行清运处理。
弃土和建筑垃圾属无毒无害的城市建筑垃圾，只要项目加强管理，严格按照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》(昆政办﹝2011﹞88号)的相关规定进行处置，杜绝乱堆乱倒，禁止乱堆乱倒土石方和建筑垃圾，则不会对外环境产生大的不利影响。
施工过程中施工人员生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托第三方单位定期清运，旱厕垃圾定期委托第三方单位进行清运，不会对周边环境产生大的影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废水

1.1.运营期废水产生及排放

本项目建成后，全校人数4104人，项目为九年一贯制学校，其中，小学共39班，45人/班，合计1755人，师生比为1:19，教职工总数约为93人；中学共42班，50人/班，合计学生2100人，师生比为1:13.5，教职工总数约为156人。
学校每年教学时间约170天。

项目设置有教学楼、食堂、室内篮球场等，产生的废水主要是教学楼办公生活用水、实验用水、食堂用水、篮球场清洁用水等。
①师生生活废水

项目全校人数4104人，参照《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168-2019)，无住宿、有食堂（含教职工办公综合用水）的初等教育及中等教育生活用水量按50L/(人·d)计，每年按170天计，则师生生活用水量205.20m³/d，34884.00t/a，污水按用水量的80%计，师生生活废水产生量164.16m³/d，27907.20t/a。

废水中主要污染物：CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮和磷酸盐。废水中包括盥洗废水、食堂废水、办公废水等三个方面，其中：

a.学生生活废水

学生生活用水约占总用水量的50%，则学生生活用水量为102.60m³/d，17442.00m³/a，污水按用水量的80%计，废水产生量为82.08m³/d，13953.60m³/a。

b.办公废水

教室办公用水约占总用水量的10%，则盥洗用水量为20.52m³/d，3488.40m³/a，污水按用水量的80%计，废水产生量为16.42m³/d，2790.72m³/a。

c.食堂废水

学校食堂为师生提供就餐，食堂用水约占总用水量的40%，则食堂用水量为82.08m³/d，13953.60m³/a，污水按用水量的80%计，废水产生量为65.66m³/d，11162.88m³/a。废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、动植物油、氨氮和磷酸盐。由于食堂废水中含动植物油含量较高，因此，该废水需先经隔油池隔油沉淀后再排入化粪池内进行处理。
②医务室医疗废水

项目医务室门诊量约为10人次/d，根据《云南省用水定额标准—城镇公共服务用水定额》中规定的卫生所用水定额，用水量以0.015m³/（人次·d）计，用水量为0.15m³/d，25.50m³/a(一年按170d计)，污水按用水量的80%计，则废水排放量为0.12m³/d，20.40m³/a。医疗废水需采用专管进行收集后进入消毒池处理后，再进入项目化粪池处理。
③实验废水

本项目实验室的实验项目为初中教学阶段安排设置的化学实验。实验用到的药品主要为酸、碱、无机盐及少量的有机物。实验室产生的废水主要是多余溶液、实验残液、清洗仪器时的废液等，其中少部分实验废水酸碱度较高，属于危险废物。本项目实验过程中产生的实验废液、实验残夜、第一道清洗仪器的废水集中收集在桶内，暂存在危废暂存间内，产生量约0.1t/a。根据同类工程比较分析，学校一年进行的实验次数约50次，类比同类试验废水的监测数据，实验用水约为0.1m³/d（每天只安排一次实验课），5m³/a，污水产生率按80%计算，废水排放量约为0.08t/d，4m³/a。实验废水经过实验室废水处理设备处理后，进入项目化粪池。
④绿化和硬化地面浇洒用水

项目区内绿化面积为29969.77㎡，非雨天一天一次，雨天不进行浇洒。非雨天需浇水的天数按215天计算，用水量按照《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168-2019)中园林绿化用水量0.003m³/(㎡•次)计，项目绿化用水量为89.90m³/d，19328.50m³/a。绿化用水使用中水。绿化用水被地面、植被吸收或蒸发，无废水产生。
项目道路及硬地面积约为35895.23m2，非雨天时需要浇洒抑尘，非雨天一天一次，非雨天需浇水的天数按215天计算，用水量按照《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168-2019)中道路浇洒用水量0.002m³/(㎡•次)计，项目硬化地面浇洒用水量为71.79m³/d，15434.85m³/a。道路广场浇洒用水经路面吸收渗滤、蒸发后，无废水外排。浇洒用水使用中水，道路浇洒水被地面吸收或蒸发，无废水产生。
⑤外排废水情况
综上所述，项目建成并投入运营后，新鲜水用水量约为205.45m³/d，34914.50  m³/a，废水的总产生量约为164.36m³/d，27931.60m³/a。中水用水量0m³/d(雨天)，161.69m³/d(非雨天)。

据现场调查，目前项目西侧经十一路正在施工建设，周边暂无配套市政污水管网，不具备排水条件。据了解，项目西侧经十一路由晋宁区文化旅游产业开发有限公司统筹建设，已于2020年3月20日动工，预计2022年12月31竣工，本项目计划开工时间为2021年10月20日，竣工时间为2024年10月20日。根据工期，本项目运营期废水可通过经十一路污水管网排入淤泥河污水处理厂处理。同时，我单位承诺经十一路市政污水管网未竣工接通淤泥河污水处理厂前，本项目不运营。详见附件6。

由于目前项目暂未接通市政大中水，因此项目中水回用分为两种方案：

①项目接入市政大中水：项目排放量为164.36m³/d，年排放废水量为27931.60m³/a。

②项目不接入市政大中水：项目废水非雨天排放量为2.67m³/d，雨天

排放量为164.36m³/d，年排放废水量为10640.37m³/a（教学周内按107天非雨天计）。
项目用排水情况见表4-3所示，废水污染物排放情况表见表4-4及4-5所示，项目水量平衡图见图4-1及4-2所示。

表4-3  项目排水情况统计表

序号
污染源
新鲜水用量(m³/d)
中水用水量(m³/d)
用水量（m³/a ）
废水产生量(m³/d)
废水产生量（m³/a）
1

学生生活

102.60 

0.00 

17442.00 

82.08 

13953.60 

2

教师办公

20.52 

0.00 

3488.40 

16.42 

2790.72 

3

食堂

82.08 

0.00 

13953.60 

65.66 

11162.88 

4

医务室

0.15 

0.00 

25.50 

0.12 

20.40 

5

实验

0.10 

0.00 

5.00 

0.08 

4.00 

6

绿化

0.00 

非雨天：89.90

雨天：0

19328.50 

/

/

7

道路广场浇洒

0.00 

非雨天：71.79

雨天：0

15434.85 

/

/

合计

205.45 

非雨天：161.69

雨天：0
新鲜水：34889.00

中水：34763.35
164.36 

27931.60 

表4-4    项目可以接入市政大中水废水污染物排放情况表
名称
水量
污染物浓度（mg/l）
CODCr
BOD5
SS
动植
物油
氨氮
磷酸盐
处理前

污染物浓度（mg/L)

/

450

350

300

50

30

8

污水产生量（m3/d）

164.36 

0.07 

0.06 

0.05 

0.01 

0.005 

0.001 

年产生量（t/a)

27931.60 

12.57 

9.78 

8.38 

1.40 

0.84 

0.22 

处理后

污染物浓度(mg/L)

-

300.00 

250.00 

200.00 

20.00 

20.00 

7.00 

总排口非雨天(t/d)

164.36

0.05

0.04

0.03

0.003

0.003

0.001

总排口雨天(t/d)

164.36 

0.05 

0.04 

0.03 

0.003 

0.003 

0.001 

年排放量（t/a)

27931.60 

8.38 

6.98 

5.59 

0.56 

0.56 

0.20 

表4-5    项目不可以接入市政大中水废水污染物排放情况表
名称
水量
污染物浓度（mg/l）
CODCr
BOD5
SS
动植
物油
氨氮
磷酸盐
处理前

污染物浓度（mg/L)

/

450

350

300

50

30

8

污水产生量（m3/d）

164.36 

0.07 

0.06 

0.05 

0.01 

0.005 

0.001 

年产生量（t/a)

27931.60 

12.57 

9.78 

8.38 

1.40 

0.84 

0.22 

处理后

污染物浓度(mg/L)

-

300

250

200

20

20

7

总排口非雨天(t/d)

2.67 

0.0008 

0.0007 

0.0005 

0.0001 

0.0001 

0.0000 

总排口雨天(t/d)

164.36 

0.0493 

0.0411 

0.0329 

0.0033 

0.0033 

0.0012 

年排放量（t/a)

10640.37 

3.19 

2.66 

2.13 

0.21 

0.21 

0.07 


[image: image5]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
图4-1   项目运营期水量平衡图（接入市政大中水）单位：m3/d


[image: image6]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
图4-1   项目运营期水量平衡图（不接入市政大中水）单位：m3/d

1.2废水环境影响简要分析
（1）项目污水特征及排水去向

项目运营后所产生的废水主要为教学、办公废水、食堂废水、实验室废水。根据工程分析，项目建成并投入运营后，①项目接入市政大中水：项目排放量为164.36m³/d，年排放废水量为27931.60m³/a。②项目不接入市政大中水：项目废水非雨天排放量为2.67m³/d，雨天排放量为164.36m³/d，年排放废水量为10640.37m³/a（教学周内按107天非雨天计）。
废水中的主要污染物为CODCr、SS、BOD5、动植物油、氨氮、磷酸盐，废水中污染物浓度不高，可生化性较好。本项目综合废水中各污染物浓度为CODCr 450mg/L，SS 300mg/L，BOD5350 mg/L，动植物油50mg/L，氨氮30mg/L，磷酸盐8mg/L。
项目严格实施雨污分流体制，项目外排废水排入项目周边市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理。项目外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准。

（2）评价工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定：标准，具体如下

表4-5   水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；

水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

-

综上，项目废水不直接排入地表水体，项目地表水评价等级为三级B。

（3）项目污水处理达标性分析

①隔油池处理效果分析

根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554--2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定：

①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

隔油池有效容积计算: V=Qmax×60×t

Q=污水设计最大秒流量（m3/s）；

根据工程分析，项目食堂含油废水产生量约为65.66t/d按餐饮废水4小时内集中排放的不利情况计算，隔油池最大流量分别为0.0045m³/s。

V=隔油池的有效容积，单位m3；

t=含油水在池内的停留时间，单位min，本项目取60min。

经核算项目所需隔油池容积不小于16m³，方可满足要求。可保证食堂含油废水的处理效果及处理量。本环评要求隔油池油污应做到定期清掏，并做好日常的维护，避免影响隔油池的处理效果。

②化粪池处理效果分析

项目区产生的教学办公生活废水、实验室废水量为164.36t/d。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)污水在化粪池中停留时间应满足12-24h。本项目区内应设置 化粪池，总容积为90m³，可以满足12-24h停留时间，保证废水的处理效果及处理量。本环评要求化粪池污泥应做到定期清掏，并做好日常的维护，避免影响化粪池的处理效果。
③实验废水处理方案的可行性分析

本项目实验室的实验项目为初中教学阶段安排设置的化学实验以及生物实验室。化学实验用到的药品主要为酸、碱、无机盐及少量的有机物，实验过程中产生的化学废液全部用桶收集后委托有资质的单位进行清运处置，同时环评要求在实验结束后，清洗器皿的第一道废水也作为危险废液需收集后委托有资质的单位进行清运处置。实验仪器的第二道及以后的清洗废水排入中和沉淀池中，经过中和反应后，汇同其他生活污水一并进入化粪池。项目实验室产生的实验废水为0.08t/次，4t/a。器皿洗涤废水水量较小，其水质中无特殊因子，主要污染物是Ph、SS、BOD、COD，其中SS、BOD、COD浓度较低，建设单位设置一台专用实验室废水一体化处理设备预处理后，可混同生活废水进入化粪池处理。

综上所述，项目清洗废水均有合理去向，对地表水环境影响不大。只要严格按照实验规操作，第一道器皿清洗废水收集起来也不困难。因此，实验废水处理方案是可行的。

④医疗废水处理方案可行性分析
项目于教学楼1层设置一个校医室，主要为师生提供医疗卫生服务，只进行感冒、腹泻等常见病症的简单打针和输液，不涉及化验、手术、放射、住院等配套医疗服务。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第三十六条的规定：“排放含病原体的污水，必须经过消毒，符合国家有关标准后，方准排放的要求，对医院排放的废水必须经过消毒处理，使致病菌为未检出。
根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005，县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。为此，项目将医疗废水收集到消毒池内，采用5%优氯净消毒后，排入项目内的化粪池。
建议医务室消毒池处理规模为0.5m³。另外，环评要求建设单位在项目实施运行后，进行消毒池的跟踪检查，发现问题及时处理，将项目的环境风险降到最低。

⑤污水处理设施的效果分析

若项目不能接入市政大中水，项目拟于地块南侧绿化带内设置一个中水处理站，与本项目同时建成。中水处理站拟采用膜生物反应器处理，工艺流程：原水→调节池→预处理→膜生物反应器→消毒→中水。
根据同种类型的污水处理工艺，可有效的去除废水中的CODCr、SS、BOD5、动植物油、氨氮、磷酸盐，通过类比同类污水处理设施的处理效果以及污水处理设施的设计安装单位提供的资料，项目污水处理设施的出水水质可达（GB/T18920-2002）《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准、（GB/T18921-2019）《城市污水再生利用景观用水水质》标准。因此，项目废水处理设施采用膜生物反应器处理处理废水是可行的。
根据核算，经核算项目中水回用量为161.69m³/d，本环评考虑不可预计水量浮动1.2，要求中水处理站处理规模不小于200m³/d，可满足废水的处理规模。
综上，从污水处理设施的处理效果和处理规模来看，项目污水处理设施采用的处理工艺和处理规模是可行和可靠的。
另外本环评要求建设单位平时应确保污水处理设备、仪表以及构筑物的完整性和良好运作，当设备出现各种意想不到的故障时，技术人员能够及时地进行维修和处理，确保污水处理系统的正常运转。严格执行预算管理制度确保污水处理系统维护成本符合预算标准。建立健全污水处理设备的维修管理责任制度，对设备的维修建立专门的档案并做好维修记录，设备管理人员要做好各项设备的验收入库、造册登记以及保管和报废的工作，同时根据设备的运行情况和生产的需求，科学合理地进行设备的更新和改造工作。
综上，从污水处理设施的处理效果和处理规模来看，项目污水处理设施采用的处理工艺和处理规模是可行和可靠的。
另外本环评要求建设单位平时应确保污水处理设备、仪表以及构筑物的完整性和良好运作，当设备出现各种意想不到的故障时，技术人员能够及时地进行维修和处理，确保污水处理系统的正常运转。严格执行预算管理制度确保污水处理系统维护成本符合预算标准。建立健全污水处理设备的维修管理责任制度，对设备的维修建立专门的档案并做好维修记录，设备管理人员要做好各项设备的验收入库、造册登记以及保管和报废的工作，同时根据设备的运行情况和生产的需求，科学合理地进行设备的更新和改造工作。
（4）项目废水排放信息
项目废水污染物排放信息见下表4-6至表4-9。

表4-6  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号
废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理治理名称
污染治理设施工艺
1
生活综合废水
COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油 
进入城市污水处理厂
连续稳定排放
TW
001
生活污水处理系统
化粪池、隔油池、消毒池、实验室废水处理设备
DW
001
(是
□否
(企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口
表4-7 废水间接排放口基本情况表

序号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量（万t/a）
排放去向
排放规律
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值
1
DW
001
/
/

2.79
进入城市污水处理厂
连续稳定排放
淤泥河污水处理厂
COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准
表4-8  废水污染物排放执行标准表

序号
排放口编号
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值
名称
浓度限值/（mg/L）
1
DW001
CODcr
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准
500
2
BOD5
350
3
SS
400
4
NH3-N
45
5
TP
8
6
动植物油 
100
表4-9 废水污染物排放信息表

序号
排放口编号
污染物种类
排放浓度/（mg/L）
日排放量/（t/d）
年排放量/（t/a）
1
DW001
COD
300
/
17.49

2
BOD5
250
/
14.58

3
SS
200
/
11.66

4
NH3-N
20
/
1.17

5
TP
7
/
0.41

6
动植物油
20
/
1.17

（5）废水监测要求

监测点位：项目总排口；

监测项目：COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油；

监测频率：每半年监测一次，连续两天，每天四次；监测方法：按国家标准方法进行。

运营期废水监测计划见表4-10。

表4-10 运营期废水监测计划表
类别

监测位置

监测点位

监测频次

监测天数

监测项目

废水

总排口

1

4次/天

2天

COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油

2、废气

2.1运营期废气的产生及排放

（1）实验室废气

本项目化学实验室设置在实验楼1层，实验废气主要来自于化学实验室。参考本项目实验内容及实验化学品耗材，本项目化学实验室使用的化学药品主要以常规的酸、碱、盐为主。实验废气主要为化学反应产生的废气及少量酸雾，属于间歇性排放。

根据设计方案，学校建筑装修过设置专门的排毒通风柜，并设专门的风道或竖井将实验室废气引致屋顶高空排放;同时每个实验室上方安装集气通风装置，换气采用自然进风、机械排风的方式进行;确保实验过程中产生的少量有机废气经通风换气后排放。项目拟在化学实验室内各设置1套通风系统，化学实验均在通风橱内进行，产生的实验废气经通风橱的抽排风系统抽排后统一于本栋教学楼楼顶的1个排气筒外排至大气，教学楼楼高16.5m，排气口距地面18m。 产生的废气主要为实验过程试剂挥发产生的，使用的化学试剂量较少，因此产生的废气量也极少。

（2）食堂油烟废气

食堂约4104人就餐，每人食用油消耗量为30g/d，厨房烹饪过程中油的分解挥发量与炒

作工况有关，一般在1-3%之间，本项目按2%计算，每天运行4h，则厨房油烟产生量2.46kg/d，615.00kg/a。为了厨房废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），排放浓度2mg/m³的要求，厨房油烟净化器按照净化率为85%计算，厨房应安装油烟净化器风量不小于46170m³/h。且食堂必须严格执行环境保护部发布的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关要求，所有饮食业单位均应安装油烟净化设施，通过预留烟道在楼顶排放。排风口的位置朝向背对教学楼和宿舍楼，不得向下水管排放烟尘、废气。

（3）异味

项目内配套建设的隔油池、化粪池、垃圾桶、在运营过程中有异味散发。本项目隔油池为密闭式一体化三级隔油池，隔油池异味主要来自于清掏过程中产生的异味，无组织扩散；化粪池全为地埋式，在化粪池周边已种植有绿化带，化粪池的异味主要来自于其清掏过程中产生的异味，无组织扩散；垃圾桶采用带盖垃圾桶；垃圾收集房采用密闭的房间，生活垃圾在收集、暂存过程中会散发出较难闻的恶臭异味，异味可通过及时清运垃圾得到减缓。

（4）汽车尾气

项目进出车辆会产生汽车尾气，汽车尾气中的主要污染物为汽油在不充分燃烧下所产生的CO、NOx、THC，产生的汽车尾气经绿化吸收和大气扩散后呈无组织排放。

2.2运营期大气环境影响简要分析
（1）实验室废气
实验室废气主要是来自于化学实验室，参考本项目实验内容及实验化学品耗材，本项目化学实验室使用的化学药品主要以常规的酸、碱、盐为主。实验废气主要为化学反应产生的废气及少量酸雾，属于间歇性排放。根据设计方案，学校建筑装修过设置专门的排毒通风柜，并设专门的风道或竖井将实验室废气引致屋顶高空排放;同时每个实验室上方安装集气通风装置，换气采用自然进风、机械排风的方式进行;确保实验过程中产生的少量有机废气经通风换气后排放。项目拟在化学实验室内各设置1套通风系统，化学实验均在通风橱内进行，产生的实验废气经通风橱的抽排风系统抽排后统一于本栋教学楼楼顶的1个排气筒外排至大气，教学楼楼高16.5m，排气口距地面18m。产生的废气主要为实验过程试剂挥发产生的，使用的化学试剂量较少，因此产生的废气量也极少，对周边大气环境影响不大。
建议实验人员在进行实验操作，需要取用有刺激性、挥发性的药品时，应做好安全防护措施，佩戴口罩，并保证通风系统运行正常，以免引起安全事故。在无特殊要求时，应开启门和窗户，以保证实验室内空气流畅，减少室内有毒有害废气的残余量。
（2）食堂油烟废气
项目区内设置有1个食堂，食堂约4104人就餐，每人食用油消耗量为30g/d，厨房烹饪过程中油的分解挥发量与炒作工况有关，一般在1-3%之间，本项目按2%计算，每天运行8h，则厨房油烟产生量2.46kg/d，615.00kg/a。为了厨房废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），排放浓度2mg/m³的要求，厨房油烟净化器按照净化率为85%计算，厨房应安装油烟净化器风量不小于46170m³/h，油烟废气经高效油烟净化器处理后，排放的油烟量为0.36kg/d，73.87kg/a。排放浓度为2.0mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），排放浓度2mg/m³的要求。则项目食堂产生的油烟废气对大气环境的影响不大。
且食堂必须严格执行环境保护部发布的《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010）中第4.2.3条的规定:新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m。第6.2.2条的规定;经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m;经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。第6.2.3条的规定:饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶;建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。
（3）异味
项目内配套建设的隔油池、化粪池在运营过程中有异味散发。
①隔油池
本项目隔油池采用一体化的三级隔油池，为可密闭式，建设单位应定期委托有资质的单位清掏油污并及时清运处置。对外环境的影响较小。
②化粪池
本项目将化粪池设置成全地埋式，并在化粪池周围种植绿化带，建设单位应委托第三方单位定期清掏化粪池污泥。对外环境的影响较小。

③中水处理站
若项目不能接入市政大中水，本项目需配套建设中水处理站，项目拟于南侧设置一个全地埋式中水处理站，并在中水处理站周围种植绿化带，建设单位应委托第三方单位定期清掏中水处理站污泥。对外环境的影响较小。

综上，项目针对异味采取了相应的措施的情况下，产生的异味厂界达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的要求，对外环境的影响不大。

3噪声

3.1.运营期噪声的产生及排放

本项目营运期的主要噪声来源是设备噪声（抽油烟机风机、水泵）、进出车辆交通噪声和社会生活噪声（教学生活噪声、大型运动会、广播噪声等）。

⑴车辆交通噪声

校区内有少量车辆出入，由于停车位位于校区出入口旁，因此车辆交通噪声主要集中在校区出入口，交通噪声源强为60-65dB（A）。项目运行期间，应加强进出车辆以及社会停车场的管理。禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠慢，规范停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声10-15分贝，再加上有公共绿化，可以有效降低车辆噪声。

⑵社会生活噪声

师生生活噪声较小，约50-60dB（A），运动会和文娱活动时的主要噪声源为人群呼声和广播声，其变化幅度较大，类比分析，看台处测得人群欢呼声最高可达96dB（A），广播声在看台处测得最高为85dB（A），学校内正常进行教学区、住宿区产生的生活噪声较小。在举行大型运动会时产生社会噪声、广播噪声，但大型活动举行一般为一年2次，这部分噪声为间歇性产生，通过合理管理和距离衰减，可有效降低生活噪声。

⑶设备噪声

项目运行期间，主要设备噪声源为食堂抽油烟机、水泵等，噪声源强为65-75dB（A）之间。抽油烟机设置在厨房内，水泵设置在专用设备房内。

项目主要噪声源的具体情况详见表5-5。

表5-5  项目噪声源情况表

序号

噪声类型

噪声源

噪声源强度dB（A）

治理措施

1

机动车辆行驶噪声

车辆

60~65

禁鸣喇叭、加强管理、距离衰减

2

社会生活噪声

教学区

50~60

加强管理、距离衰减

生活区

50~60

运动会、文体活动

60~75

校内广播

65

3

设备噪声

抽油烟机

65~75

室内、距离衰减

水泵

专用设备房、距离衰减、基础减震

3.2.声环境影响影响分析
本项目营运期的主要噪声来源是设备噪声（抽油烟机风机、水泵）、进出车辆交通噪声和社会生活噪声（教学生活噪声、大型运动会、广播噪声等）。
项目运营阶段噪声主要为校内广播噪声及学生活动噪声、设备运行噪声、实验室风机噪声、食堂风机噪声、交通噪声。
（1）广播噪声及学生活动噪声
校园广播噪声及学生活动噪声是项目内最广泛存在的噪声源，项目广播站已经设置有广播站管理制度，建设单位在项目内需要维护安静的地方悬挂了禁止喧哗的指示标志，在建设单位落实广播站播音规章制度，对学生做好宣传教育工作后，广播噪声及学生活动噪声对外界影响较小。
（2）设备运行噪声
设备运行噪声主要指项目内水泵、发电机、电梯房等产生的噪声，建设单位已经设置了专门的设备房，用于减少水泵、发电机等产噪设备产生的噪声，设备运行噪声经墙体隔声距离衰减后对外界影响较小。
（3）实验室风机噪声
项目实验室所在建筑楼顶设置有数量众多的风机，风机在运行时会产生噪声，建设单位对风机底部基座做了加固减震处理，项目实验室风机仅在实验进行时开启，开启时间有限，项目风机置于楼顶，风机噪声经加固减震及距离衰减后对外影响较小。
（4）食堂风机噪声
项目每个食堂均设置有风机，风机均位于项目教学楼楼顶，风机基座已经做了加固减震处理，食堂风机运行时间仅在食堂烹饪期间开启，风机噪声经减震处理及距离衰减后对外界的影响是可接受的。
（5）交通噪声
汽车进出项目内停放、启动及行驶过程中均不可避免的产生噪声。声源等级与车型、车况、路面结构、车速等因素关系密切。据相关资料，车辆时速在20km以下时，小型车的辐射噪声等级是53.9dB（A），中型车的辐射噪声级为61.2dB（A），在距离5m处的噪声级分别为40dB（A）、47dB(A)。项目车辆进出停车场时，车速较低，基本处于怠速运行状态，噪声源强不高，噪声源强约为65~80dB(A)。建设单位已经在项目区广泛设置禁鸣标志及减速带，交通噪声通过项目内植物吸声以及距离衰减后，交通噪声对外环境及关心点的影响不大。
综上所述，建设单位已经针对运营期产生的噪声做了相应的防治措施，各类噪声均可得到有效的控制，在建设单位后期运营过程中，继续采取相应措施减小噪声的影响，运营期噪声对外环境影响不大。
3.3噪声监测要求

项目运营期间应根据自身需要或环保部门要求，委托有资质的单位对厂界噪声进行监测，具体监测方案见表4-12。

表4-12项目噪声监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

监测方法

项目东南西北四周厂界外1m处

等效声级

Leq[dB（A）]

每年监测4次，每季度监测1次，每次监测2天，每天昼夜各监测1次

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

按国家标准

方法进行

4.固体废弃物

4.运营期固体废弃物的产生及排放

项目运营期产生的固体废弃物包括一般固体废弃物和危险废物，其中一般固体废弃物主要为生活垃圾、食堂餐饮垃圾、泔水、隔油池油污、化粪池污泥；危险废物主要为实验废物。

（1）一般固体废弃物

①生活垃圾

生活垃圾主要来自校园教职人员办公的办公、生活及学生生活垃圾。校内共有4104人，人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生总量约2.05t/d，512.50t/a。生活垃圾主要成份为有机物，如不对其采取有效的处理措施，任其随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生，诱发各种传染病，项目区内分散设有垃圾桶，项目区内的生活垃圾集中收集到垃圾桶里，定期交由第三方单位清运处置。

②食堂餐饮垃圾

项目学校有4104人在食堂就餐，餐饮垃圾产生量按0.2kg/(人·d)计，则食堂餐饮垃圾生量为0.82t/d，205.00t/a(一年按250天计算)。垃圾集中收集后委托有资质的单位清运处置。

③泔水及隔油池油污

根据目前的运营情况，项目食堂产生的泔水量约50t/a。含油废水经三级隔油池进行预处理，隔油池的油污产生量约2t/a，隔油池油污需定期清掏。泔水及清掏的油污需委托有资质的单位清运处置。

④化粪池污泥

项目产生的废水经化粪池进行预处理，化粪池产生的污泥产生量约92.72t/a。化粪池需定期清掏。污泥委托第三方单位清运处置。

（2）危险固体废弃物

本项目教学楼内设有实验室，主要污染物为实验过程产生的酸碱废液（包括实验废液和第一次清洗废水）、实验仪器破碎产生的固体废物以及废弃的实验药剂瓶，对照《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49类危险固体废物，废物代码为900-047-49，产生量很小。类比同类型项目，实验固体废物垃圾约0.1t/a，集中收集暂存在危废暂存间内，定期交由有资质的单位清运处置处理。

4.2固体废弃物环境影响简要分析

（1）固体废弃物的处理处置分析

项目营运期所产生的固体废物分为一般固体废物和危险废物两种。其中一般固体废弃物主要为生活垃圾、食堂餐饮垃圾、泔水、隔油池油污、化粪池；危险废物主要为实验废物。

生活垃圾、食堂餐饮垃圾、化粪池和中水处理站污泥集中收集后委托第三方单位清运处置。泔水和隔油池油污委托有资质的单位清运处置。

实验室产生的废物包括实验过程产生的酸碱废液（包括实验废液和第一次清洗废水）、实验仪器破碎产生的固体废物以及废弃的实验药剂瓶集中收集后暂存在危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置。

通过上述措施，固体废弃物对外环境的影响较小。

（2）危险废物的管理要求

a.实验室产生的实验过程产生的酸碱废液（包括实验废液和第一次清洗废水）、实验仪器破碎产生的固体废物以及废弃的实验药剂瓶，须向本项目环保主管部门申请领用“危险废物转移联单”，依法执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定，定期移交给有资质的处理单位负责处理处置并且与处理方签订书面协议，禁止将实验废物自行处置或乱排乱放。

b.项目对实训室危险固体废物处置的各环节实行严格制度，对危险废物来源、种类、数量或重量、处置方法、最终去向、投放人姓名等必须进行登记，登记资料至少保存3年。

c.应按危险废物类别配合符合相关技术规范要求的暂时贮存柜（箱）等收集容器或其他设施设备。收集容器不能存在可能导致危险废物泄漏的隐患，并且在容器都应清楚地标明内盛危险废物的名称、日期、数量、主要成分及危害说明等项目。危险废物容器包装应当安全可靠，包装时必须经过周密检查，严防在搬移、装载或清运途中出现渗漏、溢出或挥发等情况，以免引发相应的环境污染问题。

d.对已收集的危废设置由专人负责管理，设置双人双锁打开方式等防护措施，以避免遭人盗用或意外泄漏，造成危害。

e.为减少对环境的污染，实验室应当遵循减少危险废物产生、充分合理利用危险废物和无害化处置危险废物的原则，采用无污染或少污染的新工艺、新设备，尽可能采用无毒无害或低毒低害的实验材料，最大限度地减少实验室危险废物的产生。

f.实验室危险废物要有单独的存放地，据与建设单位核实，拟建求真楼东南侧的1间杂物间改造为危废暂存间，危险废弃物暂存间要避免高温、远离生活垃圾，临时存放危险废物的地点应张贴危险废物标志，化学性质相抵触或灭火方法相抵触的物品不得混放、混装。

g.发生突发性事件造成危险废物污染环境时，必须立即通报可能受到污染危害的单位和个人，采取措施消除或减轻对环境的污染危害，同时报告校内上级部门，在24小时内向环保部门汇报，接受调查处理。

（3）危废暂存间的设置要求

项目危废暂存间的设置须按照《危险废物贮存污染控制标准》及修改单要求进行设置，具体要求如下：

①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建筑，建筑材料必须与危险废物相容；

②设施内要有安全照明设施和观察窗口；

③用以存放装载液体、半固体危险废物危险品存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙角所围的容积不得低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

⑥基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2cm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。

⑦项目应留存危险废物暂存间隐蔽工程施工环境监理内容及影像资料。

5.地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级判定。
表4.5-1  地下水敏感程度分级表
敏感程度
地下水环境敏感特征
敏感
集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感
集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。
不敏感
上述地区之外的其它地区。
注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。
注：此表摘自《环境影响评价技术导则地下水环境》。
表4.5-2   地下水评价工作等级分级表
环境敏感程度
Ⅰ类项目
Ⅱ类项目
Ⅲ类项目
敏感
一
一
二
较敏感
一
二
三
不敏感
二
三
三
项目位于昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)中关于地下水评价等级划分依据，项目区不涉及集中式饮用水源准保护区及其补给径流区，也不涉及特殊地下水资源保护区，地下水敏感程度为不敏感；本项目为“社会事业与服务业‘学校、幼儿园、托儿所’”中的“有实验室的学校（不含P3、P4）”类项目，属于Ⅳ类项目，因此，本项目的地下水不设评价等级，本次不进行影响分析。
6.土壤影响分析

按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）有关污染影响型建设项目土壤影响评价工作等级划分的基本原则，本项目占地8.5hm2；项目占地不涉及基本农田，周边的土壤环境敏感程度为不敏感；本项目土壤环境影响评价项目类别参照“社会事业与服务业”中的其他，为Ⅲ类。按照污染影响型设建项目土壤环境影响评价工作

等级划分表（表4.6-1），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表4.6-1污染影响型评价工作等级划分表

[image: image7.png]1% IES IIES

PN L N PN o N PN L N

-4 -%% -4 t’ —% —% =% =% =%

-4 -%% —% t’ —% =% =% =% -
IS -4 —% — —% =% =% =% - -

e -7 FoRAATT R SRS TAE .





7.生态环境影响分析

项目位于昆明市晋宁区晋城镇古滇名城B-16-01号地块，项目所在区域为城市建成区，生态环境为城市生态系统，根据现场调查，周边已无原生植被，主要植被为人工种植绿化树木及草地，项目的实施不会使该地块的土地利用功能发生改变，无生态环境保护目标。因此本项目不会对周边生态环境产生影响。

8.环境风险分析

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）等文件要求，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别，进行风险评价，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

（1）风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目为中小学建设项目，涉及的风险物质为实验室化学试剂，由于实验室化学试剂均为瓶装，储存量较少，本项目危险物质数量与临界量比值小于1，当Q<1时，项目环境风险潜势为I，对项目风险开展简单分析。

（2）事故源项分析

本次风险评价对可能发生的事故与风险的条件进行分析，并提出合理的防范措施。建设项目潜在风险概率较小，主要为运营过程中实验室化学试剂泄漏、火灾事故。

（3）环境影响分析

项目潜在风险概率较小，可能发生的风险是实验室化学试剂泄漏、火灾事故，管理中，只要严格执行国家有关法律法规，落实各项安全措施，做好防火、防漏、防渗工作，确保安全生产，发生环境污染的安全事故的概率很低。

（4）风险防范措施

实验室化学药品要分类存放，相互作用的药品不能混放，必须隔离存放。所有药品都必须有明确的标签，贮存室和柜必须保持整齐清洁。有特殊性质的药品必须按其特性要求存放。无名物、变质过期的药品要及时清理处置。实验室内不得存放剧毒类药品。危险化学药品容器应有清晰的标识或标签。遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学药品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的危险化学药品应当在阴凉通风地点存放。危险化学药品的存放区域应设置醒目的安全标志。实验室产生的实验废液废物不得随意丢弃，应采用专用容器分类盛装、存放。

消防给水排水应包括室外消防系统设计，建筑室内消防系统设计，自动喷淋灭火系统设计，建筑灭火器配置等。室外消防应采用低压制，在城市自来水接入的管网上布置三出口消防栓，供消防车吸水。室外应设水泵接合器若干即一定数量的地上式三出口消火栓。各建筑需装有室内消火栓系统和自动喷淋系统。消火栓系统采用临高压系统，喷淋系统采用稳高压系统。消防泵和喷淋泵均设在地下室水泵房内，水泵直接从市政给水管抽水，水箱及变频泵组应保证输水管道畅通，生活给水系统和消防系统连接处设防污隔断阀，消防用水时水量要有保证。

（5）环境风险分析结论

项目为小学、初中项目，不构成重大危险源，项目潜在风险概率较小，在做好风险防范措施的情况下，建设项目的环境风险影响不大。

项目环境风险简单分析内容表见表7-7。

表7-7  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

古滇名城B-16-01号地块

建设地点

云南省

昆明市

晋宁区

晋城镇古滇名城B-16-01号地块

地理坐标

经度

102.452087768

纬度

24.452027447

主要危险物质及分布

化学试剂位于实验室

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）

大气：由于泄漏造成有毒有害物质（硫酸、盐酸、甲酸、丙酮）在大气中扩散，由于火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物（SO2、CO等）排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响；

地表水：由于泄漏造成有毒有害物质（硫酸、盐酸、甲酸、丙酮）在水中扩散，由于火灾、爆炸等事故造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响；

风险防范措施要求

①项目严格控制试剂化学品的储存量，化学品均放置在专门的化学药品存放室内，在不影响日常实验教学的情况下，尽量减少危险化学药品的储存量；项目存放区做严格的防火措施，并配备灭火器等应急救援物资。

②项目设置专用化学药品存放室和危险药品室，化学品储存于试剂瓶中，在储存、运输、使用等环节，采取必要措施，防止泄漏；存放化学品的容器需定期检验，试剂瓶应放在通风阴凉的存放区内，远离火种、热源、防止阳光直射；在化学品搬运时轻拿轻放，防止试剂瓶受损，运输车辆应避开高温时段，防止暴晒。严格遵守各项安全操作规程和制度，防止静电和摩擦等情况。

③加强对化学品贮存的检查，防止跑、冒、滴、漏现象发生。

④完善管理体制，将风险管理纳入日常管理之中。

⑤提高师生风险意识，加强师生安全教育。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目 Q<1，环境风险潜势为 I 级，只进行简单分析。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂
	食堂油烟
	经油烟净化器处理后通过高于并高于自身建筑1.5m高的排气筒排放
	《饮食业油烟

排放标准》（试

行）（GB18483-20

01）小型规模

	
	实验室
	实验室废气
	实验室抽排系统+排气筒，1套，排气口距地面18m。
	对周边环境影响较小

	
	垃圾桶、卫生

间、危废暂存间
	异味
	定期进行清洁和消毒、垃圾日产日清
	对周边环境影响较小

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油
	项目实验室废水经中和沉淀池预处理，食堂含油废水经一体化的三级隔油池处理，医务室医疗废水经过消毒池与处理后，然后与生活废水一起排入化粪池处理后，废水排入项目周边市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理。
	项目外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1962-2015）(表1)A等级标准。

	声环境
	设备及人群噪声
	噪声
	基础减震、墙体屏蔽、距离衰减
	《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①垃圾桶：项目区内分散设置一定数量的垃圾桶。

③泔水桶：项目食堂设置有泔水桶。

④化粪池污泥委托第三方单位清运处置。

⑤生活垃圾集中收集后，委托第三方单位清运处置。

⑥泔水和隔油池油污委托有资质的单位清运处置。

⑦项目应设置1间危废暂存间，用于暂存危险废物。危废暂存间的设置应符合GB18597—2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求， 固体废物100%处置，对环境影响小。

	土壤及地下水

污染防治措施
	医疗废物暂存间及化学实验室危险废物暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB185972001防渗要求为基础进行防渗。

	生态保护措施
	项目绿化率达35.02%。

	环境风险

防范措施
	化验室防止实验药品或实验用品的外泄风险防范措施：主要是加强对实验室药品的管理，签订责任书，定期进行药物种类及贮存情况的核查，明确实验药品的数量及现状，并将过期的实验药品及时送至相关处置部门，严禁乱堆乱倒。

	其他环境

管理要求
	①项目的环保设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

②为了加强项目设置的各种环保设施的运行，项目必须制订相关的环保设施管理制度，设置一到两名专、兼职环保人员对各种环保设施的日常管理及维护工作。

③项目应加环保设施的管理，定期对环保设施进行维护、检修，确保各项环保设施的正常运行，以保证处理效果，使各项污染物能达标排放。

④建设单位应在各排污口处设置较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排污污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发等级证。建设单位应将有关排污口的情况如： 排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理措施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。


六、结论
	本项目符合国家产业政策，与规划不冲突，符合达标排放、总量控制的原则；

在采取相关环保措施后废水、废气、噪声能达标排放，固废得到妥善处置。项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。经营单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。

综上所述，建设项目的环境影响是可行的。


、

附表

建设项目污染物排放量汇总表（接入市政大中水）
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	废水量(万吨/年)
	/
	/
	/
	2.79
	/
	2.79
	+2.79

	
	COD
	/
	/
	/
	8.38
	/
	8.38
	+8.38

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.56
	/
	0.56
	+0.56

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.20
	/
	0.20
	+0.20

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
建设项目污染物排放量汇总表（不接入市政大中水）
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	废水量(万吨/年)
	/
	/
	/
	1.06
	/
	1.06
	+1.06

	
	COD
	/
	/
	/
	3.19
	/
	3.19
	+3.19

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.21
	/
	0.21
	+0.21

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.07
	/
	0.07
	+0.07

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
办公、教学生活废水





项目运营





委托环卫清运处置





化粪池





食堂





餐饮垃圾





餐饮废水





隔油池





实验废气





通风橱





实验废液、废药品等





暂存在危废暂存间





18排气筒排放





委托有资质单位清运处置





化粪池





餐饮油烟





油烟净化器





高于楼顶1.5m排放





实验废水





沉淀中和池





泔水、隔油池油污





泔水桶





委托有资质单位清运处置





污泥





油污





化粪池





办公、教学生活垃圾





教学楼





市政污水管网





淤泥河污水处理厂





医务室





医疗废水





医疗垃圾





暂存在医疗暂存间





委托有资质单位清运处置





消毒池





被植物吸收和自然蒸发





学生用水





废水处理设施





三级隔油池





化


粪


池





食堂用水





实验用水





绿化





16.42





20.52





0.02





65.66





82.08





0.08





82.08





102.60





0.1





0.12





0.08





164.36





65.66





205.45





市政大中水





道路广场浇洒





地面吸收和自然蒸发





雨天：0


非雨天：89.90





雨天：0


非雨天：71.79











办公用水

















4.1





16.42





20.52





雨天：0


非雨天：161.69





市政管网





淤泥河污水处理厂





0.15











医疗用水





消毒池

















0.03





0.12





被植物吸收和自然蒸发





学生用水





废水处理设施





三级隔油池





化


粪


池





食堂用水





实验用水





绿化





16.42





20.52





0.02





65.66





82.08





0.08





82.08





102.60





0.1





0.12





0.08





164.36





65.66





205.45





道路广场浇洒





地面吸收和自然蒸发





雨天：0


非雨天：89.90





雨天：0


非雨天：71.79











办公用水

















4.1





16.42





20.52





雨天：161.69


非雨天：0





市政管网





淤泥河污水处理厂





0.15











医疗用水





消毒池

















0.03





0.12





中水处理站





雨天：164.36


非雨天：2.67








PAGE  


