昆生环晋复〔2022〕20号

关于对《铝合金门窗、幕墙、栏杆生产项目环境影响报告表》的批复

云南本正建筑装饰工程有限公司：

你单位委托云南绿蓝环境科技有限公司编制的《铝合金门窗、幕墙、栏杆生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目位于云南省昆明市晋宁工业园区二街基地，项目占地面积5.25亩（约3500m2，建筑面积3500m2）。租用昆明明鑫装饰工程设计有限公司的闲置厂房、办公楼、宿舍等进行建设，新建2条生产线，即1条栏杆生产线、1条铝合金门窗生产线，新建栏杆和铝合金门窗生产车间、储运工程、综合办公室、环保工程等。建成后达到年产栏杆7万平方米、铝合金门窗15万平方米。总投资1000万元，环保投资18.4万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目应建立完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

项目运营期产生的废水主要为生活污水。

食堂污水经隔油池预处理，与其它生活废水经化粪池处理，进入污水管网水质达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1A级等级标准，即：pH值6.5-9.5、SS≤400mg/L、CODcr≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、氨氮≤45mg/L、T-P≤8.0mg/L、动物油≤100mg/L，最终排至二街片区生活污水处理厂处理。项目限设1个规范化污水排放口，并在污水排放口处设立明显的标识。

项目废水污染物总量控制目标：废水量1200m3/a、CODcr：0.408t/a；氨氮：0.0079t/a；总磷：0.021t/a，纳入二街片区生活污水处理厂考核。

三、运营期废气主要包括：运营期废气主要为项目运营期废气主要为切割、钻孔、打磨粉尘、焊接烟尘、喷塑废气、固化废气、施胶废气、食堂油烟。

项目产生废气的车间应合理布局，加强通风。喷塑废气：主要为人工喷塑产生的颗粒物设备上方分别设置集气罩集气罩收集后，采用1套旋风分离器+脉冲滤芯除尘装置处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的二级标准限值，即：颗粒物≤120mg/m3、1.75kg/h（排气筒未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率标准值严格50%执行）。

固化废气：液化石油气燃烧废气与固化工件直接接触，固化废气包括固化过程产生的挥发性有机物及液化石油气燃烧废气，主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、SO2、NOx、颗粒物。液化石油气燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物）、固化过程产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的混合废气一同经固化间外进出口上方的集气罩收集后，通过1套UV光解+活性炭吸附装置处理，处理后的混合废气由1根15m高的排气筒（DA002）排放。挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、SO2、NOx、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，即：颗粒物≤120mg/m3、1.75kg/h，非甲烷总烃≤120mg/m3、5kg/h，SO2≤550mg/m3,1.3kg/h，NOx≤240mg/m3、0.385kg/h（排气筒未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率标准值严格50%执行）。

项目无组织排放废气主要为切割、钻孔、打磨粉尘和焊接烟尘，喷塑、固化过程未收集的废气，施胶废气。主要污染物为：颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、SO2、NOx。无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，即：周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/m3、非甲烷总烃≤4.0mg/m3、SO2≤0.4mg/m3、NOx≤0.12mg/m3；厂区内无组织排放挥发性有机物满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值，即监控点处1h平均浓度≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度≤30mg/m3。

项目废气污染物总量控制指标：项目有组织废气量废气量约为1440万m3/a。

颗粒物：0.073t/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）：0.00122t/a，二氧化硫为：

0.0000000003t/a，氮氧化物为：0.01455t/a。

无组织排放量：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）为0.10998t/a。二氧化硫为：0.00000000005 t/a，氮氧化物为：0.002568t/a，颗粒物为：0.4211t/a

食堂厨房油烟经油烟净化器处置后须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)小型规模标准要求，即：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3, 净化设施去除效率≥60%,，油烟需通过专门的排气筒排放，排放高度高于周围10米内建筑物1.5米以上。

四、项目运营期产生噪声的场所应合理布局，选择低噪声设备；项目厂界东、西、北侧厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB；临园区道路樟木箐支线一侧（南侧）厂界昼间噪声能达到4类标准，即：昼间≤70dB。

五、项目固体废物应分类收集，生产过程中产生的废包装材料、金属屑、废边角料、焊渣、收集后外售至废品回收站，收尘系统回收的塑粉全部回用于喷塑工艺。生活垃圾委托环卫部门清运处置。隔油池油污委托有资质的单位处置。危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理，危险废物贮存及危废间设置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。

六、禁止使用含磷洗涤用品及一次性不可降解塑料餐饮具。

七、建立完善的环境风险管理制度及风险防范应急措施，防止环境污染事故发生。

八、 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 第二十九条有关规定，施工单位工程开工必须提前十五日向我局办理建筑噪声的排污申报手续。因特殊情况需要夜间连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向我局登记备案，于连续施工之日1天前公告附近居民和单位。并按规定到相关部门办理其它有关手续。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据, 项目应认真落实各项环保对策措施, 环保设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

严格遵守《建设项目环境保护条例》、《云南省排放污染物许可证管理办法(试行)》，项目竣工后，应经我局批准后方可投入试运行。试运行三个月内须委托有资质的环境监测部门进行验收监测，并经环保部门验收合格并办理《排放污染物许可证》后，方可投入正式使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年项目方开建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

十一、依法到国土、规划、住建、水务、发改经贸等部门办理其他相关手续。

昆明市生态环境局晋宁分局

2022年6月8日

抄送：昆明市生态环境局                    二街镇

晋宁区生态环境保护综合执法大队

昆明市生态环境局晋宁分局       2022年6月8日印发

昆明市生态环境局晋宁分局建设项目

审批审核签发单

日期：2022年6月7日

| 项目名称 | 关于对《铝合金门窗、幕墙、栏杆生产项目环境影响报告表》的批复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 云南本正建筑装饰工程有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区二街基地 |  |  |  |  |
| 联系人 | 杜雯珺 | 联系电话 |  | 18787030129 |  |
| 批文号 | 昆生环晋复[2022]5号 |  | 环评类型 |  | 报告表 |
| 主要内容 | 项目位于云南省昆明市晋宁工业园区二街基地，项目占地面积5.25亩（约3500m2，建筑面积3500m2）。租用昆明明鑫装饰工程设计有限公司的闲置厂房、办公楼、宿舍等进行建设，新建2条生产线，即1条栏杆生产线、1条铝合金门窗生产线，新建栏杆和铝合金门窗生产车间、储运工程、综合办公室、环保工程等。建成后达到年产栏杆7万平方米、铝合金门窗15万平方米。总投资1000万元，环保投资18.4万元。 |  |  |  |  |
| 环评科意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管领导 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |