昆生环晋复〔2022〕23号

关于对《功能香精香料及芳香产品定向分离产业化项目环境影响报告表》

的批复

云南恒罡科技有限公司：

你单位委托云南绿蓝环境科技有限公司编制的《功能香精香料及芳香产品定向分离产业化项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目位于晋宁工业园区青山基地，根据项目建设和生产需求，项目占地面积约为1500m2，建筑面积约为1500m2，生产车间建筑面积为660m2、办公楼建筑面积200m2、仓库面积640 m2，建设内容包含主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程、依托工程，共建设1条调香产品生产线，年产调香产品100t。项目总投资2200万元，其中环保投资26.4万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目应建立完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

项目主要生产废水为实验室废水及生产设备清洗废水；实验室废水及生产设备清洗废水进入自建污水处理；项目食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水排入办公区域的化粪池，经化粪池处理后再进入自建的污水处理站与生产废水一同处理；经污水处理站理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后排污园区污水管网，最终进入古城水质净化厂。

三、项目运营期大气污染物主要为废气有计量、搅拌、过滤过程产生的有机废气，实验室小试调配有机废气。

项目产生废气的车间应合理布局，加强通风。项目计量、搅拌、过滤过程产生的有机废气经负压收集后由UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气简排放，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准，即:非甲烷总烃≤120mg/m3(有组织);非甲烷总烃≤4.0mg/m3(无组织)。

项目厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂内挥发性有机物无组织排放限值，即:NMHC≤10mg/m3(监控点处1h平均浓度值)，NMHC≤30mg/m3(监控点处任意一次浓度值)。

项目恶臭污染物执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中新改扩建二级标准，即:臭气浓度≤20(无量纲)。

项目废气污染物总量控制指标:废气量:2400万m3/a，挥发性有机物有组织排放量：0.008t/a。

四、项目运营期产生噪声的场所应合理布局，采取安装减震垫等相应的隔声降噪处理措施，使营运期南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB, 夜间≤55dB。东、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，即：昼间≤70dB, 夜间≤55dB。

五、项目固体废物应分类收集，生活垃圾、化学试剂的一般废包装材料、未沾染化学试剂的破碎玻璃分类收集；废弃原料包装、实验器皿第一二道清洗废水、车间废液、废有机溶剂包装桶、废UV灯管、废弃活性炭、废机油、报废化学试剂、污水处理站污泥等暂存于危废暂存间，由有资质的单位处；执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

六、禁止使用含磷洗涤用品及一次性不可降解塑料餐饮具。

七、建立完善的环境风险管理制度及风险防范应急措施，防止环境污染事故发生。

八、 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 第二十九条有关规定，施工单位工程开工必须提前十五日向我局办理建筑噪声的排污申报手续。因特殊情况需要夜间连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向我局登记备案，于连续施工之日1天前公告附近居民和单位。并按规定到相关部门办理其它有关手续。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格遵守《建设项目环境保护条例》，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。

- 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年项目方开建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

十一、依法到国土、规划、住建、水务、发改经贸等部门办理其他相关手续。

昆明市生态环境局晋宁分局

2022年6月14日

抄送：昆明市生态环境局                  昆阳街道

晋宁区生态环境保护综合执法大队

昆明市生态环境局晋宁分局       2022年6月14日印发

昆明市生态环境局晋宁分局建设项目

审批审核签发单

日期：2022年6月14日

| 项目名称 | 关于对《功能香精香料及芳香产品定向分离产业化项目环境影响报告表》的批复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 云南恒罡科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区青山基地 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 批文号 | 昆生环晋复[2022]号 |  | 环评类型 |  | 报告表 |
| 主要内容 | 项目位于晋宁工业园区青山基地，根据项目建设和生产需求，项目占地面积约为1500m2，建筑面积约为1500m2，生产车间建筑面积为660m2、办公楼建筑面积200m2、仓库面积640 m2，建设内容包含主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程、依托工程，共建设1条调香产品生产线，年产调香产品100t。项目总投资2200万元，其中环保投资26.4万元。 |  |  |  |  |
| 环评科意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管领导 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |