## 居民户室内燃气拆改工程项目价格表（新）
附件一
室内燃气拆改工程及个性化安装收费标准
序号 | 拆改项目 | 单位 |  | 现收费标准 | 说明
1 | 上门服务费 | 元/户/次 | 20.7 | 50 | 1、超过1年质保期，且用户申请维修、安装、整改等业务要求提供上门服务的，材料按实收取； 2、常规安检不收取上门服务费。
2 | 二次上门服务费 | 元/户/次 | 20.7 | 50 | 因客户的原因造成的二次上门服务。
3 | 智能卡 | 元/张 | 25.87 | 25 | 遗失补办
4 | 二次挂表明装(镀锌管) | 户 |  | 0 | 安装表前阀、燃气表、灶前阀，安装2米内镀锌管道、管道吹扫、强度试验、气密性检测、置换（基础安装费用已收取,不再另收）
5 | 二次挂表明装（镀锌管、预留热水器管道） | 户 |  | 296 | 安装表前阀、燃气表、三通、灶前阀，2米内镀锌管道、预留热水器管道（3米内不锈钢波纹管、球阀），管道吹扫、强度试验、气密性检测、置换
6 | 二次挂表明装（薄壁不锈钢管） | 户 |  | 92 | 安装表前阀、燃气表、灶前阀，安装2米内薄壁不锈钢管、管道吹扫、强度试验、气密性检测、置换
7 | 二次挂表明装（薄壁不锈钢管、预留热水器管道） | 户 |  | 380 | 安装表前阀、燃气表、三通、灶前阀，2米内薄壁不锈钢管道、预留热水器管道（3米内不锈钢波纹管、球阀），管道吹扫、强度试验、气密性检测、置换
8 | 明装（不锈钢波纹管） | m |  | 78 | 不锈钢波纹管每增加1米
9 | 二次挂表暗埋（不锈钢波纹管） | 户 |  | 588 | 安装表前阀、燃气表、灶前阀、3米内不锈钢波纹管道安装（含塑料波纹套管安装）、防护盖板安装、管道吹扫、强度试验、气密性检测、置换
10 | 二次挂表暗埋（不锈钢波纹管、预留热水器管道） | 户 |  | 968 | 安装表前阀、燃气表、灶前阀、F型三通，5米内不锈钢波纹管道安装（含塑料波纹套管安装）、防护盖板安装、管道吹扫、强度试验、气密性检测、置换
11 | 暗埋（不锈钢波纹管） | m |  | 108 | 不锈钢波纹管、软套管、薄钢板盖板安装每增加1米
12 | 燃气灶用出墙组合开关盒 | 个 |  | 158
13 | 热水器用出墙组合开关盒 | 个 |  | 178
14 | 一类移表(镀锌管） | 元/户/次 | 353.39 | 350 | 含拆除、安装费、3米管材费（含3米以内的镀锌管件消耗）、上门服务费，超出部分材料按实结算。
15 | 一类移表(铝塑管） | 元/户/次 | 277.87 | 260 | 含表后管铝塑管材3米、铜质接头（肉丝接头或外丝接头）各一个的费用、上门服务费，超出标准部分的材料按实际用料情况结算。注：铝塑管仅限于表后管使用。
16 | 一类移表(薄壁不锈钢管或金属波纹管） | 元/户/次 |  | 478 | 含拆除、安装费、3米管材费（含3米以内的不锈钢管件或金属波纹管材料消耗）、上门服务费，超出部分材料按实结算。
17 | 二类移表 | 元/户/次 | 164.94 | 165 | 镀锌管材消耗20cm以内,镀锌管件消耗不超过8个（镀锌DN15外丝直接、内丝直接、弯头），拆改作业时间在40分钟以内，含上门服务费。
18 | 改表后管（镀锌管） | 元/户/次 | 259.83 | 260 | 含拆除、安装费、3米管材费、上门服务费，超出部分材料按实结算
19 | 改表后管（铝塑管） | 元/户/次 | 237.71 | 237 | 含原镀锌管的拆除2米内、铝塑管的安装费、铝塑管3米管材、铜质接头（内丝接头或外丝接头）各一个的费用、上门服务费，超出部分材料按实际用料情况结算。
20 | 改表后管（薄壁不锈钢管或金属波纹管） | 元/户/次 |  | 318 | 原表后管拆除2米内、薄壁不锈钢管安装3米内、不锈钢管件、不锈钢波纹管上门服务费，超出部分材料按实际用料情况结算。
21 | 二类改表后管 | 元/户/次 | 124.67 | 124 | 无材料消耗只需使用工具即可解决，且作业时间在10分钟内能够完成的拆改。上门服务费
22 | 二级一类高空作业 | 元/户/次 | 84.75 | 85 | 作业高度在2-5米的拆改业务，监护人员在2人以下（含2人）。上门服务费
23 | 二级二类高空作业 | 元/户/次 | 148.81 | 150 | 作业高度在米5-15米，需使用安全绳悬挂吊空的高空作业，监护人员在3人以上。上门服务费
24 | 一楼/顶楼户内立管拆改(6层内) | 元/户/次 | 268.62 | 270 | 不涉及立管改动，仅只需采用镀锌管件即可实施的立管拆改且存在立管停气二次通气业务。
25 | 一楼/顶楼户内立管拆改(9层内) | 元/户/次 | 351.57 | 350 | 不涉及立管改动，仅只需采用镀锌管件即可实施的立管拆改且存在立管停气二次通气业务。
26 | 一楼/顶楼户内立管拆改(12层内) | 元/户/次 | 422.73 | 425 | 不涉及立管改动，仅只需采用镀锌管件即可实施的立管拆改且存在立管停气二次通气业务。
27 | 一楼/顶楼户内立管拆改(15层内) | 元/户/次 | 559.71 | 560 | 不涉及立管改动，仅只需采用镀锌管件即可实施的立管拆改且存在立管停气二次通气业务。
28 | 一楼/顶楼户内立管拆改(18层内) | 元/户/次 | 630.82 | 630 | 不涉及立管改动，仅只需采用镀锌管件即可实施的立管拆改且存在立管停气二次通气业务。
29 | 一楼/顶楼户内立管拆改(21层内) | 元/户/次 | 654.92 | 655 | 不涉及立管改动，仅只需采用镀锌管件即可实施的立管拆改且存在立管停气二次通气业务。
30 | 一楼/顶楼户内立管拆改(24层内) | 元/户/次 | 755.91 | 756 | 不涉及立管改动，仅只需采用镀锌管件即可实施的立管拆改且存在立管停气二次通气业务。
31 | 一楼/顶楼户内立管拆改(27层内) | 元/户/次 | 820.37 | 820 | 不涉及立管改动，仅只需采用镀锌管件即可实施的立管拆改且存在立管停气二次通气业务。
32 | 一楼/顶楼户内立管拆改(30层内) | 元/户/次 | 884.83 | 885 | 不涉及立管改动，仅只需采用镀锌管件即可实施的立管拆改且存在立管停气二次通气业务。
33 | 一楼/顶楼户内立管拆改(33层内) | 元/户/次 | 949.24 | 950 | 不涉及立管改动，仅只需采用镀锌管件即可实施的立管拆改且存在立管停气二次通气业务。
34 | 拆除燃气表 | 元/户/次 | 210.11 | 140 | 拆除燃气表及表后管道，立管三通装堵头，即立管三通后的户内燃气设施拆除（拆除的管道及燃气表交回公司）
35 | 拆除户内燃气管道设施 | 元/户/次 | 246.6 | 171 | 拆除户内立管、燃气表及表后管道，即户内燃气设施整体拆除（拆除应遵守规范，不得损害其他用户的合法权益）
36 | 拆除表后管 | 元/户 | 94 | 50 | 拆除燃气表后的Dg15镀锌管，在燃气表出气口处加装堵头
37 | 打洞及套管制安（砖、砌块墙身） | 元/个 | 83.54 | 84 | 含打孔费、套管
38 | 打洞及套管制安（混凝土墙身） | 元/个 | 98.78 | 100 | 含打孔费、套管
39 | 打洞及套管制安（混凝土楼板） | 元/个 | 71.6 | 72 | 含打孔费、套管
40 | 光面砖水钻引（开）孔 | 元/个 | 10.35 | 10 | 在光面砖墙体上作膨胀螺栓引（开）孔，开孔直径<2.5cm。
41 | 厨柜台面水钻开（扩）孔 | 元/个 | 51.74 | 35 | 对厨柜台面用水钻开（扩）孔，开孔直径<4cm。
52 | 热水器安装（金属波纹管） | 元/户/次 | 235.73 | 300 | 含安装、2米燃气波纹管管材费、上门服务费，超出部分材料按实结算（非“百尊”品牌）
53 | 热水器安装（铝塑管） | 元/户/次 | 232.44 | 260 | 含安装、2米铝塑管管材费（含两个铜质管件）、上门服务费，超出部分材料按实结算（非“百尊”品牌）
60 | 拆除热水器 | 元/台 | 130.72 | 100 | 拆除热水器及其附属的燃气接管
61 | 预留热水器三通接口（镀锌管） | 米 | 53.84 | 54 | 含上门服务费、镀锌三通及堵头，不安热水器、不含拆管、安管镀锌管在2米以内。
62 | 预留热水器三通接口（镀锌管） | 元/户/次 | 170.28 | 170 | 含上门服务费、镀锌管材2米、镀锌三通及堵头各一个，拆管费用、不安热水器。
63 | 单独上门预留热水器三通接口（镀锌管） | 元/户/次 | 83.57 | 84 | 含拆管、DN15堵头1个、镀锌三通1个。穿墙眼单独计费。上门服务费
64 | 单独上门预留热水器三通接口（铝塑管） | 元/户/次 | 243.93 | 244 | 含拆管、DN15堵头1个、镀锌三通1、外丝直接1个、内丝直接1个、2米铝塑管。穿墙眼单独计费。上门服务费
65 | 铝塑管冷、热水管安装 | 元/户/次 | 83.9 | 84 | 采用铝塑管以明敷形式敷设冷热水管，用管在1米以内（含两个铜质管件），超出按实际用料情况计算收取。
67 | 镀锌钢管安装DN15 | 米 | 78.93 | 79
68 | 镀锌钢管安装DN25 | 米 | 84.61 | 85
69 | 镀锌钢管拆除DN15 | 米 | 14.25 | 14
70 | 镀锌钢管拆除DN25 | 米 | 16.94 | 17
72 | 丝接带气作业费 | 元/户 | 1037.85 | 690 | 沿气流方向，绝缘法兰以上，立管阀门以下的拆改迁移，计收丝接带气费，单项费用另外计费。
73 | 立管改装（别墅单户立管） |  |  |  | 改装按实际用料情况计算收取。
74 | 单独上门更换表前阀 | 元/个 | 73.04 | 70 | 安装、更换DN15表前阀（含上门服务费、阀门费用）
75 | 单独上门更换灶前阀 | 元/个 | 64.3 | 60 | 安装、更换DN15灶前阀（含上门服务费、阀门费用）
76 | 金属波纹管或金属包覆管1米 | 根 | 162.47 | 78 | 每增加0.5米增加10元，不足0.5米按0.5米算
77 | 金属波纹管或金属包覆管1.5米 | 根 | 169.96 | 88 | 每增加0.5米增加10元，不足0.5米按0.5米算
78 | 金属波纹管或金属包覆管2米 | 根 | 137.12 | 98 | 每增加0.5米增加10元，不足0.5米按0.5米算
79 | 一端内螺纹一端外螺纹铜球阀DN15 | 个 | 23.16 | 23
80 | 燃气表接头（表纳子） | 元/个 |  | 30 | 安装、更换表纳子（包括表纳子费用）
81 | 不锈钢波纹管DN15-500mm（水管） | 根 | 39 | 58
82 | 不锈钢波纹管DN15-800mm（水管） | 根 | 53 | 73
83 | 不锈钢波纹管DN15-1000mm（水管） | 根 | 67 | 87
84 | 铝塑管1216 | 米 | 4 | 28
87 | 不锈钢外丝直接DN15 | 只 | 12 | 31
88 | 不锈钢内丝直接DN15 | 只 | 13 | 32
89 | 不锈钢内丝DN15外丝DN20补锌 | 只 | 10 | 28
90 | 铝塑管管卡 | 套 | 2 | 2
91 | 油性生料带 | 卷 | 7 | 7
92 | 干性生料带 | 卷 | 4 | 4
93 | 跃层用户增户 | 户 |  | 1630 | 立管停气、吹扫、切割立管增加三通，增加表前阀、燃气表及表后镀锌管、热水器三通安装、自闭阀安装、立管强度、严密性实验、立管吹扫、置换通气，立管用户逐户检查恢复供气。
94 | 老旧小区集中开发后的零星报装用户 | 户 |  | 3800 | 庭院管、立管安装、表前阀、燃气表、灶前阀、户内管道安装。
95 | 民用报警系统安装（报警器加电磁阀） | 套 |  | 413
注：1、铝塑管管材管件规格均为1216； 2、上述列表中除管材之外的项目均包括上门服务费； 3、上门服务费按上门次数计收。

## 居民户分部分项工程量清单计价表（新）
附件二
室内燃气拆改分项工程量清单计价表
序号 | 项 目 名 称 |  | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 其中 |  | 备注
[6 empty] | 人、机、辅 | 主材
一 | 室内镀锌管安装
1 | DN15 |  | m | 1 | 47 | 35 | 12 | 管件安装另计
2 | DN20 |  | m | 1 | 52 | 36 | 16
3 | DN25 |  | m | 1 | 63 | 40 | 23
4 | DN32 |  | m | 1 | 76 | 45 | 31
5 | DN40 |  | m | 1 | 83 | 47 | 36
6 | DN50 |  | m | 1 | 93 | 48 | 45
7 | DN65 |  | m | 1 | 121 | 56 | 65
8 | DN80 |  | m | 1 | 141 | 61 | 80
二 | 室内镀锌管拆除
1 | DN15 |  | m | 1 | 12 | 12
2 | DN20 |  | m | 1 | 13 | 13
3 | DN25 |  | m | 1 | 14 | 14
4 | DN32 |  | m | 1 | 17 | 17
5 | DN40 |  | m | 1 | 18 | 18
6 | DN50 |  | m | 1 | 19 | 19
7 | DN65 |  | m | 1 | 22 | 22
8 | DN80 |  | m | 1 | 24 | 24
三 | 镀锌管件安装
1 | DN15 | 弯头 | 个 | 1 | 9 | 7 | 2
2 |  | 直接 | 个 | 1 | 9 | 7 | 2
3 |  | 三通 | 个 | 1 | 9 | 7 | 2
4 |  | 丝堵 | 个 | 1 | 8 | 7 | 1
5 | DN20 | 弯头 | 个 | 1 | 12 | 9 | 3
6 |  | 直接 | 个 | 1 | 11 | 9 | 2
7 |  | 三通 | 个 | 1 | 14 | 9 | 5
8 |  | 活接 | 个 | 1 | 18 | 9 | 9
9 |  | 丝堵 | 个 | 1 | 11 | 9 | 2
10 | DN25 | 弯头 | 个 | 1 | 14 | 11 | 3
11 |  | 直接 | 个 | 1 | 14 | 11 | 3
12 |  | 三通 | 个 | 1 | 16 | 11 | 5
13 |  | 活接 | 个 | 1 | 20 | 11 | 9
14 |  | 丝堵 | 个 | 1 | 13 | 11 | 2
15 | DN32 | 弯头 | 个 | 1 | 19 | 13 | 6
16 |  | 直接 | 个 | 1 | 17 | 13 | 4
17 |  | 三通 | 个 | 1 | 18 | 13 | 5
18 |  | 活接 | 个 | 1 | 23 | 13 | 10
19 |  | 丝堵 | 个 | 1 | 16 | 13 | 3
20 | DN40 | 弯头 | 个 | 1 | 23 | 16 | 7
21 |  | 直接 | 个 | 1 | 22 | 16 | 6
22 |  | 三通 | 个 | 1 | 27 | 16 | 11
23 |  | 活接 | 个 | 1 | 33 | 16 | 17
24 |  | 丝堵 | 个 | 1 | 20 | 16 | 4
25 | DN50 | 弯头 | 个 | 1 | 32 | 20 | 12
26 |  | 直接 | 个 | 1 | 29 | 20 | 9
27 |  | 三通 | 个 | 1 | 38 | 20 | 18
28 |  | 活接 | 个 | 1 | 44 | 20 | 24
29 |  | 丝堵 | 个 | 1 | 26 | 20 | 6
30 | DN65 | 弯头 | 个 | 1 | 51 | 26 | 25
31 |  | 直接 | 个 | 1 | 25 | 14 | 11
32 |  | 三通 | 个 | 1 | 36 | 14 | 22
33 |  | 活接 | 个 | 1 | 42 | 14 | 28
34 |  | 丝堵 | 个 | 1 | 22 | 14 | 8
35 | DN80 | 弯头 | 个 | 1 | 61 | 30 | 31
36 |  | 直接 | 个 | 1 | 42 | 30 | 12
37 |  | 三通 | 个 | 1 | 56 | 30 | 26
38 |  | 活接 | 个 | 1 | 58 | 30 | 28
39 |  | 丝堵 | 个 | 1 | 38 | 30 | 8
四 | 镀锌管件拆除
1 | DN15 | 弯头 | 个 | 1 | 4 | 4
2 |  | 直接 | 个 | 1 | 4 | 4
3 |  | 三通 | 个 | 1 | 4 | 4
4 |  | 活接 | 个 | 1 | 4 | 4
5 | DN20 | 弯头 | 个 | 1 | 4 | 4
6 |  | 直接 | 个 | 1 | 4 | 4
7 |  | 三通 | 个 | 1 | 4 | 4
8 |  | 活接 | 个 | 1 | 4 | 4
9 | DN25 | 弯头 | 个 | 1 | 5 | 5
10 |  | 直接 | 个 | 1 | 5 | 5
11 |  | 三通 | 个 | 1 | 5 | 5
12 |  | 活接 | 个 | 1 | 5 | 5
13 | DN32 | 弯头 | 个 | 1 | 6 | 6
14 |  | 直接 | 个 | 1 | 6 | 6
15 |  | 三通 | 个 | 1 | 6 | 6
16 |  | 活接 | 个 | 1 | 6 | 6
17 | DN40 | 弯头 | 个 | 1 | 8 | 8
18 |  | 直接 | 个 | 1 | 8 | 8
19 |  | 三通 | 个 | 1 | 8 | 8
20 |  | 活接 | 个 | 1 | 8 | 8
21 | DN50 | 弯头 | 个 | 1 | 10 | 10
22 |  | 直接 | 个 | 1 | 10 | 10
23 |  | 三通 | 个 | 1 | 10 | 10
24 |  | 活接 | 个 | 1 | 10 | 10
25 | DN65 | 弯头 | 个 | 1 | 13 | 13
26 |  | 直接 | 个 | 1 | 13 | 13
27 |  | 三通 | 个 | 1 | 13 | 13
28 |  | 活接 | 个 | 1 | 13 | 13
29 | DN80 | 弯头 | 个 | 1 | 15 | 15
30 |  | 直接 | 个 | 1 | 15 | 15
31 |  | 三通 | 个 | 1 | 15 | 15
32 |  | 活接 | 个 | 1 | 15 | 15
五 | 燃气表安装
1 | 民用远传表 | QK2000BK-G2.5 | 块 | 1 | 660 | 69 | 591 | 燃气表价格随型号、厂家不同应作相应调整。
2 |  | QK2000BK-G4 | 块 | 1 | 741 | 73 | 668
3 | 民用智能表 | CPU 4m3/h | 块 | 1 | 619 | 73 | 546
4 | 民用普表 | G2.5 | 块 | 1 | 213 | 69 | 144
5 |  | G4 | 块 | 1 | 240 | 73 | 167
6 | 工商用表 | G6 | 块 | 1 | 1124 | 81 | 1043
7 |  | G10 | 块 | 1 | 2317 | 109 | 2208
8 |  | G16 | 块 | 1 | 2634 | 109 | 2525
9 |  | G25 | 块 | 1 | 4087 | 186 | 3901
10 |  | LMN-10 | 块 | 1 | 2159 | 109 | 2050
11 |  | LMN-16 | 块 | 1 | 2454 | 109 | 2345
12 |  | LMN-25 | 块 | 1 | 3808 | 186 | 3622
13 |  | LMN-40 | 块 | 1 | 4286 | 186 | 4100
14 |  | LMN-65 | 块 | 1 | 7173 | 293 | 6880
15 |  | LMN-100 | 块 | 1 | 7794 | 563 | 7231
六 | 燃气表拆除
1 | 2.5m3 |  | 块 | 1 | 12 | 12
2 | 4m3 |  | 块 | 1 | 12 | 12
3 | 6m3 |  | 块 | 1 | 16 | 16
4 | 10m3 |  | 块 | 1 | 27 | 27
5 | 16m3 |  | 块 | 1 | 27 | 27
6 | 25m3 |  | 块 | 1 | 58 | 58
7 | 40m3 |  | 块 | 1 | 113 | 113
8 | 65m3 |  | 块 | 1 | 168 | 168
9 | 100m3 |  | 块 | 1 | 234 | 234
七 | 螺纹阀门安装
1 | DN15表前阀 |  | 个 | 1 | 48 | 16 | 32
2 | DN15灶前阀 |  | 个 | 1 | 46 | 16 | 30
| 锁式铜球阀_Q11F-16T_DN15_n9 |  | 个 | 1 | 51 | 16 | 35
3 | DN15 |  | 个 | 1 | 29 | 16 | 13
4 | DN20 |  | 个 | 1 | 42 | 19 | 23
5 | DN25 |  | 个 | 1 | 60 | 24 | 36
6 | DN32 |  | 个 | 1 | 85 | 35 | 50
7 | DN40 |  | 个 | 1 | 116 | 50 | 66
8 | DN50 |  | 个 | 1 | 137 | 51 | 86
八 | 螺纹阀门拆除
1 | DN15 |  | 个 | 1 | 9 | 9
2 | DN20 |  | 个 | 1 | 12 | 12
3 | DN25 |  | 个 | 1 | 16 | 16
4 | DN32 |  | 个 | 1 | 24 | 24
5 | DN40 |  | 个 | 1 | 34 | 34
6 | DN50 |  | 个 | 1 | 34 | 34
十五 | 铝塑燃气管安装
1 | DN20 (1418) |  | m | 1 | 22 | 13 | 9
2 | DN25 |  | m | 1 | 25 | 13 | 12
十六 | 铝塑燃气管拆除
1 | DN20 |  | m | 1 | 9 | 9
2 | DN25 |  | m | 1 | 9 | 9
十七 | 铝塑燃气管管件安装
1 | DN20 | 内丝接头 | 个 | 1 | 28 | 11 | 17
2 |  | 外丝接头 | 个 | 1 | 26 | 11 | 15
3 |  | 内外丝三通 | 个 | 1 | 46 | 11 | 35
4 |  | 直接 | 个 | 1 | 33 | 11 | 22
5 | DN25 | 内丝接头 | 个 | 1 | 36 | 13 | 23
6 |  | 外丝接头 | 个 | 1 | 34 | 13 | 21
7 |  | 内外丝三通 | 个 | 1 | 60 | 13 | 47
8 |  | 直接 | 个 | 1 | 43 | 13 | 30
十八 | 铝塑燃气管管件拆除
1 | DN20 | 内丝接头 | 个 | 1 | 7 | 7
2 |  | 外丝接头 | 个 | 1 | 7 | 7
3 |  | 内外丝三通 | 个 | 1 | 7 | 7
4 |  | 直接 | 个 | 1 | 7 | 7
5 | DN25 | 内丝接头 | 个 | 1 | 8 | 8
6 |  | 外丝接头 | 个 | 1 | 8 | 8
7 |  | 内外丝三通 | 个 | 1 | 8 | 8
8 |  | 直接 | 个 | 1 | 8 | 8
十九 | 热水器
1 | 热水器安装 |  | 台 | 1 | 165 | 165
2 | 热水器拆除 |  | 台 | 1 | 114 | 114
二十 | 打墙洞 |  | 个 | 1 | 35 | 35
十九 | 打楼板洞 |  | 个 | 1 | 25 | 25
二十一 | 钢管穿墙套管制作安装
| DN50 |  | 个 | 1 | 37 | 22 | 15 | 不含打洞
1 | DN100 |  | 个 | 1 | 90 | 52 | 38 | 不含打洞
2 | DN150 |  | 个 | 1 | 153 | 95 | 58 | 不含打洞
3 | DN200 |  | 个 | 1 | 234 | 158 | 76 | 不含打洞
4 | DN250 |  | 个 | 1 | 322 | 227 | 95 | 不含打洞
5 | DN300 |  | 个 | 1 | 428 | 277 | 151 | 不含打洞
二十五 | 过滤器安装
| DN25 |  | 台 | 1 | 990 | 115 | 875
| DN40 |  | 台 | 1 | 1281 | 115 | 1166
| DN50 |  | 台 | 1 | 1330 | 115 | 1215
| DN80 |  | 台 | 1 | 1573 | 115 | 1458
| DN100 |  | 台 | 1 | 2140 | 115 | 2025
| DN150 |  | 台 | 1 | 4557 | 183 | 4374
| DN200 |  | 台 | 1 | 9737 | 244 | 9493
| DN250 |  | 台 | 1 | 14606 | 350 | 14256
| DN300 |  | 台 | 1 | 16388 | 350 | 16038
二十六 | 过滤器拆除
| DN100内 |  | 台 | 1 | 78 | 78
| DN150 |  | 台 | 1 | 125 | 125
| DN200 |  | 台 | 1 | 169 | 169
| DN250 |  | 台 | 1 | 245 | 245
| DN300 |  | 台 | 1 | 245 | 245
二十七 | 罗茨流量计安装
| G16 |  | 台 | 1 | 23727 | 563 | 23164
| G25 |  | 台 | 1 | 26449 | 563 | 25886
| G40 |  | 台 | 1 | 29522 | 563 | 28959
| G65 |  | 台 | 1 | 31056 | 563 | 30493
| G100 |  | 台 | 1 | 38956 | 777 | 38179
| G160 |  | 台 | 1 | 54412 | 976 | 53436
| G250 |  | 台 | 1 | 72187 | 1207 | 70980
| G400 |  | 台 | 1 | 92105 | 1207 | 90898
| G650 |  | 台 | 1 | 175381 | 1207 | 174174
罗茨流量计拆除
| G16 |  | 台 | 1 | 234 | 234
| G25 |  | 台 | 1 | 234 | 234
| G40 |  | 台 | 1 | 234 | 234
| G65 |  | 台 | 1 | 234 | 234
| G100 |  | 台 | 1 | 324 | 324
| G160 |  | 台 | 1 | 413 | 413
| G250 |  | 台 | 1 | 513 | 513
| G400 |  | 台 | 1 | 513 | 513
| G650 |  | 台 | 1 | 513 | 513
涡轮流量计安装
| DN50 |  | 台 | 1 | 1070 | 1070
| DN80 |  | 台 | 1 | 1586 | 1586
| DN100 |  | 台 | 1 | 1925 | 1925
| DN150 |  | 台 | 1 | 2659 | 2659
| DN200 |  | 台 | 1 | 2659 | 2659
| DN250 |  | 台 | 1 | 2659 | 2659
| DN300 |  | 台 | 1 | 2659 | 2659
二十八 | 涡轮流量计拆除
| DN50 |  | 台 | 1 | 462 | 462
| DN80 |  | 台 | 1 | 714 | 714
| DN100 |  | 台 | 1 | 752 | 752
| DN150 |  | 台 | 1 | 1172 | 1172
| DN200 |  | 台 | 1 | 1172 | 1172
| DN250 |  | 台 | 1 | 1172 | 1172
| DN300 |  | 台 | 1 | 1172 | 1172
二十九 | 上门服务费 |  | 次 | 1 | 50 |  |  | 超过1年质保期，且用户申请维修、整改，要求上门服务的。材料按实收取。公司组织正常安检不收费。
三十 | 表箱安装
| 1表箱 |  | 只 | 1 | 562 | 171 | 391
| 2表箱 |  | 只 | 1 | 633 | 171 | 462
| 3表箱 |  | 只 | 1 | 738 | 204 | 534
| 4表箱 |  | 只 | 1 | 970 | 255 | 715
1、上述列表中除管材之外的项目均包括上门服务费；
2、上门服务费按上门次数计收。

## 燃气具安装辅材价格表
附件三
燃气具安装辅材价格表
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 销售单价 | 备注
1 | PPR管 | dn20 | 米 | 9
2 | 90°弯头 | dn20 | 个 | 1.5
3 | 等径三通 | dn20 | 个 | 2
4 | 水表直活接 | dn20 | 个 | 15
5 | 水表弯活接 | dn20 | 个 | 15
6 | 套管 | dn20 | 个 | 3
7 | 塑料管卡 | dn20 | 个 | 1
8 | 内螺纹直接头 | dn20 | 个 | 11.8
9 | 内螺纹弯头 | dn20 | 个 | 12
10 | 内螺纹三通 | dn20 | 个 | 12.5
11 | 外螺纹直接头 | dn20*1/2" | 个 | 12
12 | 外螺纹弯头 | dn20*1/2" | 个 | 12.8
13 | 外螺纹三通 | dn20*1/2" | 个 | 13.5
14 | PPR截止阀 | dn20双活接 | 个 | 26
15 | 不锈钢波纹管（水管） | D1/2*200 | 根 | 12
16 |  | D1/2*300 | 根 | 15
17 |  | D1/2*400 | 根 | 18
18 |  | D1/2*500 | 根 | 20
19 |  | D1/2*600 | 根 | 24
20 |  | D1/2*800 | 根 | 30
21 |  | D1/2*1000 | 根 | 35
22 | 不锈钢波纹管（水管） | dn15 | 米 | 40
23 | 角阀 | dn15 | 只 | 30
24 | 角阀 | dn20 | 只 | 40
25 | 铜对丝直接 | dn15 | 只 | 8
26 | 铜三通 | dn15 | 只 | 12.5
27 | 铁六变四 | 25*20 | 只 | 8
28 | 补芯 | 20*15 | 只 | 8
29 | 补芯 | 25*20 | 只 | 8
气管/气阀件（气路）
1 | 不锈钢波纹管 | D1/2*1000 | 根 | 78 | 含接头
2 |  | D1/2*1500 | 根 | 88
3 |  | 每新增500mm长度 | 米 | 10
4 | 不锈钢波纹管接头 | dn15 | 个 | 15
5 | 带座燃气球阀 | dn15 | 只 | 50
6 | 铜球阀（气用） | dn15 | 只 | 35
7 | 角阀（气用） | dn15 | 只 | 38
烟管
1 | 不锈钢烟管（直管） | D50(200mm) | 根 | 13
2 |  | D60(200mm) | 根 | 15
3 |  | D80(200mm) | 根 | 20
4 |  | D50(300mm) | 根 | 15
5 |  | D60(300mm) | 根 | 18
6 |  | D80(300mm) | 根 | 25
7 |  | D50/D60(500mm) | 根 | 25
8 |  | D70(500mm) | 根 | 25
9 |  | D80(500mm) | 根 | 35
10 | 不锈钢烟管弯头 | D50/D60（90度） | 个 | 20
11 |  | D70（90度） | 个 | 25
12 |  | D80（90度） | 个 | 40
13 | 不锈钢烟管（平衡机直管） | 200mm | 根 | 35
14 |  | 300mm | 根 | 45
15 |  | 500mm | 根 | 60
16 | 不锈钢烟管（平衡机弯头） | （90度） | 个 | 50
17 | 不锈钢烟管装饰板 | φ50/φ60 | 个 | 10
18 | 防倒风帽 | φ50/φ60 | 个 | 20
19 |  | φ80 |  | 40
其他
1 | 混水阀 | 单柄/贴墙 | 个 | 60
2 | 生料带 | 盘 | 个 | 2
3 | 烟机防烟宝 | 无橱柜 | 个 | 120
4 |  | 有橱柜 | 个 | 150
5 |  | 用户自备 | 个 | 40
6 | 烟机烟管 | 1.5米 | 根 | 30
打孔
1 | 砖墙打孔 | ∮50/60mm | 个 | 工程：50 单户：80
2 | 水泥墙打孔 | ∮50/60mm | 个
3 |  | ∮80-100mm | 个 | 工程：50 单户：100
4 | 普通玻璃孔单层 | ∮50/60mm | 个 | 20
5 | 普通玻璃孔双层 | ∮50/60mm | 个 | 40
6
7 | 水泥穿墙孔（燃气管） | 6分孔径内 | 个 | 10
8 | 吊顶扣板 | 热水器烟管20/75mm | 个 | 10
9
10 | 灶台全开孔，放灶具 |  | 个 | 130
11 | 灶台扩孔，放灶具 |  | 个 | 30 | 单边扩孔30
双边扩孔60
13 | 通过燃气波纹管、金属软管或橡胶软管打孔 |  | 户 | 30