昆明市晋宁区住房和城乡建设局

燃气安全事故应急工作方案

为了加强对燃气事故的有效控制，最大限度降低事故危害程度，保障人民生命、财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》《国家安全生产事故灾难应急预案》和《城镇燃气管理条例》《昆明市燃气管理条例》《中华人民共和国突发事件应对法》《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》等，制定本工作方案。本工作方案主要是指，发生危及安全的燃气泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故时，晋宁区住房和城乡建设局及相关燃气经营企业采取紧急处理措施的过程。

一、事故应急工作方案的原则
以人为本、安全第一、快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合、预防为主、平战结合。
二、晋宁区燃气行业的基本情况

1.建设母、门站各1座，液化天然气储配站1座，储气罐2个，完成高中低压管道敷设312公里，共有高中压调压站9座，居民用户近37698户，商业用户158户，工业用户79户，天然气管网覆盖区域主要分布于昆阳、晋城、宝峰、上蒜、二街5个乡镇（街道办），主要供气区域为小区、工业园区。

2.液化石油气充装储备站3座，总储量为2820立方米，年销售液化石油气近26100吨。分别为云南中民燃气有限公司、云南福辉燃气经贸有限公司、云南大运燃气经贸有限公司。

云南中民燃气有限公司石油气储气罐11个，罐容量为1020立方；云南福辉燃气经贸有限公司，石油气储气罐5个，罐容量为900立方；云南大运燃气有限公司，石油气储气罐5个，罐容量为900立方。

三、事故类别及处置措施

主要有泄漏、火灾、爆炸、冻伤、窒息三大类，主要原因分为人为操作失误和设备缺陷。

（一）事故应急组织机构设置

成立晋宁区住房和城乡建设局燃气事故应急工作领导小组，便于发生突发事故时统一调度，重点发挥燃气企业优势。并按上级要求执行，同时严格执行安全生产监督管理局规定的一事一报的统计报表制度。

组  长：李建林（晋宁区住房和城乡建设局局长）

副组长：冯陈华（晋宁区住房和城乡建设局副局长）

夏治祥（晋宁区住房和城乡建设局副局长）

刘光俊（晋宁区住房和城乡建设局副局长）

段艳琼（晋宁区住房和城乡建设局副局长）

刘存喜（晋宁区城改办主任）

王会瑛（晋宁区城改办副主任）

施长顺（晋宁区重建办副主任）

杨萍芬（晋宁区重建办副主任）

成  员：李孟阳（局办公室主任）

段妮娜（局办公室副主任）
唐红继（燃气科科长）

张艳红（建管科科长）

施  冉（行政审批科科长）

王  金（政策法规科科长）

苟华号（房管所所长）

杨绍义（质监站站长）

张晋荣（建管处处长）

朱云春（市政科科长）
王  黎（定额站站长）

协同成员：

张瑞龙（晋宁华润燃气有限公司）
罗  松（云南中民燃气有限公司）
邱寒玉（云南福辉燃气有限公司）

魏荣虎（云南大运燃气有限公司）
燃气事故应急工作领导组下设办公室在区住房城乡建设局办公室，由李孟阳同志兼任办公室主任，负责应急管理工作的日常工作，确保应急工作落到实处。
集合地点：晋宁区住房和城乡建设局（晋宁区昆阳街道办北苑路13号）

集合时间：城区范围内：20分钟；50公里范围内：60分钟；50公里外：120分钟

燃气事故应急工作领导小组的工作职责：贯彻执行上级相关机构的决定，负责燃气事故应急工作方案的编制、修订，负责突发事故的防范和应急处置指挥工作；组织对燃气行业各单位的安全生产、安全隐患和危险源的安全检查工作；检查各单位建立事故应急抢险队伍、事故应急责任制及抢险物资的落实情况；检查各单位做好安全隐患和危险源的整改落实情况。

责任单位为晋宁区区域内经营燃气的五家公司、公司气站和零售供应站。要求各燃气企业设置专门的事故应急组织机构，制定与本单位实际情况相适应的事故应急预案，每年组织1至2次现场演练，并报区住房城乡建设局备案。

（二）应急抢险措施及处置程序
接到报告立即赶到现场，指导各单位按制定的应急抢险预案组织抢险工作，采取有效措施，划定警戒区域，疏散人员，控制事态继续扩大，救治伤病人员，排除明显险情，避免二次事故发生，确保应急处置工作的后勤保障。同时，及时将有关现场情况、事故情况、应急措施等向上级主管部门和区领导小组报告。同时根据事故等级、事故性质、事故类型划分按以下措施进行处理：

1.属于微小事故和一般事故的，事故单位在5个工作日内将事故调查报告、处理意见、整改防范措施报燃气科备案。

2.属于重大事故的，接警后第一时间赶赴现场并督促事故单位按本单位的抢险预案组织抢险工作，做好人员疏散工作，控制事态继续扩大，同时向区领导小组汇报，启动区级应急预案，组织消防、技术监督等相关管理部门赶赴现场做应急处理。并成立现场事故调查小组展开现场事故调查工作。

3.属于特大事故的，燃气科接警后第一时间赶赴现场并督促事故单位按本单位的抢险预案组织抢险工作，并积极调集其他燃气单位的抢险机构按抢险预案支援事故现场抢险工作，做好人员疏散工作，控制事态继续扩大，同时向区领导小组汇报，启动区级应急预案，组织消防、技术监督等相关管理部门赶赴现场做应急处理，现场成立事故调查小组展开事故调查工作。

4.属于液化燃气供应站的事故，接警后第一时间赶赴现场了解情况，如果属于微小事故和一般事故的，燃气科对事故作出事故调查报告、处理意见、整改防范措施并通知事故责任者。如果属于重特大事故，事态仍未控制住的，积极调集其他燃气单位的抢险组织机构按各单位的抢险预案支援事故现场抢险工作，同时联系应急领导小组、消防、技术监督等相关管理部门赶赴现场做应急处理，现场成立事故调查小组展开事故调查工作。

5.属于燃气使用用户的事故，赶赴现场了解情况，如果属于微小事故和一般事故的，界定清楚事故责任者（属于供气单位或用户），燃气科对事故作出事故调查报告、处理意见、整改防范措施并告知事故责任者。如果属于重特大事故，事态仍未控制住的，积极调集其他燃气单位的抢险组织机构按各单位的抢险预案支援事故现场抢险工作，同时联系应急领导小组、消防、技术监督等相关管理部门赶赴现场做应急处理，现场成立事故调查小组展开事故调查工作。

四、各部门职责

为认真做好我区燃气事故应急管理工作，在燃气事故应急工作领导小组的领导下，由领导小组办公室负责统一调度，制作住建系统应急救援领导小组联系电话表、各燃气公司应急救援联系电话表、调度车辆种类和数量，以确保应急事件发生后的恢复和善后处理工作顺利进行。及时组织抢险、排险工作。最大限度减少人员伤亡和财产损失，控制事故影响范围，确保国家和人民生命财产安全，维护社会稳定。

（一）组长职责

负责组织、指挥区住房城乡建设局燃气事故应急工作。

（二）副组长职责

负责协助组长指挥展开事故应急工作的具体实施，同时协调各单位的事故应急队伍分工及统一协作。若组长不在时，负责对事故应急工作的全面指挥。

（三）组员职责

接警后第一时间赶到现场，按照组长的指挥，进行专业指导和协助应急，控制事态继续扩大，避免二次事故发生。

同时将所有组员分为6个小组，即综合指挥小组、危险源风险评估小组、技术服务小组、现场施救小组、应急反应后勤供给小组、通信保障及善后处理小组。

1.综合指挥小组

组  长：冯陈华
副组长：李孟阳、唐红继
组  员：谢子懿、唐  瑞
主要负责对应急事件处置的指挥，在区应急办的统一部署下，指挥区住房城乡建设局燃气事故应急领导组下设各小组行动，协调人员配置工作。

2.危险源风险评估组

组长：施长顺
副组长：张晋荣、朱云春
组员：由重建办、建管科、房管所、质监站、建管处、燃气科各1至2人组成，主要负责对我区市政基础设施、房屋质量安全及燃气危险点进行危险源风险评估，掌握基础数据，并在应急事件发生时，及时组织开展应急工作。

3.技术服务组

组长：刘光俊

副组长：杨绍义、王  黎
组员：由局各科、室、站、所1至2名专业技术人员组成，负责对应急事件发生造成的损失进行评估，对市政基础设施、房屋质量安全进行技术指导，参与施救。配合区通信和信息保障组做好工作。

4.现场施救组

组长：夏治祥
副组长：唐红继、苟华号
组员由局各科、室、站、所的所有在职年轻力强干部职工组成，主要负责现场应急施救工作，动员施工企业出动车辆及人员组织施救工作。

5.应急反应后勤供给组

组长：段艳琼
副组长：施  冉、张艳红

组员由局各科、室、站、所1至2人组成，主要负责后勤供给。

6.通信保障及善后处理组

组长：刘存喜
副组长：段妮娜、王  金
组员：组员由局各科、室、站、所1名人员组成，负责应急救援的通信保障及善后处理工作。

（四）协同组员职责：第一时间赶到现场，服从组长的指挥，协助做好事故现场处置、互助、增援。

五、事故的处理原则

严格按照《中华人民共和国安全生产法》《安全生产违法行为行政处罚办法》、国家、省市《关于对重特大安全生产责任追究》的有关规定进行处理，同时按照“四不放过”的原则，对事故进行全面的调查、处理。属于一般事故的，由责任单位对事故作出调查报告、处理意见、整改措施报县住建局；属于重特大安全责任事故的，按规定上报应急领导小组、市住房和城乡建设局和省、市安监局等。

六、应急处置设施

（一）车辆保障

吊车2台，挖掘机10台、推土机5台、装载机17台、发动机6台、运输车辆2辆。

通信保障

移动指挥车2辆、超短波对讲机6台。

宣传保障

以“科普宣传日”和“防震减灾日”等活动为契机按照“积极、慎重、科学、有效”的原则，精心组织，积极参与各种宣传活动，向群众发放燃气安全知识读本册。通过这些科普知识的宣传教育，努力提高广大民众对燃气应急知识的知晓率，加深对突发事件的认知和了解程度，提升承受突发事件的心理素质，增强应对突发事件自救互救的能力，起到较好的宣传普及效果。
人员及技术保障

一是组织各类相关法律法规的专题学习和业务知识培训，不断提高应急工作人员的综合素质。二是加强应急工作业务指导，搞好应急管理业务培训。通过不断学习，不断适应应急工作需要，促进燃气事故应急管理工作的开展。

行动措施保障

在燃气事故应急管理工作领导小组的统一指挥下，以领导小组办公室综合指挥组的指令为重要目标任务，全局干部职工统一服从指挥，按“积极、慎重、科学、有效”的原则，一切行动听指挥，确保做好燃气事故应急管理工作。

PAGE  


